Opis techniczny z przedmiarami robót:

Część II - Demontaż i utylizacja instalacji fotowoltaicznej off-grid.

Przedmiotowe instalacje fotowoltaiczne pracujące w trybie off-grid,  były wykorzystywane jako alternatywne źródło do grzania wody użytkowej w budynkach służbowych nadleśnictwa. Instalacje zostały wykonane w jednakowej technologii we wszystkich lokalizacjach. W skład kompletnego zestawu wchodzą:

- panel fotowoltaiczny o mocy ok 200W w ilość 4 lub 5 szt. na  połaci dachowej.

- przewód solarny FLEX-SOL-XL

- przewód solarny 1x6mm2

- zestaw montażowy do konstrukcji dachowej

- rozdzielnica elektryczna z osprzętem

- solarna przetwornica napięcia SINUS PRO 1500IS

- Akumulatory żelowe 45Ah w ilości 2szt.

Zakres prac do wykonania w ramach realizacji kompleksowego zadania:

-Przeprowadzenie oględzin i stanu instalacji oraz osprzętu i urządzeń.

-Odłączenie przetwornicy solarnych od zasilania sieciowego 230V.

- Wykonanie prac polegających na demontażu ogniw fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, okablowania solarnego.

- uszczelnienie pokrycia dachowego po prowadzonych pracach.

- demontaż przetwornicy solarnej oraz instalacji elektrycznej prądu stałego wraz z akumulatorami żelowymi.

- demontaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z osprzętem.

- uzupełnienie ubytków w tynkach oraz malowanie pomieszczeń po prowadzonych robotach rozbiórkowych

- powyższe materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca przekaże na własny koszt do utylizacji zgodnie z ogólnymi zasadami gospodarowania odpadami.

Lokalizacja oraz zestawienie materiałów referencyjnych wraz z podaniem ilości:

- Leśniczówka Dąbrowa – Werpol 65, 17-330 Nurzec-Stacja:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 5 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 20 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 5 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |

- Leśniczówka Wygoda – ul. Drzewna 7, 17-330 Nurzec-Stacja:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 4 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 25 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 10 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |

- Leśniczówka Radziwiłłówka – Radziwiłłówka 94, 17-307 Mielnik:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 5 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 20 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 5 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |

- Leśniczówka szkółka Adamowo – Adamowo-Zastawa 4, 17-307 Mielnik:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 8 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 40 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 10 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 2 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 2 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 2 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 2 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 2 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 4 |

- Leśniczówka Mętna – Mętna 1, 17-307 Mielnik:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 4 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 25 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 10 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |

- Leśniczówka Milejczyce – ul. Szkolna 6, 17-332 Milejczyce:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 8 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 50 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 20 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 2 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 2 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 2 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 2 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 2 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 4 |

- Leśniczówka Kadłub – Tołwin 76, 17-300 Siemiatycze:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 4 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 25 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 10 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |

- Leśniczówka Żurobice – Żurobice 114, 17-306 Dziadkowice:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 4 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 20 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 5 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |

- Leśniczówka Rogacze – Rogacze 81, 17-332 Milejczyce :

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 5 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 25 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 10 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |

- Osada Augustynka – Augustynka 75/2, 17-330 Nurzec-Stacja:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 4 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 20 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 10 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |

- Nadleśniczówka – ul. Akacjowa 2, 17-330 Nurzec-Stacja:

| lp. | nazwa materiału | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | panel fotowoltaiczny SV60P.3-250 | szt. | 5 |
| 2 | przewód solarny FLEX-SOL-XL 25mm2 | mb | 20 |
| 3 | przewód solarny 1x6mm2 | mb | 5 |
| 4 | zestaw montażowy D-03 | kpl | 1 |
| 5 | ogranicznik power pro PV-801 | szt. | 1 |
| 6 | rozłącznik izolacyjny Ex9IP 16A | szt. | 1 |
| 7 | Rozdzielnia natynkowa IP-44 | szt. | 1 |
| 8 | solarna przetwornica napięcia Sinus PRO 1500I S | szt. | 1 |
| 9 | akumulator żelowy 45-60Ah | szt. | 2 |