Nr sprawy 3/ZP/2023

Gdańsk, dnia 25 lipca 2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu podłączeń wraz z wymianą grzejników w budynkach Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku przy al. Legionów 3 w Gdańsku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Która z załączonych dokumentacji jest obligatoryjna? (Projekt techniczny wyk. przez mgr inż. Barbarę Sokołowską/Projekt wykonawczy wyk. przez inż. Sebastiana Widomskiego – projekty różnią się zakresem prac do zrealizowania).

Odpowiedź:

Projekt techniczny wykonany przez mgr. Inż. Barbarę Sokołowską. Projekt wykonawczy stanowi załącznik do projektu technicznego (jest pomocniczy).

Pytanie nr 2:

Czy utylizacja złomu jest całkowicie w gestii wykonawcy łącznie z zyskiem?

Odpowiedź:

Utylizacja złomu jest w gestii Wykonawcy łącznie z zyskiem.

Pytanie nr 3:

Czy w posiadaniu Zamawiającego jest dokumentacja instalacji c.o. która mogłaby posłużyć do wykonania dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź:

Cała posiadana przez Zamawiającego dokumentacja dotycząca grzejników stanowi Załącznik nr 4 do SWZ-dokumentacja projektowa. Zamawiający nie posiada innej dokumentacji dotyczącej grzejników, która mogłaby posłużyć do wykonania projektu powykonawczego.

Pytanie nr 4:

Czy w posiadaniu Zamawiającego jest zestawienie grzejników do wymiany

Odpowiedź:

O grzejnikach do wymiany stanowi Załącznik nr 4 do SWZ-dokumentacja projektowa (projekt techniczny oraz pliki „iwentaryzacja grzejiki Szkoła Baletowa_06.2023” i „inwentaryzacja grzejniki Dom Tancerza_06.2023”).