## 27042021
Powiat | Nazwa i adres laboratorium | Id laboratorium | Wykaz zatwierdzonych parametrów | Akredytacja [Tak/Nie] | Metoda badawcza | Technika analityczna | Zakres roboczy metody badawczej | Zatwierdzenie | Termin obowiązywania decyzji
Ostrowiec Świętokrzyski | Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św. | 2607Z01 | Bakterie grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9309-1:2014-12/A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100 ml | Decyzja SE.Ia-4261/47/AC/20 z dnia 2020-12-03 | 2021-12-06
|  |  | Enterokoki | Tak | PN-EN ISO-7899-2:2004 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 jtk/ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 jtk/ml
|  |  | Barwa | Nie | PN-EN ISO 7887:2012 | metoda wizualna/metoda spektofotometryczna | 5-40 mg/1Pt
|  |  | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | metoda nefelometryczna | 0,08-10,00 NTU
|  |  | Stężenie jonów wodorowych (pH) | Tak | PN-EN ISO 1-523:2012 | metoda potencjometryczna | 4,0-10,0
|  |  | Przewodność elektryczna | Tak | PN-EN 27888:1999 | metoda konduktometryczna | 10-1413 µS/cm - metoda akredytowana, 1414-2500 metoda nieakredytowana
|  |  | Smak | Nie | Nr PB-05 wyd. 3 z 15.09.2021 | metoda uproszczona parzysta z wyborem niewymuszonym | 1
|  |  | Zapach | Nie | Nr PB-05 wyd. 3 z 15.09.2021 | metoda uproszczona parzysta z wyborem niewymuszonym | 1
|  |  | Azotany | Tak | PN-EN 26777:1999 | metoda spektofotometryczna | 0,06-0,41 mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-82/C04576/08:1982 | metoda spektofotometryczna | 0,88-4,43 mg/l
|  |  | Mangan | Tak | PN-92/C-04590/03 | metoda spektofotometryczna | 50-1000 µ/l
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001/Ap1 | metoda spektofotometryczna | 50-1000 µ/l
|  |  | Amonowy jon | Tak | PN-C-04576-4:1994 | metoda spektofotometryczna | 0,1-1,4 mg/l
| EKO-PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. Jawna w Ostrowcu Św, ul. Kilińskiego 49, 27-400 Ostrowiec Św. | 2607Z02 | Bakterie grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+a1:2017-04 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100ml | Decyzja SE.Ia-4261/59/KJ/20 z dnia 2021-12-02 | 2022-02-13
|  |  | Enterokoki | Tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100ml
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100ml
|  |  | Pseudomonas aeruginosa | Tak | PN-EN ISO 16266-2009 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 jtk/ml
|  |  | Legionella sp. | Tak | PN-EN ISO 11731:2017-08 | metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa, posiew wgłębny | od 1 jtk/ml
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C | metoda spektofotometryczna | 2-70 mg/l Pt
|  |  | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6 | metoda nefelometryczna | 0,2-100 NTU
|  |  | Stężenie jonów wodorowych (pH) | Tak | PN-EN ISO 1-523:2012 | metoda potencjometryczna | 4,0-10,0
|  |  | Przewodność elektryczna | Tak | PN-EN 27888:1999 | metoda konduktometryczna | 147-12900 µS/cm
|  |  | Smak | Nie | PB 024 wydanie 1 z dnia 09.09.2010 r. | metoda uproszczona parzysta z wyborem niewymuszonym | <1 TFN
|  |  | Zapach | Nie | PB 024 wydanie 1 z dnia 09.09.2010 r. | metoda uproszczona parzysta z wyborem niewymuszonym | <1 TON
|  |  | Azotany | Tak | PN-EN 26777:1999 | metoda spektofotometryczna | 0,03-0,66 mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PB 032 wyd. 1 z dnia 20.04.2017 | metoda spektofotometryczna | 0,44-88,6 mg/l
|  |  | Chlor wolny | Tak | PB 031 wydanie 1 z dnia 2017-04-20 r. na podstawie metodyki producenta miernika Hanna Instruments HI 711 z zastosowaniem odczynników DPD | metoda kolorymetryczna | 0,10-2,5 mg/l
|  |  | Chlorki | Tak | PN-ISO 9297:1994 | metoda miareczkowa | 5-1500 mg/l
|  |  | Magnez | Tak | PN-C-04554-4:1999 załącznik A | z obliczeń | z obliczeń
|  |  | Mangan | Tak | PB 023 wydanie 2 z dnia 21.03.2021 | metoda spektofotometryczna | 20-500 µ/l
|  |  | Siarczany | Tak | PB 034 wyd. 1 z dnia 20.04.2017 | metoda turbidymetryczna | 10-250 mg/l
|  |  | Twardość ogólna | Tak | PN-ISO 6059:1999 | metoda miareczkowa | 5-500 mg/l
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | metoda spektofotometryczna | 20-1000 µ/l
|  |  | Amonowy jon | Tak | PN-94/C-04576.4 | metoda spektofotometryczna | 0,05-2,58 mg/l
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | Tak | PN-EN ISO 8467:2001 | metoda miareczkowa | 0,5-20 mg/l
Starachowice | Laboratorium PWiK, ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice | 2611Z01 | Stężenie jonów wodorowych (pH) | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | metoda potencjometryczna | 2-12 | Decyzja z dnia 04.06.2020 r., znak: SEIa-0932/1/2020 | 04.06.2021 r.
|  |  | Przewodność elektryczna | Tak | PN-EN 27888:1999 | metoda konduktometryczna | 10 - 2000 µS/cm
|  |  | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | metoda nefelometryczna | 0,2 - 100 NTU
|  |  | Smak | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony | 1-8
|  |  | Zapach | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony | 1-8
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 (metoda C) | metoda spektrofotometryczna | 2 - 100 mg/l Pt
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | metoda spektrofotometryczna | 0,030 - 4,000 mg/l
|  |  | Mangan | Tak | PN-92/C-04590/03 | metoda spektrofotometryczna | 0,020 - 1,000 mg/l
|  |  | Azotany | Tak | PN-82/C-04576/08 | metoda spektrofotometryczna | 0,2 - 100,0 mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN 26777:1999 | metoda spektrofotometryczna | 0,006 - 7,2 mg/l
|  |  | Jon amonu | Tak | PN-C-04576-4:1994 | metoda spektrofotometryczna | 0,2 - 2,6 mg/l
|  |  | Twardość ogólna | Tak | PN-ISO 6059:1999 | metoda miareczkowa | 5 - 1000 mg/l CaCO3
|  |  | Chlorki | Tak | PN-ISO 9297:1994 | metoda miareczkowa | 5 - 1000 mg/l
|  |  | Bakterie grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej
|  |  | Enterokoki | Tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | metoda filtracji membranowej
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Skarżysko-Kamienna | Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. 3 Maja 333 | 2610Z01 | Bakterie grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/100 ml | Decyzja z dnia 02.03.2021 r., znak: NHS.904.1.2021 | 02.03.2022 r.
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Enterokoki | Tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | metoda filtacji membranowej | od 1 jtk/100 ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa (posiew wgłębny) | od 1 jtk/1 ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa (posiew wgłębny) | od 1 jtk/1 ml
|  |  | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem punktu 5.4 | metoda nefelometryczna | 0,30-400 NTU
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012, metoda D PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 | metoda wizualna | 5 − 70 mg/l Pt
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012, metoda C PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 | metoda spektrofotometryczna | 2 − 100 mg/l Pt
|  |  | pH | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | metoda potencjometryczna | 2,0 – 12,0
|  |  | Przewodność elektryczna | Tak | PN-EN 27888:1999 | metoda konduktometryczna | 5,0 − 1300 μS/cm
|  |  | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna | Tak | PN-ISO 6059:1999 | metoda miareczkowa | 5 − 500 mg/l CaCO3
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001 | metoda spektrofotometryczna | 0,040 – 10,00 mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN 26777:1999 | metoda spektrofotometryczna | 0,025 − 0,80 mg/l
|  |  | Azotany | Tak | PN-82/C-04576.08 | metoda spektrofotometryczna | 0,5 − 80 mg/l
|  |  | Mangan | Tak | PN-92/C-04590.03 | metoda spektrofotometryczna | 0,03 − 4,00 mg/l
|  |  | Jon amonu | Tak | PN-ISO 7150-01:2002 | metoda spektrofotometryczna | 0,05 − 1,5 mg/l
|  |  | Smak | Nie | PB-03 wyd.2 z dn.12.09.2019 | metoda organoleptyczna | od 1
|  |  | Zapach | Nie | PB-03 wyd.2 z dn.12.09.2019 | metoda organoleptyczna | od 1
|  |  | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | Tak | PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem punktu 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6
|  |  | Pobieranie próbek wody do badań chemicznych i fizycznych | Tak | PN-ISO 5667-5:2017-10
Kielce | Laboratorium Badań Środowiskowych Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. Kielce ul. Hauke Bosaka 3A 25-214 Kielce | 2611ZO3 | Arsen | Tak | PN-EN ISO 15586:2005 | Absorpcyjna spektrometria atomowa z piecem grafitowym | 5-100 µg/l | Decyzja z dnia 11.03.2021 r., znak: SE.Ia.9020.1.70.2021 | 11.03.2022r.
|  |  | Aluminium | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,050-5.0 mg/l
|  |  | Amonowy jon | Tak | PN-ISO 7150-1:2002 | Spektrofotometryczna | 0,013-515 mg/l
|  |  | Azotany | Tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012 | Chromatografia jonowa | 1.0-1000 mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012 | Chromatografia jonowa | 0,03-10,0 mg/l
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012 metoda C | Spektrofotometryczna | 5-250 mg/lPt
|  |  | Benzoapiren | Tak | PAF/PB-07 edycja 6 | Chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną | 0,005-0,150 µg/l
|  |  | Bor | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,010-50,0 mg/l
|  |  | Chloraminy | Tak | PAF/PB-04 edycja 4 | Z obliczeń (spektrofotometryczna) | 0,04-2,96 mg/l
|  |  | Chlor wolny | Tak | PAF/PB-04 edycja 4 | Z obliczeń (spektrofotometryczna) | 0,08-5,00 mg/l
|  |  | Chlorki | Tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012 | Chromatografia jonowa | 2,0-5000 mg/l
|  |  | Chrom | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,005-1,0 mg/l
|  |  | Fluorki | Tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012 | Chromatografia jonowa | 0,1-10 mg/l
|  |  | Kadm | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,0004-0,5mg/l
|  |  | Magnez | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 PN-99/C-04554-04 PN-ISO 6058:1999 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 1-150 mg/l
|  |  | Mangan | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,010-50,0 mg/l
|  |  | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6.3 | Nefelometryczna | 0,10-100 NTU
|  |  | Miedź | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,007-5,00 mg/l
|  |  | Nikiel | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,03-0,50 mg/l
|  |  | Ołów | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,008-0,500 mg/l
|  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | Tak | PN-EN 1484:1999 | Wysokotemperaturowe spalanie z detekcją IR | 1,00-1000 mg/l
|  |  | Ozon | Tak | PAF/PB-06 edycja 4 | Spektrofotometryczna | 0,02-0,50 mg/l
|  |  | Stężenie jonów wodorowych (pH) | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | Potencjometryczna | 1,00-12,0
|  |  | Przewodność elektryczna | Tak | PN-EN ISO 27888:1999 | Konduktometryczna | 10-100000
|  |  | Rtęć | Tak | PAF/PB-10 edycja 2 | Absorpcyjna spektrometria atomowa z piecem grafitowym | 0,05-5 µg/l
|  |  | Siarczany | Tak | PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012 | Chromatografia jonowa | 2,0-1500 mg/l
|  |  | Srebro | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,001-50,0 mg/l
|  |  | Sód | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 1,00-1000 mg/l
|  |  | Twardość ogólna | Tak | PN-EN 6059:1999 | Miareczkowa | 10-1500 mg/l
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | Tak | PN-EN ISO 8467:2001 | Miareczkowa | 0,50-100 mg/l
|  |  | Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) | Tak | PAF/PB-07 edycja 6 | Chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną | 0,005-0,150 µg/l
|  |  | Żelazo | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej | 0,050-50,0 mg/l
|  |  | 1-2 Dibrochlorometan | Tak | PAF/PB-19 edycja 1 | Chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas | 1,00-200 µg/l
|  |  | Smak | Tak | PN-EN 1622:2006 | Sensoryczna | 1-4 TON
|  |  | Zapach | Tak | PN-EN 1622:2006 | Sensoryczna | 1-4 TFN
|  |  | Trihalometany - ogółem | Tak | PAF/PB-19 edycja 1 | Chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas | 1,00-200 µg/l
|  |  | Tetrachloroeten | Tak | PAF/PB-19 edycja 1 | Chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas | 1,00-200 µg/l
|  |  | Trichloroeten | Tak | PAF/PB-19 edycja 1 | Chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas | 1,00-200 µg/l
|  |  | Bakterie grupy coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | Filtracja membranowa | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml
|  |  | Escherichia coli | Tak | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | Filtracja membranowa | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml
|  |  | Enterokoki | Tak | PN-EN ISO 7899-2:2004 | Filtracja membranowa | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml
|  |  | liczba bakterii Clostridium perfringens | Tak | PN-EN ISO 14189:2016-10 | Filtracja membranowa | od 1 jtk/100 ml, od 1 jtk/250 ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | Płytkowa (posiew wgłębny) | od 1 jtk
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | Tak | PN-EN ISO 6222:2004 | Płytkowa (posiew wgłębny) | od 1 jtk
| "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. Centralne Laboratorium Wodno - Ściekowe ul. Krakowska 64, 25 - 701 Kielce | 2661Z01 | Mętność | Nie | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | nefelometryczna | 0,20-20,0 NTU | Decyzja z dnia 19.04.2021r. Znak: SE.Ia.9020.1a.3.2021 | 08.05.2022r.
|  |  | Barwa | Nie | PN-EN ISO 7882:2012 p.7 metoda D | wizualna | 5-70 mg/l Pt
|  |  | Zapach | Nie | PN-EN 1622:2006 | organoleptyczna | 2021-01-16
|  |  | Smak | Nie | PN-EN 1622:2006 | organoleptyczna | 1-6,6
|  |  | Stężenie jonów wodorowych (pH) | Nie | PN-EN ISO 10523:2012 | potencjometryczna | 2021-02-12
|  |  | Azotyny | Nie | PN-EN 26777:1999 | spektrofotometryczna | 0,04-0,21 mg/l
|  |  | Jon amonu | Nie | PN-ISO 7150-1:2002 | spektrofotometryczna | 0,04-5,2 mg/l
|  |  | Azotany | Nie | PN-C-04576/08:1982 | spektrofotometryczna | 0,44-50mg/l
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | Nie | PN-EN ISO 8467:2001 | miareczkowa | 0,5-6,0 mg/l
|  |  | Chlorki | Nie | PN-ISO 9297:1994 | miareczkowa | 5-250 mg/l
|  |  | Przewodność elektryczna | Nie | PN-EN 27888:1999 | konduktometryczna | 148-2760µS/cm
|  |  | Siarczany | Nie | PN-ISO 9280:2002 | wagowa | 10-150mg/l
|  |  | Żelazo | Nie | 6332:2001 p.7.1.1+Ap1:2016-06 | spektrofotometryczna | 50-10000µg/l
|  |  | Mangan | Nie | PN-EN ISO 15586:2005 | absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) | 5-140µg/l
|  |  | Twardość ogólna | Nie | PN-ISO 6059:1999 | miareczkowa | 5-500mg/l
|  |  | Wapń | Nie | PN-ISO 6058:1999 | miareczkowa | 2-200mg/l
|  |  | Magnez | Nie | PN-C-04554-4:1999 | obliczeniowa | 3-300mg/l
|  |  | Chlor wolny | Nie | PB/TGL/01 wyd.3 z 23.03.2013 | kolorymetryczna | 0,05-2,50mg/l
|  |  | Nikiel | Nie | PN-EN ISO 15586:2005 | absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) | 1-300µg/l
|  |  | Ołów | Nie | PB/TGL/05 wyd.1 z 10.01/2014 | absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) | 1-270µg/l
|  |  | Kadm | Nie | PN-EN ISO 15586:2005 | absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) | 0,1-40µg/l
|  |  | Chrom ogólny | Nie | PN-EN ISO 15586:2005 | absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) | 0,2-200µg/l
|  |  | Miedź | Nie | PN-EN ISO 15586:2005 | absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) | 0,004-0,3000mg/l
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | Nie | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda posiewu wgłębnego na agarze spożywczym w temperaturze 36oC | 1-300 jtk/100ml
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | Nie | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda posiewu wgłębnego na agarze spożywczym w temperaturze 22oC | 1-300 jtk/100ml
|  |  | Bakterie grupy coli | Nie | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej | 1-100jtk/100ml
|  |  | Escherichia coli | Nie | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | metoda filtracji membranowej | 1-100jtk/100ml
|  |  | Enterokoki | Nie | PN-EN ISO 7899-2:2004 | metoda filtracji membranowej | 1-100jtk/100ml
|  |  | Pseudomonas aeruginosa | Nie | PN-EN ISO 16266:2009 | metoda filtracji membranowej | 1-100jtk/100ml
|  |  | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych | Nie | PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO 5667-5: 2017-10
| Przedsiębiorstwo Naukowo - Techniczne "Ekoterra" Sp. z o.o. 25 - 378 Kielce ul. Zgoda 12 | 2661Z02 | Jon amonu | Tak | PN-C-04576-4:1994 | metoda spektrofotometryczna | 0,30-2,6mg/l | Decyzja z dnia 22.06.2020r. Znak: SE Ia - 4262/5/20 oraz z dnia 15.09.2020r. Znak j.w. w zakresie rozszerzenia zatwierdzenia do 21.06.2021r. Systemu jakości prowadzonych badań wody o wykonywanie badań cyjanków | 21.06.2021r.
|  |  | Azotany | Tak | PN-82/C-04576/08 | metoda spektrofotometryczna | 0,44-400mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN 26777:1999 | metoda spektrofotometryczna | 0,003-33,0mg/l
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015, pkt 7 | metoda wizualna | 5-70mg/l Pt
|  |  | Benzen | Nie | PB-14, Wyd. 2 z dn. 20.09.2015r. | metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC- FID) | 0,5-5,0µg/l
|  |  | Bor | Nie | PB-35, Wyd. 1 z dn. 22.12.2010r. | metoda szybkich testów | 0,2-5,0mg/l
|  |  | Chlor wolny | Tak | PB-31, Wyd. 1 z dn. 16.09.2009r. | na podstawie testów HANNA INSTRUMENTS HI 93701-01 | 0,02-2,80mg/l
|  |  | Chlorki | Tak | PN-ISO 9297:1994 | metoda miareczkowa | 10-7000mg/l
|  |  | Cyjanki | Nie | PB-34, Wyd. 1 z dn. 22.12.2010r. | na podstawie testów HANNA INSTRUMENTS HI 93714-01 | 10-200µg/l
|  |  | 1,2-dichloroetan | Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów ( GC-ECD) | 2-50µg/l
|  |  | Fluorki | Tak | PB-27, Wyd. 1 dn. 22.12.2010r. | na podstawie testów HANNA INSTRUMENTS HI 93729-01 | 0,10-2,00mg/l
|  |  | Glin (Al.) | Tak | PN-92/C-04605/02 | metoda spektrofotometryczna | 50-3000µg/l
|  |  | Smak | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda organoleptyczna | stopień rozcieńczenia
|  |  | Zapach | Nie | PN-EN 1622:2006 | metoda organoleptyczna | stopień rozcieńczenia
|  |  | Magnez | Tak | PN-EN ISO 7980:2002 | metoda atomowej spektrometrii absorbcyjnej z atomizacją płomieniową (F-AAS) | 0,90-500mg/l
|  |  | Mangan | Tak | PB-10, Wyd. 1 z dn. 20.09.2006r. | metoda atomowej spektrometrii absorbcyjnej z atomizacją płomieniową (F-AAS) | 10-3000µg/l
|  |  | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | metoda nefelometryczna | 0,20-750 NTU
|  |  | Miedź | Tak | PN-ISO 8288:2002 | metoda atomowej spektrometrii absorbcyjnej z atomizacją płomieniową (F-AAS) | 0,010-3,00mg/l
|  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | Tak | PB-23, Wyd. 1 z dn. 03.08.2007r. | metoda miareczkowa | 0,5-100mg/l
|  |  | Przewodność elektryczna | Tak | PN-EN 27888:1999 | metoda konduktometryczna | 10-20 000µS/cm
|  |  | Siarczany | Tak | PN-ISO 9280:2002 | metoda wagowa | 10-5000mg/l
|  |  | Sód | Tak | PN-Iso 9964-1:1994+Ap1:2009 | metoda atomowej spektrometrii absorbcyjnej z atomizacją płomieniową (F-AAS) | 0,50-500mh/l
|  |  | Stężenie jonów wodorowych (pH) | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | metoda potencjometryczna | 2,0-12,0
|  |  | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda z obliczeń | µg/l
|  |  | Trichloroeten | Nie/Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów(GC-ECD) | 2-5µg/l // 5-500µg/l
|  |  | Tetrachloroeten | Nie/Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów(GC-ECD) | 2-5µg/l // 5-500µg/l
|  |  | Trihalometany - ogółem | Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda z obliczeń | µg/l
|  |  | Trichlorometan | Nie/Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów(GC-ECD) | 0,010-0,050 mg/l // 0,050-0,500 mg/l
|  |  | Bromodichlorometan | Nie/Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów(GC-ECD) | 0,010-0,050 mg/l // 0,050-0,500 mg/l
|  |  | Dibromochlorometan | Nie/Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów(GC-ECD) | 10-50 // 50-500 µgl
|  |  | Tribromometan | Nie/Tak | PN-EN ISO 10301:2002, rozdz. 2 | metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów(GC-ECD) | 10-50 // 50-500 µg/l
|  |  | Temperatura próbki | Tak | PN-77/C-04584 | pomiar przy pomocy termometru | 0,5-50 °C
|  |  | Twardość ogólna | Tak | PN-ISO 6059:1999 | metoda miareczkowa | 5,0-2000mg/l CaCO3
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | Tak | PN-EN ISO 8467:2001 | metoda miareczkowa | 1,0-100mg/l O2
|  |  | Żelazo | Tak | PN-ISO 6332:2001 | metoda spektrofotometryczna | 10-10 000µgl
|  |  | Pobieranie próbek wody do analiz fizyko-chemicznych | Tak | PN-ISO 5667-5:2017-10 | PN-ISO 5667-5:2017-10
|  |  | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | Nie | PN-EN ISO 19458:2007 | PN-EN ISO 19458:2007
| Laboratorium Firmy Handlowej „Barwa” Jarosław Czajkowski ul. Warkocz 3-5, 25-253 Kielce | 2611ZO4 | Arsen | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 2-5000 µg/l | Decyzja z dnia 14.01.2021 r., znak: SE.Ia.4262/63/20 | 14.01.2022r.
|  |  | Aluminium | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES Spektrofotometryczna | 50 - 3000 μg/l
|  |  | Antymon | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 4-5000 µg/l
|  |  | Amonowy jon | Tak | PN-C-04576-4:1994 | Spektrofotometryczna | 0,21-2,58 mg/l
|  |  | Azotany | Tak | PN-82/C-04576.08 | Spektrofotometryczna | 0,44-398 mg/l
|  |  | Azotyny | Tak | PN-EN26777:1999 | Spektrofotometryczna | 0,007-65,8 mg/l
|  |  | Barwa | Tak | PN-EN ISO 7887:2012 + apl. 2015-06 Metoda D | Wizualna | 5-100 mg/l
|  |  | Benzen | Tak | PN-ISO 11423-1:2002 | Chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją spektrometrii mas | 0,5-5000 mg/l
|  |  | Bor | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES Spektrofotometryczna | 0,05-2,50 mg/l
|  |  | Chloraminy | Tak | PT-5 wydanie nr1 z dn. 01.07.2019r. | Obliczeniowa | 0,05-4,50 mg/l
|  |  | Chlor wolny | Tak | PT-5 wydanie nr1 z dn. 01.07.2019r. | Fotometryczna | 0,05-4,50 mg/l
|  |  | Chlorki | Tak | PN-ISO 9297:1994 | 2-5000 µg/l | 10-7000 mg/l
|  |  | Cyjanki | Tak | PT-6 wydanie nr1 z dn. 01.07.2019r. | Fotometryczna | 10-300 µg/l
|  |  | Chrom | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 2-5000 µg/l
|  |  | Fluorki | Tak | PN-78/C-04588.03 | Potencjometryczna | 1,00-2,00 mg/l
|  |  | Kadm | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 1-5000 µg/l
|  |  | Magnez | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 0,500-500 mg/l
|  |  | Mangan | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 10-50000 µg/l
|  |  | Mętność | Tak | PN-EN ISO 7027-1:2016.09 | Nefelometryczna | 0,20-1000 NTU
|  |  | Miedź | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 0,010-5,00 mg/l
|  |  | Nikiel | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 2-5000 µg/l
|  |  | Ołów | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 2-5000 µg/l
|  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | Tak | PN-EN ISO 1484:1999 | Spektrometria w zakresie podczerwieni IR | 0,50-1000 mg/l
|  |  | Ozon | Tak | PT-12 wydanie nr1 z dn. 04.05.2020r. | Fotometryczna | 0,01-1,50 mg/l
|  |  | Stężenie jonów wodorowych (pH) | Tak | PN-EN ISO 10523:2012 | Potencjometryczna | 2,0-12,0
|  |  | Przewodność elektryczna | Tak | PN-EN ISO 27888:1999 | Potencjometryczna | 10-20000 µS/l
|  |  | Rtęć | Tak | PN-EN ISO 12846:2012+apl. 2016.07E | Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji | 0,25-5,0 µg/l
|  |  | Siarczany | Tak | PN-EN ISO 9280:2002 | Wagowa | 10-5000 mg/l
|  |  | Selen | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 2-5000 µg/l
|  |  | Srebro | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 0,002-5,00 mg/l
|  |  | Sód | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 0,500-100 mg/l
|  |  | Twardość ogólna | Tak | PN-EN ISO 6059:1999 | Miareczkowa | 5,0-2000 mg/l CaCO3
|  |  | Fosforany | Tak | PN-EN ISO 6878:2006+apl. 2010 | Spektrofotometryczna | 0,020-60,0 mg/l
|  |  | Utlenialność z KMnO4 | Tak | PN-EN ISO 8467:2001 | Miareczkowa | 1,0-100 mg/l O2
|  |  | Wapń | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES | 2,00-500 mg/l
|  |  | Żelazo | Tak | PN-EN ISO 11885:2009 | ICP-OES Spektrofotometryczna | 10-10000 µg/l
|  |  | 1-2 Dibrochlorometan | Tak | PN-EN ISO 10301:2002 | Chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją spektrometrii mas | 1,00-200 µg/l
|  |  | Smak | Tak | PN-EN ISO 1622:2006 | Metoda uproszczona i pełna, parzysta, wybór niewymuszony. | stopień rozcieńczenia
|  |  | Zapach | Tak | PN-EN ISO 1622:2006 | Metoda uproszczona i pełna, parzysta, wybór niewymuszony. | stopień rozcieńczenia
|  |  | Trihalometany - ogółem | Tak | PN-EN ISO 10301:2002 | 5-100 µg/l | 1,00-8000 µg/l
|  |  | Trihalometany - ogółem | Tak | PN-EN ISO 10301:2002 | Chromatografia gazowa z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją spektrometrii mas | 1,00-400 µg/l
|  |  | Pobieranie próbek wody do spożycia do badań mikrobiologicznych | Tak
|  |  | Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych | Tak