# Załącznik nr 2

# Zadanie 3

# DOTYCZY: ZP.2611.10.2022

# SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 sztuka dozownika butelkowego o poj. 1-10 ml |  |  |
| Pojemność 1-10 ml |  |  |
| Przeznaczony do dozowania roztworów alkalicznych |  |  |
| Podziałka 0,2 ml |  |  |
| Granice błędu wyznaczone zgodnie z DIN EN ISO 8655-5: dokładność A ≤ ± 0,5%; współczynnik zmienności CV ≤ 0,1% |  |  |
| Digital |  |  |
| Z obrotowym trzonem |  |  |
| Z zaworem recyrkulacyjnym |  |  |
| Z możliwością autoklawowania w 121oC |  |  |
| Z teleskopową rurką do napełniania |  |  |
| Z adapterami |  |  |
| INNE |  |  |
| Wykonanie zamówienia: Zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia z trzydniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. |  |  |
| Gwarancja: 24 m-ce |  |  |
| Płatność: 14 dni od daty otrzymania. |  |  |

PO WYPEŁNIENIU  PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

………………………………..             	       ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                          (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)