Garwolin dn. 10.07.2024 r.

HK. 9027.2.36.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda w nieckach basenowych należących do

Parku Rekreacyjno-Biznesowego  Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody z niecek basenowych należących do Parku Rekreacyjno-Biznesowego Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga; nr sprawozdań:

niecka basenu wewnętrznego:

- SB/42274/04/2024, próbka wody pobrana w dniu 05.04.2024 r.;

- SB/45368/04/2024, próbka wody pobrana w dniu 19.04.2024 r.;

- SB/56680/05/2024, próbka wody pobrana w dniu 10.05.2024 r.;

- SB/62310/05/2024, próbka wody pobrana w dniu 24.05.2024 r.;

- SB/69353/06/2024, próbka wody pobrana w dniu 07.06.2024 r.;

- SB/72181/06/2024, próbka wody pobrana w dniu 19.06.2024 r.;

niecka jacuzzi:

- SB/42275/04/2024, próbka wody pobrana w dniu 05.04.2024 r.;

- SB/45371/04/2024, próbka wody pobrana w dniu 19.04.2024 r.;

- SB/56768/05/2024, próbka wody pobrana w dniu 10.05.2024 r.;

- SB/61105/05/2024, próbka wody pobrana w dniu 24.05.2024 r.;

- SB/69354/06/2024, próbka wody pobrana w dniu 07.06.2024 r.;

- SB/72182/06/2024, próbka wody pobrana w dniu 19.06.2024 r.;

niecka basenu zewnętrznego:

- SB/61133/05/2024, próbka wody pobrana w dniu 24.05.2024 r.;

- SB/66566/06/2024, próbka wody pobrana w dniu 07.06.2024 r.;

- SB/73183/06/2024, próbka wody pobrana w dniu 19.06.2024 r.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do Parku Rekreacyjno-Biznesowego Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Z up. Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Garwolinie

Grażyna Pełka

Otrzymują:

- Park Rekreacyjno-Biznesowy Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga;

- Aa.