## Lab. Gdynia
GI-BAD-231-4/20 | [9 empty] | załącznik nr 2e do SIWZ
FORMULARZ CENOWY ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Rozdział 5
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
Adres: Al. M. Piłsudskiego 8/12, 81-378, Gdynia, tel.58/660 75 20, fax. 58/661 68 14
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu LabStand Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Labolatorium Pehametrii i Wiskozymetrii w Poznaniu
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | BLS 099.040 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 4,01 | 250 ml | 3
2 | BLS 099.070 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 7,00 | 250 ml | 3
3 | BLS 099.100 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 10,01 | 250 ml | 4
4 | BLS 099.100 | 33631600-8 | Wzorzec pehametryczny 10,01 | 100 ml | 1
5 | BLS 099.060 | 33631600-8 | Wzorzec pehametryczny 6,86 | 100 ml | 1
6 | BLS 099.040 | 33631600-8 | Wzorzec pehametryczny 4,01 | 100 ml | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1.01512.0025 | 33696300-8 | Azotan srebrowy GR do analizy ISO | 25 g | 1
2 | 1.03819.0100 | 33696300-8 | Żelazo redukowane GR | 100 g | 1
3 | 1.07555.2500 | 33696300-8 | Extran MA 01, alkaliczny, koncentrat | 2,5 l | 2
4 | 666122 | 33696300-8 | Urea -Molecular Biology Grade, Calbiochem | 500 g | 1
5 | 1.01192.0250 | 33696300-8 | Szczawian diamonowy, monohydrat GR | 250 g | 1
6 | 1.09081.9010 | 33696300-8 | Azotan srebra, roztwór 0,1 mol/l | 10 l | 2
7 | 1.09141.9010 | 33696300-8 | Wodorotlenek sodowy, roztwór 0,1 mol/l | 10 l | 2
8 | 1.09060.9010 | 33696300-8 | Kwas solny, 0,1 mol/l | 10 l | 2
9 | 1.09163.1000 | 33696300-8 | Roztwór Wijsa | 1l | 1
10 | 8.20054.0250 | 33696300-8 | Tri sec butanolan glinowy .Butanolan glinu | 250ml | 1
11 | P0380 | 33696300-8 | L-prolina, czystość ≥ 99% | 10 mg | 3
12 | 1043712500 | 33696300-8 | n-heksan odpowiedni do chromatografii gazowej GC-FID | 2,5 l | 30
13 | 1043602500 | 33696300-8 | n-heptan odpowiedni do chromatografii gazowej GC-FID | 2,5 l | 15
14 | 1154402500 | 33696300-8 | Izooktan odpowiedni do chromatografii gazowej GC-FID | 2,5 l | 10
15 | 1000202500 | 33696300-8 | Aceton odpowiedni do chromatografii cieczowej HPLC | 2,5 l | 5
16 | 1117272500 | 33696300-8 | Etanol odpowiedni do chromatografii | 2,5 l | 25
17 | 1054281000 | 33696300-8 | Amoniak 25% czda | 1 l | 2
18 | 1018491000 | 33696300-8 | Eter tert-butylowo-metylowy czda | 1 l | 2
19 | 1050820250 | 33696300-8 | Nadmanganian potasu czda | 250 g | 2
20 | 1004431000 | 33696300-8 | Kwas azotowy 65% ultraczysty | 1 l | 2
21 | 1077341000 | 33696300-8 | Żel krzemionkowy odpowiedni do chromatografii kolumnowej (70-230) | 1 kg | 5
22 | 8070680500 | 33696300-8 | Propionitryl odpowiedni do chromatografii cieczowej | 500 ml | 4
23 | 1075552500 | 33696300-8 | Ciekły alkaliczny koncentrat Extran MA 01 lub równoważny | 2,5 l | 4
24 | 1008071000 | 33696300-8 | Kwas trichlorooctowy czda | 1 kg | 2
25 | 1065280500 | 33696300-8 | Pirosiarczyn sodowy czda | 500 g | 1
26 | 1077541000 | 33696300-8 | Żel krzemionkowy extra czysty 0.063-0.200 mm (70 - 230 mesh) | 1 kg | 5
27 | 1000430500 | 33631600-8 | Agar TOS-propionian | 500 g | 1
28 | 1000450010 | 33631600-8 | Dodatek wybiórczy MUP | 10 fiolek | 1
29 | b3883-100g | 33631600-8 | Bile bovine - żółć bydlęca | 100 g | 1
30 | 1153380500 | 33631600-8 | Agar mleczny dla ogólnej liczby bakterii | 500 g | 1
31 | 1133000001 | 33631600-8 | Bactident oxidase - paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach | 50 pasków | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Avantor™ Perfomance Materials (POCH)
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 136600119 | 33696300-8 | Amonu żelaza (II) siarczan 6.hydrat CZDA | 250 g | 1
2 | 879810112 | 33696300-8 | di-Sodu wersanian 2.hydrat(Disodu edetynian) | 500 g | 1
3 | 809580111 | 33696300-8 | Sodu tiosiarczan 5.hydrat CZDA | 1 kg | 1
4 | 575318161 | 33696300-8 | Kwas solny 0,5 mol/l(o,5 N) | 1 l | 1
5 | 384690115 | 33696300-8 | Eter naftowy | 1 l | 25
6 | 443320113 | 33696300-8 | Glicerol CZDA | 1 l | 1
7 | 134963118 | 33696300-8 | Amoniak 25 %CZDA | 1 l | 1
8 | 731195295 | 33696300-8 | Płyn Lugola | 500 ml | 1
9 | 751460114 | 33696300-8 | 1-propanol CZDA | 1 l | 3
10 | 593360111 | 33696300-8 | Kwas L-winowy | 500 g | 1
11 | 265490116 | 33696300-8 | Cynku octan 2 hydrat | 500 g | 1
12 | 136600119 | 33696300-8 | Amonu żelaza siarczan (III)12 hydrat | 250 g | 1
13 | 396420113 | 33696300-8 | Alkohol etylowy 96% CZDA | 1l | 100
14 | 810981118 | 33696300-8 | Wodorotlenek sodu mikrogranulki CZDA | 1kg | 10
15 | 575320161 | 33696300-8 | kwas siarkowy 1M(2N) | 1l | 1
16 | 743880168 | 33696300-8 | Potasu nadmanganian 0,02 M (0 ,1 N) | 1 l | 1
17 | 529603115 | 33696300-8 | Kwas azotowy 65% CZDA | 1 l | 3
18 | 140370115 | 33696300-8 | Wodorowęglan amonu CZDA | 1 kg | 1
19 | 159940110 | 33696300-8 | Baru wodorotlenek 8 hydrat | 100 g | 1
20 | 577970115 | 33696300-8 | Kwas trichlorooctowy CZDA | 1 l | 1
21 | 701040111 | 33696300-8 | Ołowiu azotan CZDA | 250 g | 1
22 | 746800113 | 33696300-8 | Potasu wodorotlenek CZDA | 1 kg | 3
23 | 384210114 | 33696300-8 | eter dietylowy CZDA | 1l | 25
24 | 575283115 | 33696300-8 | kwas solny CZDA | 1l | 3
25 | 694221119 | 33696300-8 | Odczynnik Fellinga r-r A | 500 ml | 1
26 | 694222114 | 33696300-8 | Odczynnik fellinga r-r B | 500 ml | 1
27 | 885193111 | 33696300-8 | wodoru nadtlenek 30 % | 1l | 2
28 | 234431116 | 33696300-8 | Chloroform CZDA | 1l | 1
29 | 225660112 | 33696300-8 | Chloramina T3 hydrat | 500 g | 1
30 | 432173111 | 33696300-8 | Formaldehyd czda | 1 l | 2
31 | 702140118 | 33696300-8 | Ołowiu (II) octan 3 . hydrat CZDA | 500 g | 1
32 | 575000115 | 33696300-8 | Kwas siarkowy | 1 l | 10
33 | 520860119 | 33696300-8 | Ksylen | 1 l | 10
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu A&A Biotechnology
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3000-500 | 33696300-8 | Marker DNA - DNA Marker 1 | 1 op. | 4
2 | 053-60 | 33696300-8 | Zestaw do izolacji genomowego DNA z żywności - Genomic Mini AX Food | 1 op. | 3
3 | 2005-100P | 33696300-8 | Mieszanina do reakcji PCR -PCR Mix Plus | 1 op. | 5
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu LGC
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PRG7.21 | 33696300-8 | Wzorzec refraktometryczny-woda PRG721 | 10 ml | 2
2 | IRMM-801 | 33696300-8 | Triglicerydy w maśle kakaowym | 5 g | 2
3 | LA 34-3020-9 | 33696300-8 | PSB (1-palmitoilo-2-stearoilo-3-butyroilo glicerol) | 100 mg | 1
4 | IBPO014 | 33696300-8 | Czerwień Allura AC (E 129) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
5 | IBPO005 | 33696300-8 | Amarant (E 123) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
6 | IBPO003 | 33696300-8 | Azorubina (E 122) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
7 | IBPO015 | 33696300-8 | Błękit brylantowy FCF (E133) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
8 | DRE-C10028130 | 33696300-8 | Błękit patentowy (E 131) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 3
9 | IBPO010 | 33696300-8 | Czerń brylantowa BN (E 151) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
10 | IBPO004 | 33696300-8 | Czerwień koszenilowa A (E 124) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
11 | IBPO011 | 33696300-8 | Erytrozyna (E 127) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
12 | IBPO002 | 33696300-8 | Indygokarmina (E 132) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
13 | IBPO008 | 33696300-8 | Tartrazyna (E 102) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
14 | IBPO007 | 33696300-8 | Żółcień chinolinowa (E 104) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
15 | IBPO009 | 33696300-8 | Żółcień pomarańczowa FCF (E 110) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 2
16 | DRE-C10028450 | 33696300-8 | Zieleń S (E 142) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 5
17 | CDX-00002320-010 | 33696300-8 | alfa-Biksyna wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 10 mg | 1
18 | DRE-C10304940 | 33696300-8 | Aspartam (E 951) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 1
19 | DRE-C17924310 | 33696300-8 | Gamma-tokoferol wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 10 mg | 1
20 | DRE-C17924307 | 33696300-8 | Delta-tokofeol wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
21 | RTC-PHR-1006 | 33696300-8 | Sorbitol wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 g | 1
22 | DRE-C14122650 | 33696300-8 | Ester metylowy kwasu heptadekanowego wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
23 | LA 32-1900-9 | 33696300-8 | Dinonadekanoina | 100 mg | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Chempur
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 116579304 | 33696300-8 | Miedzi(II) octan 1 hydrat czda | 500 g | 1
2 | 117381704 | 33696300-8 | Potasu sodu winian 4hydrat czda | 1 kg | 1
3 | 525701400 | 33696300-8 | Kwas pikrynowy,nasycony,wodny roztwór, 1,3% | 500 ml | 1
4 | 115302300 | 33696300-8 | Kwas benzoesowy czda | 500 g | 1
5 | 167455237 | 33696300-8 | Potasu rodanek 0,1 mol/l fix | 1 op. | 1
6 | 165687031 | 33696300-8 | Kwas octowy 0,1 mol/l fix | 1 op. | 1
7 | 167431005 | 33696300-8 | Jod 0,05 mol/l fix | 1 op. | 1
8 | 167468238 | 33696300-8 | Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l fix | 1 op. | 1
9 | 161395937 | 33696300-8 | Amonu rodanek 0,1 mol/l | 1 op. | 1
10 | 167438908 | 33696300-8 | Potasu nadmanganian 0,02 mol/l fix | 1 op. | 1
11 | 168096006 | 33696300-8 | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l fix | 1 op. | 1
12 | 810953173 | 33696300-8 | Sodu wodorotlek 4 mol/l | 1 l | 1
13 | 804340168 | 33696300-8 | Srebra azotan 0,025mol/l | 1 l | 1
14 | 817455008 | 33696300-8 | Potasu rodanek 0,1 mol/l | l 1 | 1
15 | 115955307 | 33696300-8 | Laktoza 1 hydrat czda | 1 kg | 1
16 | 118783304 | 33696300-8 | Wapnia węglan czda | 1 kg | 1
17 | 118081006 | 33696300-8 | Sodu siarczyn bezwodny czda | 1 kg | 1
18 | 118033700 | 33696300-8 | Sodu molibdenian 2hydrat | 1 kg | 1
19 | 117941206 | 33696300-8 | Sodu chlorek czda | 1 kg | 1
20 | 118056403 | 33696300-8 | Sodu octan bezw czda | 1 kg | 1
21 | 118105603 | 33696300-8 | Sodu węglan 10hydrat czda | 1 kg | 1
22 | 211872506 | 33696300-8 | Błękit tymolowy | 5 g | 1
23 | 119028407 | 33696300-8 | Zelaza II siarczan 7hydrat czda | 1 kg | 1
24 | 117457600 | 33696300-8 | Potasu siarczan kwaśny czda | 1 kg | 1
25 | 117469804 | 33696300-8 | Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat cz.d.a. | 500 g | 1
26 | 232714101 | 33696300-8 | Czerń eriochromowa T | 5 g | 1
27 | 112657501 | 33696300-8 | Cynku siarczan heptahydrat | 500 g | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Fabimex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 10139092035 | 33696300-8 | Test nzymatycznydo iościowego oznaczania kwasu L-glutaminowego,Test L-Glutamic acid o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 5
2 | 11112821035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu D i L-mlekowego, Test D-lactic/L-lactic o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 3
3 | 10139076035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu cytrynowego, Test Citric acid o terminie przydatności nie krotszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 5
4 | 10176303035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznczania laktozy/D-galaktozy,test Lactose/D-Galactose o terminie przydatności nie krotszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy. | 1 op. | 6
5 | 10905658035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania azotanów i azotynów, Test Nitrate o terminie przydatności nie krotszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy. | 1 op. | 5
6 | 11215558035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do olościowego oznaczania kwasu D-jabłkowego; Test D-Malic o terminie przydatnosci nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 5
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Roche
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 4707494001 | 33696300-8 | Mieszanina reakcyjna LightCycler 480 Probes Master (500 x 20µl reakcji) | 1 op. | 3
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Techniki Elektroforetyczne Kucharczyk
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 200-135 | 33696300-8 | 30 % Akrylamidy ultra do MSSCP, 29:1, 15 % glicerol | 500 ml | 2
2 | 200-162 | 33696300-8 | 30 % Akrylamidy ultra do IEF,37,5:1 | 500 ml | 2
3 | 200-107 | 33696300-8 | Barwnik błękit brylantowy Commassie | 500 ml | 1
4 | 200-145 | 33696300-8 | Bufor obciążający, 6 x stężony | 1 op. | 2
5 | 200-141 | 33696300-8 | Bufor Denaturujący A do MSSCP | 15 ml | 2
6 | 200-142 | 33696300-8 | Bufor Denaturujący B do MSSCP | 6 ml | 2
7 | 800-139 | 33696300-8 | Plazmina bydlęca o aktywności > 5U/ml | 1 op. | 1
8 | 200-150 | 33696300-8 | Bufor TBE 10x, ultraczysty do zastosowania w biologii molekularnej | 1l | 2
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Blirt
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | AG41-050 | 33696300-8 | Agaroza LE Standard | 500 g | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu FAPAS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | T2482QC | 33696300-8 | Składniki odżywcze w owsiance, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 150 g | 1
2 | T2978QC | 33696300-8 | Autentyczność jagnięciny, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 30 g | 1
3 | T25175QC | 33696300-8 | Składniki odżywcze ( cukry) w sheaku mlecznym w proszku, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 50 g | 1
4 | TYG067RM | 33696300-8 | Składniki odżywcze w mleku skondensowanym, Materiał referencyjny, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 150 ml | 1
5 | T0875QC | 33696300-8 | Składniki odżywcze w soku jabłkowym, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 250 ml | 1
6 | T20167QC | 33696300-8 | Dwutlenek siarki w suszonym jabłku, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 100 g | 1
7 | T25176QC | 33696300-8 | Sakładniki odżywcze w czekoladzie, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 150 g | 1
8 | T01124QC | 33696300-8 | Skałdniki odżywcze w konserwowanym posiłku mięsnym, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 150 g | 1
9 | TET001RM | 33696300-8 | Skałdniki odżywcze w konserwowanym posiłku mięsnym, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 150 g | 1
10 | T01118QC | 33696300-8 | Skałdniki odżywcze w konserwowanym posiłku mięsnym, Materiał do kontroli jakości, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 150 g | 1
11 | FCFO4-OIL30RM | 33696300-8 | Materiał Referencyjny: Kwasy tłuszczowe w oleju roślinnym (nasycone, jednonienasycone, wielonienasycone, C12:0, C14:0, C16:0, 18:0, C18:1 n-7 cis, C18:1 n-9 cis, C18:2 n-6, ALA C18:3 n-3, C20:0, C20:1 n-9, C22:0, C24:0, C18:1 trans, C18:2 trans, C18:3 trans, suma trans), certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 30 ml | 1
12 | FCFA14-PRO13QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Teobromina w cieście czekoladowym, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 50 g | 1
13 | FCFA12-DRH11QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Kofeina w kawie mielonej (1 próbka zawierająca analit, 1 próbka odkofeinowana), certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 2 x 30 g | 1
14 | FCOH2-DRA4QC | 33696300-8 | Materiał do konroli jakości: Związki lotne w brandy, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 200 ml | 1
15 | FCFA2-DRN12QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli żywności: Kofeina, konserwanty i słodziki w napoju typu cola, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 150 ml | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu LPP Equipment
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 07.00.034 | 33696300-8 | Antypieniacz | 100 ml | 2
2 | 07.00.098 | 33696300-8 | Roztwór do mycia B | 1000 ml | 2
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu Life Technologies
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Q32850 | 33696300-8 | Qubit DSDNA BR ASSAY KIT - Zestaw do oznaczania stężenia dwuniciowego DNA do zastosowania z Fluorymetrem Qubit | 1 op. | 2
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Sigma Aldrich
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ERMBC367 | 33696300-8 | Rzepak (S,glukozynolany całkowite) | 20 g | 1
2 | ERMBC382 | 33696300-8 | Mąka pszenna | 37 g | 1
3 | ERMBC514 | 33696300-8 | Ziarna fasoli (błonnik pokarmowy) | 25 g | 1
4 | BCR651 | 33696300-8 | Piwo (EtOH, niski poziom ) | 10 ml | 4
5 | BCR653 | 33696300-8 | Wino (EtOH, niski poziom ) | 10 ml | 4
6 | ERMBB384 | 33696300-8 | Mięsień wieprzowy | 2x18 g | 1
7 | ERMBD518 | 33696300-8 | Płatki śniadaniowe otrębowe (błonnik pokarmowy) | 25 g | 1
8 | PHR1071 | 33696300-8 | Kwas cytrynowy, Bezwodny | 1 g | 2
9 | 2288 | 33696300-8 | L-(-) -kwas jabłkowy | 10 g | 1
10 | 2288 | 33696300-8 | L-(-) -kwas jabłkowy | 50 g | 1
11 | PHR1273 | 33696300-8 | Kwas jabłkowy | 1 g | 2
12 | 1250490100 | 33696300-8 | Fosfor (całkowity) Roztwór standardowy | 100 ml | 1
13 | BCR685 | 33696300-8 | Odtłuszczone mleko w proszku | 50 g | 1
14 | BCR645 | 33696300-8 | Sztuczny artykuł spożywczy (Sacharoza, Laktoza, skrobia/glukoza) | 50 g | 1
15 | PHR1001 | 33696300-8 | Sacharoza | 1 g | 4
16 | PHR1000 | 33696300-8 | Glukoza | 1 g | 4
17 | PHR1025 | 33696300-8 | Laktoza | 1 g | 4
18 | 90606 | 33696300-8 | Ester metylowy kwasu heptadekanowego | 100 mg | 2
19 | B1378 | 33696300-8 | 2,6-Di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT) | 100 g | 1
20 | 03641 | 33696300-8 | Chlorek densylu odpowiedni do chromatografii cieczowej | 100 mg | 2
21 | 46401 | 33696300-8 | Beta-tokoferol | 1 ml | 1
22 | 103624 | 33696300-8 | Sudan I | 25 g | 1
23 | C6012 | 33696300-8 | Cholesta-3,5-dien | 100 mg | 1
24 | 74156 | 33696300-8 | n-Nonakozan | 250 mg | 1
25 | D6665 | 33696300-8 | 2,7-dichlorofluoresceina | 5 g | 1
26 | C1016 | 33696300-8 | Chlorek wapnia bezwodny czda | 500 g | 1
27 | 243973 | 33696300-8 | Wodorosiarczan (IV) sodu czda | 100 g | 2
28 | C1396 | 33696300-8 | Azotan wapnia tetrahydrat ≥ 99% | 500 g | 1
29 | H7125 | 33696300-8 | Histamina wzorzec ≥97,0% | 1 g | 2
30 | C1386 | 33696300-8 | Kurkumina wzorzec | 5 g | 1
31 | T4500 | 33696300-8 | Teobromina wzorzec ≥98,0% | 25 g | 1
32 | D5628 | 33696300-8 | Digitonina | 1 g | 2
33 | 47671 | 33696300-8 | Formamid | 250 ml | 1
34 | 820957 | 33696300-8 | n-Pentan | 1 l | 1
35 | 9258 | 33696300-8 | Erytrodiol | 10 mg | 2
36 | 1079130500 | 33696300-8 | Kamyczki wrzenne ~ 2-8 mm | 500 g | 4
37 | 27602 | 33696300-8 | kofeina cz.d.a termin ważności min. 24 mies. od daty dostawy | 250 g | 1
38 | 8004580100 | 33696300-8 | p-Anizydyna | 100 g | 1
39 | 49621 | 33696300-8 | glutaminian jednosodowy | 250 g | 2
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu BIOKOM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 4292402 | 33696300-8 | Amfolit nośny do elktroforezy pH 5-6 -Servalyt 5-6 (40% (w/v) roztwór w wodzie) | 25 ml | 1
2 | 4294002 | 33696300-8 | Amfolit nośny do elktroforezy pH 3-10 -Servalyt 3-10 (40% (w/v) roztwór w wodzie) | 25 ml | 1
3 | 4294902 | 33696300-8 | Amfolit nośny do elktroforezy pH 5-8 -Servalyt 5-8 (40 % (w/v) roztwór w wodzie) | 25 ml | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Oligo.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | 33696300-8 | Synteza oligonukleotydów DNA zgodna z zamawianymi sekwencjami starterów, skala: 200 nmol , sposób oczyszczania: odsalanie poprzez precypitację etanolem. | zasada (nukleotyd) | 897
2 |  | 33696300-8 | Synteza oligonukleotydów -modyfikowanych , sonda DuoTaq Man znakowana FAM lub HEX i bHQ1 lub BHQ3, skala syntezy 20<30 nmol,czyszczona HPLC | do 40 nukleotydów każda | 4
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu POL-AURA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | chem*117468009 | 33696300-8 | Potasu wodorotlenek czda | 500 g | 3
2 | chem*118078707 | 33696300-8 | Sodu siarczan bezwodny czda | 500 g | 20
3 | chem*117941206 | 33696300-8 | Chlorek sodu czda | 500 g | 4
4 | chem*468748907 | 33696300-8 | Chlorek wapnia, granulat do eksykatorów | 1 kg | 2
5 | 238332 | 33696300-8 | Certyfikowany roztwór buforowy pH 4,01 w butelce z dozownikiem przeznaczonym do kalibracji elektrod | 250 ml | 1
6 | 238318 | 33696300-8 | Certyfikowany roztwór buforowy pH 7,00 w butelce z dozownikiem przeznaczonym do kalibracji elektrod | 250 ml | 1
7 | 238187 | 33696300-8 | Certyfikowany roztwór buforowy pH 10,01 w butelce z dozownikiem przeznaczonym do kalibracji elektrod | 250 ml | 1
8 | chem*612782000 | 33696300-8 | Tetrahydrofuran do HPLC | 1 l | 1
9 | PA-03-2187-C | 33696300-8 | Glicerol - czystość ≥ 99,5% | 1 l | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | POCH384690115-1L | 33696300-8 | ETER NAFTOWY 40-60 CZDA | 1 l | 2
2 | 20864.320P | 33696300-8 | Metanol odpowiedni do chromatografii cieczowej | 2,5 l | 25
3 | 20060.320 | 33696300-8 | Acetonitryl odpowiedni do chromatografii cieczowej | 2,5 l | 15
4 | 9827-25G | 33696300-8 | Indygokarmina o wysokiej czystości | 25 g | 1
5 | ACRO232470500 | 33696300-8 | Hydrat chloralu | 50 g | 2
6 | 20624.295 | 33696300-8 | Kwas ortofosforowy (V) ≥ 85%, odczynnik spełnia wymagania farmakopei europejskiej | 1 l | 1
7 | 90610 | 33696300-8 | paski Wator Macherey Nagel z terminem ważności min. 24 mies. od daty dostawy | 1 op./50 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1-7031 | 33696300-8 | Perełki suche wskaźnikowe do eksykatora | 1000 ml | 4
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu Muva Kempten
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | muva-MO-0615 | 33696300-8 | Serwatka w poszku, data ważności min. 10/2023, z certyfikatem | 80 g | 1
2 | muva-MP-0219 | 33696300-8 | Odtłuszczone mleko w proszku, data ważności min. 12/2025, z certyfikatem | 80 g | 4
3 | muva-GMP-2601 | 33696300-8 | Mleko w proszku o określonej zawarości serwatki podpuszczkowe (ok. 5%), data ważności min. 04/2023, z certyfikatem | 25 g | 2
4 | muva-GMP-2602 | 33696300-8 | Mleko w proszku o określonej zawarości serwatki podpuszczkowe (ok. 1%), data ważności min. 04/2023, z certyfikatem | 25 g | 2
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 21 nie gorszy niż w katalogu BTL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PR 0135 | 33631600-8 | Rodac ConTact Test do oznaczania ogólnej liczby drożdży i pleśni; powierzchnia kontaktowa płytki: około 25 cm2 | 20 płytek | 1
2 | D-017 | 33696300-8 | Zestaw odczynników do barwienia grama Zestaw zawiera: • Fiolet krystaliczny – roztwór 100 ml • Płyn Lugola - roztwór 100 ml • Fuksyna zasadowa – roztwór 100 ml • Aceton - roztwór 100 m | 4 fiolki x 100 ml | 1
3 | PR - 0090 | 33631600-8 | Rodac ConTact Test do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów; powierzchnia kontaktowa płytki: około 25 cm2 | 20 płytek | 1
4 | D-001 | 33696300-8 | Mleko w proszku odtłuszczone | 250 g | 1
5 | D-072 | 33631600-8 | Zawiesina żółtka jaja z telurynem | 100 ml | 1
6 | D-058 | 33696300-8 | Roztwór Telurynu potasu 1% | 20 ml | 1
7 | I-002 | 33696300-8 | Sporal A Testy do biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie Paski bibułowe w opakowaniu foliowo-papierowym, zawierające około 105 przetrwalników Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 + certyfikat wystawiony na daną serię produkcyjną zawierający datę przydatności. | 1 op./10 szt. | 2
8 | S-0030 | 33696300-8 | Agar-agar granulat,oczyszczony i wolny od inhibitorow. Dla zastosowań mikrobiologicznych | 500 g | 1
9 | I-001 | 33696300-8 | Sporal S Testy do biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu Krążki bibułowe w opakowaniu foliowo-papierowym, zawierające od 108 do 109 przetrwal ni ków Bacillus subtilis. Krążki testowe powinny ulegać wyjałowieniu po co najmniej 2 godzinach prawidłowo wykonanej sterylizacji w 160°C. | 1 op./40 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 22 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 363-117421000-250G | 33631600-8 | Di-potasu wodorofosforan CZDA | 500 g | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 23 nie gorszy niż w katalogu BIOCHEM-ART.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | - | 33696300-8 | Wzorcowy test do analizy jakości mleka- Test Delvotest SP-miniNT | 1 op./25 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 24 nie gorszy niż w katalogu Qualitech
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 475233 | 33696300-8 | Kwaśny środek neutralizujący - Neodisher Z | 5 l | 5
2 | 461333 | 33696300-8 | Wysoko alkaliczny środek myjący - Neodisher Labo Clean FLA | 5 l | 6
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 25 nie gorszy niż w katalogu BioMerieux
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 20120 | 33696300-8 | Odczynniki do testu API 20E | 1 op. = 6 fiolek | 1
2 | 20100 | 33696300-8 | Test API 20E - Test biochemiczny do określania przynalezności gatunkowej badanych szczepów | 1 op. = 25 pasków | 1
3 | 45534 | 33696300-8 | Generator GEN BAG Anaer - generator warunków beztlenowych kompatybilny z woreczkami gen bag | 1 op. = 20 kompletów | 7
4 | 45534 | 33696300-8 | Generator GEN BOX Anaer - generator warunków beztlenowych kompatybilny z pojemnikami gen box | 1 op. = 10 kompletów | 5
5 | 96118 | 33696300-8 | Paski wskaźnikowe do warunków beztlenowych | 1 op. = 50 szt. | 2
6 | 15512 | 33696300-8 | ATB Kit Controle desitometre - zestaw do densitometru | 1 op. | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 26 nie gorszy niż w katalogu sklep stomatologiczny.eu
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | - | 33696300-8 | Płyn do dezynfekcji powierzchni Velox spray neutral | 1 l | 10
2 | - | 33696300-8 | Velodes Soft - płyn do dezynfekcji rąk | 500 ml | 11
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
Moduł 27 nie gorszy niż w katalogu Chemilab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | - | 33631600-8 | Roztwór fizjologiczny z peptonem | 500 g | 1
[5 empty] | RAZEM | netto |  | brutto
|  |  |  | Razem rozdział |  | netto |  | brutto
*Wykonawca wypełnia kolumnę nr 12 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4