| Lp. | Nazwa wyposażenia - opis | Ilość szt. | szer. | gł. | wys. | orientacyjny ciężar | fotografia | Pomieszczenie docelowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracownia betonów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczna komora do badania mrozoodporności K-010 | 1 | 2000 | 1300 | 1500 | 300 kg |  | 0/5 |
| 2 | Komora do badania mrozoodporności ze zbiornikiem | 1 | 2300 | 1300 | 1900 | 600 kg |  | 0/5 |
| 3 | Komora do badania mrozoodporności ze zbiornikiem | 1 | 2700 | 1650 | 2000 | 700 kg |  | 0/5 |
| 4 | Tarcza Boehmego EL-21 | 1 | 1100 | 750 | 950 | 300kg |  | 0/15 |
| 5 | suszarka | 2 | 830 | 900 | 1150 | 100kg |  | 0/12 |
| 6 | szafka | 1 | 2000 | 750 | 750 | 170kg |  | 0/12 |
| 7 | szafka | 1 | 1100 | 600 | 920 | 60kg |  | 0/12 |
| 8 | szafka | 1 | 900 | 600 | 920 | 60kg |  | 0/12 |
| 9 | W8 | 1 | 700 | 1850 | 1650 | 200kg |  | 0/12 |
| 10 | W8 | 1 | 1400 | 800 | 1700 | 200kg |  | 0/12 |
| 11 | Komora klimatyczna | 1 | 1250 | 950 | 2130 | 300kg |  | 0/30 |
| 12 | wanny | 7 | 1000 | 1300 | 900 | 60kg |  | 0/30 |
| 13 | Prasa | 1 | 1300 + 700 | 1100 + 1200 | 2200 + 1850 | 1000kg + 850kg |  | 0/16 |
| 14 | Prasa | 1 | 700 | 450 | 900 | 200kg |  | 0/16 |
| 15 | piaskarka | 1 | 1000 | 700 | 1450 | 100kg |  | 0/6 |
| 16 | piła | 1 | 2200 | 1200 | 1600 | 600kg na kółkach |  | 0/6 |
| 17 | Stół z blatem kamiennym (z pracowni ZB) | 1 | 2000 | 750 | 750,5 |  |  | 0/12 |
| 18 | Stół z blatem kamiennym (z pracowni ZB) | 1 | 900 | 600 | 910 |  |  | 0/12 |
| 19 | Stół z blatem kamiennym (z pracowni ZB) | 1 | 1000 | 600 | 910 |  |  | 0/12 |
| 20 | Piła 2 | 1 | 1400 | 700 | 1650 | 450kg |  | 0/6 |
| 21 | Wózek transportowy | 1 | 1800 | 700 | 1300 | 180kg |  | 0/6 |
| Pracownia ZKGiG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Aparat do pęcznienia żużla stalowniczego G-002 | 1 | 1500 | 600 | 1000 | 80kg |  | 0/28 |
| 23 | Zamrażarka ELBANTON LTU-650 | 1 | 800 | 900 | 2500 | 200 kg |  | 0/5 |
| 24 | Aparat do PSV - S 822 + wahadło | 1 | 900 | 650 | 1700 | 150kg |  | 0/15 |
| 25 | Młynek agatowy | 1 | 400 | 700 | 500 | 80kg |  | 0/15 |
| 26 | Bęben LOS ANGELES | 1 | 1080 | 1000 | 1330 | 400kg |  | 0/15 |
| 27 | Kruszarka | 1 | 600 | 700 | 1280 | 150kg |  | 0/15 |
| 28 | Micro Deval | 1 | 1100 | 750 | 800 | 120kg |  | 0/15 |
| 29 | Piec Komorowy FCF 19P do Szoku termicznego | 1 | 900 | 930 | 600 | 70kg |  | 0/28 |
| 30 | Piec muflowy do organiki | 1 | 600 | 700 | 700 | 90kg |  | 0/28 |
| 31 | Prasa CBR 50kN INFRATEST | 1 | 800 | 400 | 1660 | 150kg |  | 0/31 |
| 32 | Automatyczny ubijak Proctora | 2 | 1000 | 500 | 2000 | 200kg |  | 0/31 |
| 33 | Suszarka do wilgotności | 1 | 800 | 650 | 710 | 30kg |  | 0/31 |
| 34 | Zestaw do badania wodoprzepuszczalności próbek gruntu | 1 | 1000 | 620 | 2100 | 100kg |  | 0/31 |
| 35 | Wstrząsarka + szafa wyciszająca | 1 | 600 (900) | 600 (900) | 1300 (1800) | 80kg |  | 0/32 |
| 36 | suszarka laboratoryjna poj. 750l | 1 | 1260 | 900 | 1620 | 100kg |  | 0/33 |
| 37 | Suszarka laboratoryjna poj. 750l | 1 | 1260 | 900 | 1620 | 100kg |  | 0/33 |
| 38 | Wstrząsarka + szafa wyciszająca | 2 | 500 (1000) | 500 (700) | 1100 (1400) | 60kg |  | 0/34 |
| 39 | suszarka lab | 1 | 580 | 550 | 710 | 30kg |  | 0/36 |
| 40 | Regał metalowy (z magazynu ZK) | 1 | 2900 | 1070 | 2500 |  |  | 0/7 |
| 41 | Stół z blatem kamiennym (z pracowni ZK) | 2 | 1150 | 750 | 910 |  |  | 0/15 |
| 42 | Stół blaszany (z pracowni ZK) | 1 | 2000 | 900 | 910 |  |  | 0/15 |

| Pracownia ZAiMMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Prasa Marshalla UWAGA: czuła elektronika | 1 | 610 | 670 | 2340 | ok. 300 kg |  | 0/23 |
| 44 | NAT + stanowisko komputerowe czuła elektronika | 1 | 1200 | 950 | 2050 | ok. 250 kg |  | 0/23 |
| 45 | Zestaw próżniowy czuła elektronika, drzwi szyba | 1 | 1000 | 600 | 1100 | ok. 150 kg |  | 0/23 |
| 46 | Zamrażarka czuła elektronika | 1 | 620 | 650 | 820 | ok. 50 kg |  | 0/23 |
| 47 | Łaźnia wodna z kapturem czuła elektronika | 1 | 950 | 600 | 600 | ok. 30 kg |  | 0/23 |
| 48 | Łaźnia wodna z kapturem z chtodzeniem czuła elektronika | 1 | 950 | 650 | 1350 | ok. 80 kg |  | 0/23 |
| 49 | Suszarka Controls 220l czuła elektronika | 1 | 1250 | 600 | 700 | ok. 120 kg |  | 0/25 |
| 50 | Ekstraktor czuła elektronika, monitor, rozpuszczalnik w komorze, na kółkach | 4 | 1300 | 900 | 1400 | ok. 300 kg |  | 0/26 |
| 51 | Suszarka Memmert 108 l czuła elektronika | 1 | 980 | 750 | 940 | ok. 80 kg |  | 0/23 |
| 52 | Granulator czuła elektronika | 1 | 450 | 800 | 900 | ok. 100 kg |  | 0/23 |
| 53 | Łaźnia wodna | 1 | 750 | 450 | 350 | ok. 30 kg |  | 0/23 |
| 54 | Wstrząsarka czuła elektronika | 2 | 900 | 900 | 1800 | ok. 30 kg |  | 0/24 |
| 55 | Myjka ultradźwiękowa czuła elektronika, rozpuszczalnik w komorze, na kółkach | 1 | 1000 | 900 | 1600 | ok. 300 kg |  | 0/22 |
| 56 | Suszarka Controls 100l czuła elektronika | 1 | 750 | 600 | 800 | ok. 80 kg |  | 0/25 |
| 57 | Duktylometr zestaw czuła elektronika, pokrywa szyba, demontaż przed transportem | 1 | 2200 | 550 | 500 | ok. 80 kg |  | 0/22 |
| 58 | Wyparka zestaw szkło, czuła elektronika, demontaż przed transportem | 1 | 1200 | 570 | 800 | ok. 50 kg |  | 0/22 |
| 59 | RTFOT czuła elektronika, drzwi szyba | 1 | 800 | 600 | 600 | ok. 80 kg |  | 0/22 |
| 60 | Penetrometr do asfaltu lanego czuła elektronika, demontaż przed transportem | 1 | 850 | 550 | 950 | ok. 200 kg |  | 0/22 |
| 61 | Wirówka | 1 |  |  |  | ok. 50 kg |  | 0/26 |
| 62 | Zagęszczarka pneumatyczna czuła elektronika, drzwi szyba | 1 | 2000 | 900 | 1600 | ok. 670 kg |  | 0/21 |
| 63 | Koleinomierz dwustanowiskowy czuła elektronika, drzwi szyba | 1 | 950 | 1550 | 1450 | ok. 600 kg |  | 0/21 |
| 64 | Koleinomierz + stanowisko komputerowe czuła elektronika, drzwi szyba | 1 | 1600 | 700 | 1800 | ok. 550 kg |  | 0/21 |
| 65 | Suszarka Controls 100l czuła elektronika | 1 | 600 | 600 | 800 | ok. 80 kg |  | 0/21 |
| 66 | Mieszarka mała czuła elektronika | 1 | 640 | 1000 | 1700 | ok. 150 kg |  | 0/21 |
| 67 | Mieszarka duża czuła elektronika, szyba | 1 | 1050 | 1250 | 1400 | ok. 470 kg |  | 0/21 |
| 68 | Prasa żyratorowa + stanowisko komputerowe czuła elektronika, drzwi szyba, na kółkach, demontaż przed transportem | 1 | 800 | 1000 | 2000 | ok. 200 kg |  | 0/21 |
| 69 | Suszarka Memmert 256 l czuła elektronika | 1 | 980 | 750 | 940 | ok. 120 kg |  | 0/21 |
| 70 | Suszarka Memmert 108 l czuła elektronika | 1 | 750 | 600 | 800 | ok. 80 kg |  | 0/21 |
| 71 | Ubijak Marshalla + stopa betonowa czuła elektronika, demontaż przed transportem | 1 | 610 | 670 | 2340 | ok. 200 kg |  | 0/21 |
| 72 | Szafa dźwiękochłonna demontaż przed transportem | 1 | 1000 | 900 | 2500 | ok. 130 kg |  | 0/21 |
| 73 | Wyciskarka na kółkach, w środku system hydrauliczny | 1 | 800 | 600 | 1700 | ok. 120 kg |  | 0/21 |
| 74 | Rozpuszczalnik w beczkach | 8 |  |  |  | ok. 32 kg |  | 0/18 |
| 75 | Aparat PiK czuła elektronika | 1 | 350 | 420 | 520 | ok. 20 kg |  | 0/22 |
| 76 | Penetrometr do asfaltu zestaw czuła elektronika | 1 | 650 | 550 | 600 | ok. 30 kg |  | 0/22 |
| 77 | Aparat Fraassa zestaw czuła elektronika | 1 | 900 | 500 | 400 | ok. 50 kg |  | 0/22 |
| 78 | Lepkościomierz czuła elektronika | 1 | 200 | 400 | 500 | ok. 10 kg |  | 0/22 |
| 79 | Regał blaszany (z magazynu ZA) | 7 | 1200 | 600 | 2400 |  |  | 0/17 |
| 80 | Stół blaszany (z pracowni ZA) | 1 | 1200 | 600 | 835 |  |  | 0/21 |
| 81 | Stół blaszany (z pracowni ZA) | 1 | 1300 | 600 | 835 |  |  | 0/21 |
| 82 | Stół stalowy (baza) | 2 | 1800 | 700 | 850 |  |  | 0/24 |
| 83 | Regał metalowy ( z garaży ZN) | 8 | 900 | 450 | 1980 |  |  | 0/11 |
| 84 | Szafa ubraniowa ( z garażu ZN) | 8 | 600 | 500 | 1800 |  |  | 0/39 |
| 85 | Szafa metalowa (z magazynu ZN) | 1 | 930 | 420 | 1960 |  |  | 0/11 |
| 86 | Regał metalowy i półki | 6 | 1150 | 800 | 1700 |  |  | 0/17(2 szt) 0/11 (6szt) |
| Pozostałe meble biurowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Komoda (z pok. 2) | 1 | 400 | 410 | 1140 |  |  | 0/46 |
| 88 | Komoda (z pok. 2) | 1 | 800 | 410 | 1140 |  |  | 0/46 |
| 89 | Komoda (z pok. 2) | 2 | 800 | 410 | 810 |  |  | 0/46 |
| 90 | Słupek (z pok 2) | 1 | 400 | 410 | 1870 |  |  | 0/46 |
| 91 | Komoda z szybą (z pok. 2) | 1 | 800 | 410 | 1870 |  |  | 0/46 |
| 92 | stół (z pok. 2) | 1 | 1300 | 800 | 750 |  |  | 0/46 |
| 93 | biurko (z pok. 2) | 1 | 1400 | 800/650 | 750 |  |  | 0/46 |
| 94 | Łącznik do biurka (z pok 2) | 1 | 650 | 650 | 750 |  |  | 0/46 |
| 95 | biurko (z pok. 2) | 1 | 800 | 650 | 750 |  |  | 0/46 |
| 96 | Biurko kontener (z pok. 2) | 1 | 440 | 650 | 750 |  |  | 0/46 |
| 97 | Biurko kontener (z pok. 2) | 1 | 430 | 520 | 630 |  |  | 0/46 |
| 98 | Fotel (z pok 2) |  |  |  |  |  |  | 0/46 |
| 99 | Szafa ubraniowa (z sekretariatu) | 1 | 500 | 520 | 2130 |  |  | 0/43 |
| 100 | Szafka wisząca (z sekretariatu) | 2 | 700 | 350 | 800 |  |  | 1/18 |
| 101 | Stolik z podpórką i szafką (z sekretariatu) | 1 | 1450 | 475 | 750 |  |  | 1/18 |
| 102 | Biurko (z sekretariatu) | 1 | 1600 | 750 | 750 |  |  | 0/43 |
| 103 | Szafka stojąca pod fax (z sekretariatu) | 1 | 1450 | 600 | 570 |  |  | 1/18 |
| 104 | Półka wisząca (z sekretariatu) | 2 | 500 1100 | 250 200 | 500 390 |  |  | 1/18 |
| 105 | Stolik pod rzutnik (z sekretariatu) | 1 | 450 | 400 | 1050 |  |  | 0/47 |
| 106 | Regał metalowy (z pok. 17) | 3 | 1000 | 400 | 2000 |  |  | 1/19 |
| 107 | Szafa nadstawka (z pok. 16) | 1 | 970 | 600 | 800 |  |  | 0/37 |
|  | Szafa dół ( z pok. 16) | 1 | 970 | 600 | 1800 |  |  |  |
| 108 | Szafa nadstawka (z pok. 16) | 1 | 530 | 600 | 800 |  |  | 0/37 |
|  | Szafa dół ( z pok. 16) | 1 | 530 | 600 | 1800 |  |  |  |
| 109 | Szafka wisząca (z pok. 16) | 1 | 1060 | 600 | 800 |  |  | 0/37 |
| 110 | Szafka wisząca (z pok. 16) | 1 | 530 | 210 | 800 |  |  | 0/37 |
| 111 | Szafa nadstawka (z pok. 16) (sala konferenc.) | 4 | 1200 | 400 | 1300 |  |  | 1/19 |
|  | Szafa dół ( z pok. 16) (sala konferenc.) | 4 | 1200 | 400 | 1300 |  |  |  |
| 112 | Szafa nadstawka (z pok. 16) | 1 | 1200 | 600 | 1300 |  |  | 0/37 |
|  | Szafa dół ( z pok. 16) | 1 | 1200 | 600 | 1300 |  |  |  |
| 113 | Szafa (z pok. 17) | 1 | 720 | 370 | 1940 |  |  | 0/37 |
| 114 | Szafa (z pok. 17) | 1 | 720 | 370 | 1940 |  |  | 0/37 |
| 115 | Szafa metalowa (z magazynu ZN) | 1 | 930 | 420 | 1960 |  |  | 0/11 |
| 116 | Stół (sala konferencyjna) | 8 | 800 | 800 | 750 |  |  | 0/49 |
| 117 | Stół (sala konferencyjna) | 8 | 1600 | 800 | 750 |  |  | 0/49 |
| 118 | Krzesło (sala konferencyjna) | 43 | 530 | 530 | 840 |  |  | 0/49 |
| 119 | Szafka (sala konferencyjna) | 1 | 850 | 400 | 750 |  |  | 0/49 |
| 120 | Szafka (sala konferencyjna) | 1 | 750 | 750 | 750 |  |  | 0/49 |
| 121 | Regał (sala konferencyjna) | 1 | 700 | 500 | 750 |  |  | 0/49 |
| 122 | Szafa (ZN) | 2 | 700 | 360 | 1900 |  |  | 0/11 |
| 123 | Szafka ubraniowa (z pracowni ZK) | 1 | 800 | 500 | 1800 |  |  | 0/41 |
| 124 | Szafka ubraniowa (z pracowni ZB) | 2 | 800 | 500 | 1800 |  |  | 0/41 |
| 125 | Lodówka | 1 | 550 | 650 | 860 | 30kg |  | 1/11 |