
Załącznik nr 1 
do umowy
nr ……….
Zakres usług konserwacyjnych 

w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11 i ul. Koszykowej 6 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

System nadzoru telewizyjnego
1) czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (83 szt.);
2) czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (25 szt.);
3) regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;
4) sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu;
5) sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;
6) sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratorów cyfrowych wizji (szt. 4) – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania;
7) regulacja i czyszczenie monitorów TV plazmowych 42” (szt. 6) i monitorów TV (szt. 8);
8) sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji monitorowania (5 szt.);
9) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.
15

