Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji w tym projektu budowlanego, projektów technicznych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę związanej z adaptacją pomieszczenia byłej kotłowni w budynku znajdującym się przy Al. Piłsudskiego 38 w Rzeszowie na potrzeby utworzenia w tym miejscu archiwum zakładowego.

- W przypadku, kiedy okaże się, że pozwolenie na budowę nie jest wymagane Wykonawca nie będzie zobowiązany do jego uzyskania. W takim przypadku wszystkie zapisy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczące zakresu uzyskania pozwolenia na budowę nie będą miały zastosowania.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 składa się w szczególności z:

  - dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, technicznego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

  - niezbędnych pozwoleń do prowadzenia prac budowlano - remontowych w tym w szczególności prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest konsultować dokumentację z Zamawiającym w toku jej przygotowania.

- Prawidłowa realizacja dokumentacji w ramach przedmiotu umowy wymagać będzie od Wykonawcy w szczególności:

      - sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia (w tym inwentaryzacji, projektu budowlanego, projektów technicznych, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), wraz z wnioskami o pozwolenie na budowę, uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę,

      - uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji,

      - sporządzenia kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami,

      - sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych,

      - opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

      - przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i prawomocnymi pozwoleniami, w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- sporządzenie inwentaryzacji adaptowanych pomieszczeń oraz orzeczenia technicznego,

- dokonanie odkrywek, jeżeli Wykonawca uzna konieczność ich wykonania za zasadne,

- uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektu, tj. uzgodnienia bhp, p. poż., higieniczno – sanitarne itp.,

- uzyskanie wszelkich kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z projektu budowlanego,

- uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych.

- Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności:

- ocenę stanu technicznego pomieszczeń przeznaczonych na archiwum w zakresie ich przydatności do planowanej funkcji wraz z oceną stanu zawilgocenia ścian i posadzki,

- projekt budowlany układu funkcjonalnego archiwum z uwzględnieniem:

- sposobu naprawy i izolacji ścian w zakresie wynikającym z wniosków oceny technicznej,

- sposobu naprawy, izolacji i wzmocnienia posadzki, wynikających z funkcji pomieszczeń i dodatkowego obciążenia,

- wydzielenia w planowanej przestrzeni pomieszczeń archiwum dla maksymalnej możliwej ilości gromadzonych dokumentów,

- wymaganych instalacji wewnętrznych i wentylacji,

- wykonania projektu instalacji alarmowej/antywłamaniowej i przeciwpożarowej,

- wytycznych dotyczących przyszłego użytkowania pomieszczeń archiwum w zakresie utrzymania wymaganych warunków przechowywania dokumentów,

- wnioski dotyczące remontu/zabezpieczenia sąsiednich pomieszczeń przed wodami opadowymi,

- projekt technicznych dla zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych,

- propozycję rozmieszczenia regałów przesuwnych z określeniem ilości przechowywanych dokumentów.

- Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa została uzgodniona z Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do zaleceń Archiwum Państwowego.

- Zamawiający zastrzega, iż powyższe ilości egzemplarzy nie uwzględniają ilości opracowań niezbędnych do uzyskania ewentualnych uzgodnień, opinii, które Wykonawca będzie zobowiązany przekazać w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień i opinii.

- Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zatem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 99 i 101-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

- Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do określenia minimalnych parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które mają być zapewnione przez te materiały i urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia prac remontowo - budowlanych.

- W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map do celów opiniodawczych, do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.

- Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) określa, iż Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt architektoniczno-budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w wersji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) w tym, ze  wszystkimi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych zawartymi w załączniku do tej ustawy. Podstawowe zasady tworzenia tekstu dostępnego cyfrowo znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word.

- Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację w 5 egzemplarzach wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacjami technicznymi, kosztorysami wraz z przedmiarami robót (wraz z podpisami i pieczątkami na stronie tytułowej, rysunku itp.) oraz płyt CD/DVD
(5 egz.), zawierających skany całej powyżej wymienionej dokumentacji (w wersji elektronicznej dokumentacji części opisowe należy wykonać w formie plików edytowalnych kompatybilnych z Microsoft Office oraz w formacie PDF; części graficzne w formie plików edytowalnych DWG np. Autocad oraz w formacie PDF), każdy egzemplarz projektu powinien być trwale oprawiony.

- Wykonawca winien sporządzić dokumentację wchodzące w skład opracowania zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),

- ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

- wymaganiami dotyczącymi warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych,

- Zarządzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,

- wytycznymi w zakresie organizacji i wyposażenia archiwów zakładowych,

- Polskimi Normami,

- innymi obowiązującymi przepisami,

- zasadami wiedzy technicznej,

- a także uwzględnieniem: branżowych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień, uzgodnień roboczych z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją budynku – w tym celu konieczne jest ustalenie terminu wglądu w dokumentację z zarządcą budynku Panem Tadeuszem Rzeszutkiem tel. 600 261 546.

- Na potrzeby wykonania niezbędnych prac Zamawiający:

- udostępni posiadaną dokumentację obiektu,

- zapewni dostęp do pomieszczeń,

- zapewni osoby do kontaktu w celu sprawnej realizacji zamówienia.