Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykładzina dywanowa 175 m2

Dostawa do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna wykładziny:

- kolor lano GRT. 269 według katalogu LANO  GRANIT lub równorzędna

- skład surowcowy: 100% Poliamid

- struktura runa: pętelka

- gramatura runa: 460 gr/m2

- ciężar całkowity: 1630 gr/m2 (w przypadku podkładu SB)

- wysokość całkowita: 5,00mm

- wysokość runa: 3,00mm

- trudnopalność: tak, klasa trudnopalności CFLS1, (potwierdzone atestem)

- antyelektrostatyczność: tak

- odporność na kółka krzeseł: tak

- klasa użytkowa: 33

- gęstość: 173.360p/m2

2. Wykładzina dywanowa 200 m2

Dostawa do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna wykładziny:

- kolor według wzornika 837 – Wykładzina dywanowa SUPERSTAR lub równorzedna

- Skład : 100% Polipropylen

- Waga runa : 500 g/m2

- Waga całkowita : 1385 g/m2

- Ilość pętelek : 100800/m2

- Szerokość : 400 cm

- Wysokość runa : 4 mm

- Wysokość całkowita : 7,2 mm

- trudnopalność: tak, klasa trudnopalności CFLS1, (potwierdzone atestem)