## Arkusz1
Wyniki analiz fizyczno-chemicznych z prób pobranych w 22.04 2020 oraz w 30.10.2020 - RWMŚ Szczecin
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Dokładność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 7.5 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
2 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 11.8 | °C | - | 0 | nie | ±1,2 | 0.1 | 0.95 | tak
3 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 676 | µS/cm | - | 10 | nie | ±68 | 1 | 0.95 | tak
4 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 7.2 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,7 | 0.01 | 0.95 | tak
5 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 67.2 | % | - | 1 | nie | ±6,7 | 0.1 | 0.95 | nie
6 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.24 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,05 | 0.01 | 0.95 | tak
7 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.31 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,07 | 0.01 | 0.95 | tak
8 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.03 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,01 | 0.01 | 0.95 | tak
9 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.13 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±0,0338 | 0.1 | 0.95 | tak
10 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
11 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 612 | 2020-04-22-11:00 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
12 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2020-10-30 | 7.6 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
13 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2020-10-30 | 10.4 | °C | - | 0 | nie | ±1,0 | 0.1 | 0.95 | tak
14 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2020-10-30 | 652 | µS/cm | - | 10 | nie | ±65 | 1 | 0.95 | tak
15 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-10-30 | 7.42 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,74 | 0.01 | 0.95 | tak
16 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-10-30 | 66.5 | % | - | 1 | nie | ±6,7 | 0.1 | 0.95 | nie
17 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2020-10-30 | 0.27 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,06 | 0.01 | 0.95 | tak
18 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-30 | 0.35 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,07 | 0.01 | 0.95 | tak
19 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-10-30 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
20 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-30 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.1 | 0.95 | tak
21 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-10-30 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
22 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 1863 | 2020-10-30-09:10 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-30 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
23 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 7.2 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
24 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 10 | °C | - | 0 | nie | ±1,0 | 0.1 | 0.95 | tak
25 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 751 | µS/cm | - | 10 | nie | ±75 | 1 | 0.95 | tak
26 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.54 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,05 | 0.01 | 0.95 | tak
27 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 4.7 | % | - | 1 | nie | ±0,5 | 0.1 | 0.95 | nie
28 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.03 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,01 | 0.01 | 0.95 | tak
29 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.04 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,01 | 0.01 | 0.95 | tak
30 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
31 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.1 | 0.95 | tak
32 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,001 | 0.001 | 0.95 | tak
33 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 610 | 2020-04-22-10:20 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,001 | 0.001 | 0.95 | tak
34 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 7.2 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
35 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 12.3 | °C | - | 0 | nie | ±1,2 | 0.1 | 0.95 | tak
36 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 811 | µS/cm | - | 10 | nie | ±81 | 1 | 0.95 | tak
37 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 1.93 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,19 | 0.01 | 0.95 | tak
38 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 20.3 | % | - | 1 | nie | ±2,0 | 0.1 | 0.95 | nie
39 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.13 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.01 | 0.95 | tak
40 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.17 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,04 | 0.01 | 0.95 | tak
41 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
42 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.1 | 0.95 | tak
43 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.002 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,001 | 0.001 | 0.95 | tak
44 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 1859 | 2020-10-28-12:30 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.007 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,002 | 0.001 | 0.95 | tak
45 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 7.1 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
46 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 9.4 | °C | - | 0 | nie | ±0,9 | 0.1 | 0.95 | tak
47 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 2270 | µS/cm | - | 10 | nie | ±227 | 1 | 0.95 | tak
48 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.43 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,04 | 0.01 | 0.95 | tak
49 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 3.7 | % | - | 1 | nie | ±0,4 | 0.1 | 0.95 | nie
50 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.03 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,01 | 0.01 | 0.95 | tak
51 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.04 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,01 | 0.01 | 0.95 | tak
52 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 29.6 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±7,7 | 0.01 | 0.95 | tak
53 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 131 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±34,1 | 0.1 | 0.95 | tak
54 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.156 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,041 | 0.001 | 0.95 | tak
55 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 611 | 2020-04-22-11:30 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.513 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,133 | 0.001 | 0.95 | tak
56 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 6.9 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
57 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 12.4 | °C | - | 0 | nie | ±1,2 | 0.1 | 0.95 | tak
58 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 1336 | µS/cm | - | 10 | nie | ±134 | 1 | 0.95 | tak
59 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 1.56 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,16 | 0.01 | 0.95 | tak
60 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 14.5 | % | - | 1 | nie | ±1,5 | 0.1 | 0.95 | nie
61 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.31 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,07 | 0.01 | 0.95 | tak
62 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.4 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,08 | 0.01 | 0.95 | tak
63 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.01 | 0.95 | tak
64 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.1 | 0.95 | tak
65 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
66 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 1860 | 2020-10-28-10:30 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.001 | 0.95 | tak
67 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 7.3 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
68 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 12.3 | °C | - | 0 | nie | ±1,2 | 0.1 | 0.95 | tak
69 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 594 | µS/cm | - | 10 | nie | ±59 | 1 | 0.95 | tak
70 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 4.58 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,46 | 0.01 | 0.95 | tak
71 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 42 | % | - | 1 | nie | ±4,2 | 0.1 | 0.95 | nie
72 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.07 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,01 | 0.01 | 0.95 | tak
73 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.09 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,02 | 0.01 | 0.95 | tak
74 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 1.1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,3 | 0.01 | 0.95 | tak
75 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 4.9 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±1,3 | 0.1 | 0.95 | tak
76 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.006 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,002 | 0.001 | 0.95 | tak
77 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 613 | 2020-04-22-12:20 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-04-22 | 0.02 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,005 | 0.001 | 0.95 | tak
78 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 791 |  | - | 1 |  | ±0,3 | 0.1 | 0.95 | tak
79 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 13.5 | °C | - | 0 |  | ±1,4 | 0.1 | 0.95 | tak
80 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 791 | µS/cm | - | 10 |  | ±79 | 1 | 0.95 | tak
81 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 4.69 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 |  | ±0,47 | 0.01 | 0.95 | tak
82 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 44.5 | % | - | 1 |  | ±4,5 | 0.1 | 0.95 | nie
83 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.29 | mg/l | 0.002 | 0.01 |  | ±0,06 | 0.01 | 0.95 | tak
84 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.37 | mg/l | 0.003 | 0.01 |  | ±0,08 | 0.01 | 0.95 | tak
85 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.64 | mg/l | 0.007 | 0.1 |  | ±0,17 | 0.01 | 0.95 | tak
86 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 2.83 | mg/l | 0.03 | 0.4 |  | ±0,74 | 0.1 | 0.95 | tak
87 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.01 | mg/l | 0.0002 | 0.001 |  | ±0,003 | 0.001 | 0.95 | tak
88 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 1862 | 2020-10-29-11:00 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2020-10-28 | 0.033 | mg/l | 0.0026 | 0.003 |  | ±0,009 | 0.001 | 0.95 | tak