Garwolin, dn. 01.04.2025 r.

HK.9027.2.23.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek basenowych należących do

Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak,

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody z niecek basenowych należących do Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów; nr sprawozdań:

niecka basenu zewnętrznego:

- Ł/0/12/2024/3145/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 08.01.2025 r.;

- Ł/0/12/2024/3150/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 22.01.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2572/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 04.02.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2582/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 18.02.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2583/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 04.03.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2584/FM/5, próbki wody pobrane w dniu 18.03.2025 r.;

niecka basenu rekreacyjnego:

- Ł/0/12/2024/3145/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 08.01.2025 r.;

- Ł/0/12/2024/3150/FM/C/3, Ł/0/12/2024/3150/M/C/7 próbki wody pobrane w dniu 22.01.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2572/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 04.02.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2582/FM/C/1, Ł/0/01/2025/2582/M/C/6, próbki wody pobrane w dniu 18.02.2025  r.;

- Ł/0/01/2025/2583/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 04.03.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2584/M/C/6, Ł/0/01/2025/2584/FM/C/4, próbki wody pobrane w dniu 18.03.2025 r.;

brodzik:

- Ł/0/12/2024/3145/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 08.01.2025 r.;

- Ł/0/12/2024/3150/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 22.01.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2572/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 04.02.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2582/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 18.02.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2583/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 04.03.2025 r.;

- Ł/0/01/2025/2584/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 18.03.2025 r.;

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Otrzymują:

- Pałac Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak,

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów.

- Aa.