## Poważne Awarie 2018 r.
Rejestr zdarzeń o znamionach Poważnej awarii i poważnych awarii 2018 r.
Lp. | Data | Województwo | Miejscowość | Miejsce | Opis ogólny | Skutki | Zdarzenia spełniające kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)
1. | 2018-04-24 | Dolnośląskie | Mokry Dwór | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją wody, podczas prowadzenia prac budowlanych przy użyciu koparki, doszło do uszkodzenia rurociągu i wycieku wody chlorowanej. | Wyciek wody chlorowej w ilości ok. 3-4 m3. | NIE
2. | 2018-07-02 | Dolnośląskie | Czerwona Woda | STACJA TRANSFORMATOROWA | Na terenie rozdzielni energetycznej, wskutek próby dostania się do wnętrza transformatora, nastąpił wyciek oleju transformatorowego do gleby. | Wyciek oleju transformatorowego w ilości ok. 7,4 Mg. | NIE
3. | 2018-12-12 | Dolnośląskie | Głogów | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją miedzi, podczas prowadzenia prac konserwacyjnych na instalacji, doszło do uszkodzenia pustego zbiornika wodnego oraz rurociągu ze zbiornika odpadowego kwasu siarkowego. W wyniku zdarzenia doszło do wycieku ww. kwasu w ilości ok. 39 m3. | Wyciek kwasu siarkowego w ilości ok. 39 m3 do tacy ociekowej znajdującej się pod zbiornikiem. Natychmiast uruchomiono pompy, które przez studzienkę ścieków kwaśnych, przekierowały uwolnimy kwas do fabryki kwasu siarkowego znajdującej się na terenie zakładu. 2 osoby zostały ranne i były hospitalizowane. | NIE
4. | 2018-01-19 | Kujawsko-pomorskie | Włocławek | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją amoniaku, na instalacji odzysku chlorowodoru doszło do rozszczelnienia na połączeniu kołnierzowym rurociągu i wycieku kwasu solnego 27 %. | Zdarzenie lokalne, krótkotrwałe, bez skutków w środowisku. | NIE
5. | 2018-03-25 | Kujawsko-pomorskie | Dźwierzno | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uprawy zbóż, doszło do rozszczelnienia zbiornika z nawozem organicznym i wycieku ww. substancji do rowu melioracyjnego, a następnie do jeziora Dźwierzno. | Wyciek nawozu organicznego. Nie doszło do zanieczyszczenia jeziora Dźwierzno ponieważ było ono pokryte kruchym lodem. | NIE
6. | 2018-05-18 | Kujawsko-pomorskie | Włocławek | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym działalność chemiczną, doszło do rozszczelnienia instalacji polichlorku i wycieku gazowego chlorowodoru. | Wyciek gazowego chlorowodoru. Ogłoszono alarm chemiczny I stopnia, stwierdzono zagrożenie w obrębie instalacji. | NIE
7. | 2018-11-02 | Kujawsko-pomorskie | Włocławek | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym działalność chemiczną, doszło do rozszczelnienia instalacji polichlorku winylu i wycieku chlorowodoru. | Wyciek chlorowodoru. Ogłoszono alarm chemiczny I stopnia, stwierdzono zagrożenie w obrębie instalacji. | NIE
8. | 2018-02-16 | Lubelskie | Chełm | INNE | Wycieku substancji ropopochodnej z rury PCV z terenu posesji prywatnej do rowu melioracyjnego. | Na powierzchni wody widoczny był film olejowy oraz wyczuwalny zapach substancji ropopochodnej. Nie ustalono ilości wyciekłej substancji. Nie stwierdzono osadzania się substancji na roślinach ani zanieczyszczenia brzegów rowu. | NIE
9. | 2018-04-11 | Lubelskie | Krasnystaw | INNE | Zanieczyszczenie starorzecza rz. Żółkiewki substancją ropopochodną. | Zanieczyszczenie rz. Żółkiewki substancją ropopochodną na długości ok. 3 m. | NIE
10. | 2018-04-24 | Lubelskie | Międzyrzec Podlaski | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się ubojem oraz przetwórstwem mięsa drobiowego, w dniu 22 kwietnia 2018 r. na hali produkcyjnej doszło do emisji amoniaku z instalacji chłodniczej. W wyniku wycieku, pomiędzy dwoma ścianami zgromadziła się woda amoniakalna, która podczas uruchomienia produkcji w dniu 24 kwietnia 2018 r. i różnicy temperatur, zaczęła parować skutkując uwolnieniem par amoniaku. | 13 osób poszkodowanych, z których 7 hospitalizowano przez czas 72 godz. | TAK
11. | 2018-06-09 | Lubuskie | Myszęcin | ZAKŁAD | Na terenie bazy transportowej zakładu zajmującego się transportem kontenerów morskich, doszło do rozszczelnienia zbiornika magazynowego oleju napędowego i wycieku ww. substancji. | Wyciek oleju napędowego w ilości ok. 1600 dm3. Zanieczyszczenie gleby na powierzchni ok. 600 m2. | NIE
12. | 2018-11-19 | Lubuskie | Leszno Górne | ZAKŁAD | W elektrowni wodnej, wskutek awarii turbiny chłodzącej transformator, doszło do wycieku substancji ropopochodnej i zanieczyszczenia cieku wodnego. | Wyciek substancji ropopochodnej w ilości ok. 30 dm3. Zanieczyszczenie cieku wodnego na długości ok. 0,08 km. | NIE
13. | 2018-04-19 | Łódzkie | Piotrków Trybunalski | ZAKŁAD | Na terenie zakładu prowadzącego działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego doszło do pożaru ww. odpadów. | Jedna osoba została ranna (strażak). W wyniku pożaru powstały odpady w ilości ok. 7,5 Mg. | NIE
14. | 2018-05-28 | Łódzkie | Kutno | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa surowego mięsa (porcjowanie, mielenie, rozbijanie, peklowanie), w pomieszczeniu technicznym na instalacji chłodniczej, doszło do wycieku amoniaku. | Wyciek amoniaku w ilości ok. 50 kg. 15 osób z terenu zakładu zostało rannych, z których 7 hospitalizowano przez czas ok. 24 godz. Ewakuowano 200 osób z terenu zakładu na czas ok. 18 godz. Teren zakładu jest utwardzony kostką betonową, dzięki czemu nie doszło do zanieczyszczenia środowiska. | TAK
15. | 2018-05-27 | Małopolskie | Trzebinia | INNE | Pożar składowiska opon, na którym znajdowało się ok. 200 000 Mg odpadów - głównie zużyte opony, gumy oraz tworzywa sztuczne. | Nie jest znana ilość odpadów, które uległy spaleniu. Emisja produktów spalania do powietrza. W wyniku przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono obecności substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. | NIE
16. | 2018-08-20 | Małopolskie | Skawina | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, doszło do pożaru ww. odpadów. | Emisja produktów spalania do powietrza. | NIE
17. | 2018-09-08 | Małopolskie | Tarnów | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym działalność chemiczną, na złączu kołnierzowym rurociągu pod zbiornikiem magazynowym oleum doszło do wycieku tritlenku siarki. | Wyciek tritlenku siarki w ilości ok. 0,735 kg. | NIE
18. | 2018-12-01 | Małopolskie | Tarnów | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym działalność chemiczną, na estakadzie doszło do rozszczelnienia rurociągu odprowadzającego pulpę z odżużlania kotłów elektrociepłowni. | Rurociągiem transportowany jest odpad: - popioły paleniskowe, - żużle i pyły z kotłów ze współspalania. Ze względu na niskie temperatury powietrza (znacznie poniżej 0°C), pod rurociągiem, w miejscu wycieku znajdował się lód. Lód z wierzchnią warstwą ziemi został zebrany i zdeponowany na składowisku. | NIE
19. | 2018-02-02 | Mazowieckie | Stare Draganie | TRANSPORT DROGOWY | W wyniku kolizji drogowej doszło do przewrócenia się cysterny przewożącej olej napędowy i wycieku ww. substancji. | Wyciek oleju napędowego w ilości ok. 2769 kg. Zanieczyszczenie pobliskiego rowu melioracyjnego oraz na pobocza drogi. | NIE
20. | 2018-02-23 | Mazowieckie | Płock | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją paliw silnikowych oraz szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych, rafineryjnych i petrochemicznych, doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku pozostałości próżniowej - gudronu. | Wyciek gudronu w ilości ok. 40 Mg na betonową tacę zabezpieczającą muldę usytuowaną wzdłuż drogi. | NIE
21. | 2018-05-30 | Mazowieckie | Płock | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | W wyniku rozszczelnienia rurociągu rezerwowego przebiegającego pod dnem rz. Wisły, doszło do wycieku oleju napędowego i zanieczyszczenia rzeki. | Wyciek oleju napędowego w ilości ok. 34400 kg. Zanieczyszczenie gruntu. | NIE
22. | 2018-06-19 | Mazowieckie | Płock | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Podczas prowadzenia prac budowlanych przy użyciu koparki, doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku gazu ziemnego. | Emisja gazu do powietrza trwała 20 minut, do czasu całkowitego opróżnienia fragmentu odciętego rurociągu. Wyciek gazu ziemnego w ilości ok. 9336,5 m3. Z obszaru zagrożonego ewakuowano 86 osób na czas około 1 godz. Odcięto dopływ gazu dla 680 osób na czas ok. 3 godz. Odcięto energię elektryczną w promieniu 1 km na czas ok. 1,5 godz. | TAK
23. | 2018-06-19 | Mazowieckie | Warszawa | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Podczas prowadzenia prac remontowych na rurociągu, doszło do jego rozszczelnienia i wycieku gazu ziemnego. | Wyciek gazu ziemnego w ilości ok. 463 kg. 3 pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa zostało rannych i byli hospitalizowani przez czas ok. 336 godz. Odcięto dostawę gazu dla 65 osób na czas 9,5 godz.. | NIE
24. | 2018-07-08 | Mazowieckie | Warszawa | TRANSPORT LOTNICZY | W trakcie odprawy celnej towaru na terenie terminala, w wyniku nieszczelności opakowania doszło do wycieku difenyloacetylonitrylu. | Wyciek difenyloacetylonitrylu w ilości ok. 1-2 dm3. 6 pracowników hali magazynowej hospitalizowano przez czas ok. 128 godz. Ewakuowano 13 osób na czas ok. 4 godz. | TAK
25. | 2018-08-10 | Mazowieckie | Kruszczewo | ZAKŁAD | Na terenie stacji elektroenergetycznej, doszło do rozszczelnienia transformatora i wycieku oleju transformatorowego. | Wyciek oleju transformatorowego w ilości ok. 4600 kg. Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego na długości ok. 20 m. Zanieczyszczenie gleby w ww. rowie na długości ok 8 m. | NIE
26. | 2018-08-13 | Mazowieckie | Mińsk Mazowiecki | ZAKŁAD | Podczas przepompowywania oleju napędowego z cysterny do zbiornika stacjonarnego, doszło do wycieku paliwa. | Wyciek oleju napędowego w ilości ok. 6 Mg, z czego większość uległa spaleniu. Mieszanina wód pogaśniczych oraz oleju, powstała w wyniku akcji gaśniczej, poprzez wpust zlokalizowany na terenie zakładu została odprowadzona do rowu melioracyjnego. W wyniku zdarzenia nastąpiło zanieczyszczenie rowu melioracyjnego, rz. Srebrnej oraz rz. Mieni na długości ok. 6,5 km. 1 osoba została ranna i była hospitalizowana przez czas 140 godz. | TAK
27. | 2018-09-11 | Mazowieckie | Warszawa | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Podczas prowadzenia prac ziemnych, doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku gazu ziemnego. | Wyciek gazu ziemnego w ilości ok. 764,90 m3. Nie było przerwy w dostawie gazu dla odbiorców - rurociąg posiada dwustronne zasilanie. Ewakuowano 76 osób na czas 1 godz. | NIE
28. | 2018-09-25 | Mazowieckie | Płock | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją paliw silnikowych oraz szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych, rafineryjnych i petrochemicznych, na instalacji elektrociepłowni, doszło do awarii rurociągu transportującego parę technologiczną. | Z instalacji produkcyjnych, które ze względu na brak pary technologicznej musiały zostać zatrzymane, do dopalenia na pochodnie skierowano ok. 315 Mg gazów, zawierających w swoim składzie siarkowodór, cząsteczki wodoru oraz węglowodory. W wyniku zdarzenia 1 osoba została ranna i była hospitalizowana przez czas ok. 648 godz. | NIE
29. | 2018-10-15 | Mazowieckie | Warszawa | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Na terenie budowy, podczas prowadzenia prac ziemnych przy użyciu koparki, doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku gazu ziemnego. | Wyciek gazu ziemnego w ilości ok. 2500 m3. Ewakuowano 70 osób na czas 1 godz. | NIE
30. | 2018-10-18 | Mazowieckie | Warszawa | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Podczas prowadzenia prac budowlanych w zakresie m.in wymiany instalacji ciepłowniczej, doszło do uszkodzenia rurociągu, który urwał się na przyłączu do magistrali i wycieku gazu ziemnego. | Wyciek gazu ziemnego. Odcięto dopływ gazu dla 2000 osób na czas ok. 15 godz. | TAK
31. | 2018-12-03 | Mazowieckie | Ostrołęka | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją, przesyłem oraz dystrybucją energii elektrycznej i ciepła, w wyniku rozszczelnienia instalacji chłodniczej jednego z bloków energetycznych, doszło do wycieku oleju turbinowego i zanieczyszczenia rz. Narew. | Wyciek oleju turbinowego w ilości ok. 2 dm3. Zanieczyszczenie rz. Narew na długości ok. 4 km. | NIE
32. | 2018-02-20 | Pomorskie | Kwidzyn | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Doszło do rozszczelnienia rurociągu łączącego instalację technologiczną z zakładowym składowiskiem odpadów i wycieku odpadowego szlamu pokaustyzacyjnego. | Wyciek odpadowego szlamu pokaustyzacyjnego w ilości ok. 120 Mg. Zanieczyszczenia terenu leśnego (oddzielającego zakład od składowiska odpadów) na powierzchni ok. 0,1 ha. | NIE
33. | 2018-05-15 | Pomorskie | Gdańsk | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Wskutek wystąpienia awarii w przepompowni ścieków, doszło awaryjnego zrzutu ścieków nieoczyszczonych do rz. Motława, dalej do rz. Martwa Wisła i Zatoki Gdańskiej. | Zanieczyszczenie cieku wodnego na długości ok.4 km - rz. Motława, rz. Martwa Wisła oraz Zatoka Gdańska. Przeprowadzone badania wykazały okresowy wzrost zanieczyszczenia wody - wzrost CHZT, zawiesiny ogólnej, mętności wody, spadek tlenu rozpuszczonego - nie stwierdzono trwałych zmian w ekosystemie rzeki. | NIE
34. | 2018-05-20 | Pomorskie | Gdańsk | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych, doszło do rozszczelnienia pompy cyrkulacyjnej (znajdującej się w parku magazynowych zbiorników na benzynę), wycieku i zapłonu paliwa. | Wyciek i zapłon benzyny w ilości ok. 1,8 Mg. | NIE
35. | 2018-07-10 | Pomorskie | Kwidzyn | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją opakowań celulozowych i włóknistych, na wydziale energetyki, na oddziale regeneracji ługów, doszło do wycieku ługu czarnego 65%. | Wyciek ługu do racy rozlewowej. Niewielka ilość substancji wyciekła poprzez kanalizację do zakładowej oczyszczalni ścieków. Zdarzenie nie spowodowało zakłócenia pracy oczyszczalni. | NIE
36. | 2018-07-17 | Pomorskie | Gdańsk | ZAKŁAD | Na terenie stoczni remontowo-produkcyjnej, w magazynie farb i lakierów, doszło do pożaru. | Spaleniu uległo ok. 10,5 tys. dm3 farb i lakierów. Emisja produktów spalania do atmosfery. | NIE
37. | 2018-07-30 | Pomorskie | Gdańsk | ZAKŁAD | Podczas próbnego rozruchu instalacji technologicznej produkcji kwasu siarkowego, doszło do wycieku gazów procesowych dwutlenku i tritlenku siarki. | Wyciek dwutlenku i tritlenku siarki w ilości ok. 2 kg. | NIE
38. | 2018-08-10 | Pomorskie | Gdynia | INNE | Wyciek oleju opałowego z kolektora deszczowego znajdującego się przy al. Piłsudskiego do Zatoki Gdańskiej. | Zanieczyszczenie wód Zatoki Gdańskiej na powierzchni ok. 0,2 ha. | NIE
39. | 2018-10-06 | Pomorskie | Gdańsk | TRANSPORT WODNY | Podczas przetaczania paliwa ze statku bandery rosyjskiej, doszło do wycieku oleju napędowego do rz. Martwej Wisły. | Plamy filmu olejowego na rz. Martwa Wisła na długości ok. 2 km. | NIE
40. | 2018-10-12 | Pomorskie | Kwidzyn | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją opakowań celulozowych i włóknistych, na stanowisku magazynowania i wydawania oleju talowego dla autocystern, doszło do wycieku ww. substancji. | Wyciek oleju talowego w ilości ok. 8 Mg do zakładowej sieci kanalizacji ogólnej, skąd został skierowany na zakładową oczyszczalnię ścieków. | NIE
41. | 2018-10-24 | Pomorskie | Pruszcz Gdański | TRANSPORT DROGOWY | Podczas transportu drogowego, doszło do rozszczelnienia pojemnika z kwasem fluorowodorowym 40 %, w wyniku którego w trakcie rozładunku (na terenie zakładu) nastąpił wyciek ww. substancji. | Wyciek kwasu fluorowodorowego 40 % na betonową powierzchnię na terenie zakładu. | NIE
42. | 2018-01-24 | Śląskie | Częstochowa | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją opakowań szklanych, podczas wykonywania prac związanych z odmierzaniem kwasu fluorowodorowego do procesu matowania szkła, nastąpiło rozszczelnienie zbiornika i wyciek ww. substancji. | Wyciek kwasu fluorowodorowego w ilości ok. 20 dm3. 3 pracowników zostało poparzonych kwasem, z których jeden zmarł. Ewakuowano pracowników z pomieszczeń przyległych do przepompowni. | TAK
43. | 2018-04-23 | Śląskie | Żywiec | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją i konfekcjonowaniem rozpuszczalników doszło do pożaru. W wyniku przeprowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej wody pogaśnicze oraz substancje ropopochodne (w tym rozpuszczalniki na bazie toluenu, benzenu i ksylenu) przedostały się do zakładowej kanalizacji deszczowej a następnie do potoku Sienka i rz. Soły. | Zanieczyszczenie potoku Sienka i rz. Soły na długości ok. 1 km. Całkowitemu spaleniu uległ zakład oraz częściowo mienie sąsiednich firm. | NIE
44. | 2018-06-06 | Śląskie | Bogusławice | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | W wyniku nielegalnego nawiertu na rurociągu, doszło do wycieku oleju napędowego i zanieczyszczenia gleby. | Zanieczyszczenie gruntów uprawnych na powierzchni ok. 0,0001 ha. | NIE
45. | 2018-06-21 | Śląskie | Dąbrowa Górnicza | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją stali węglowych, konstrukcyjnych i niskostopowych oraz szerokiego asortymentu wyrobów hutniczych, w wyniku uszkodzenia odpylacza gazu wielkopiecowego, nad halą pieca pojawiła się widoczna emisja pyłów i gazów, w tym gazu wielkopiecowego. | Emisja gazu wielkopiecowego w ilości ok. 1830 Mg. | TAK
46. | 2018-12-05 | Śląskie | Wojkowice | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się odbiorem i utylizacją odpadów, doszło do pożaru zbiorników zawierających mieszaninę alkoholu izopropylowego, chlorodekanu i bromodekanu oraz składowanych opon samochodowych. | Emisja produktów spalania do powietrza. 3 osoby zostały ranne - 2 pracowników zakładu oraz 1 pracownik firmy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. | NIE
47. | 2018-12-20 | Śląskie | Katowice | ZAKŁAD | Na terenie zakładu zajmującego się wytopem i rafinacją ołowiu, w wyniku samozapłonu w jednej z sekcji komory pieca, nastąpiła chwilowa emisja substancji niebezpiecznych z komina do powietrza. | Emisja substancji niebezpiecznych do powietrza. Nie można wskazać konkretnej substancji uwolnionej w wyniku awarii. | NIE
48. | 2018-12-20 | Warmińsko-mazurskie | Olsztyn | ZAKŁAD | Na terenie zakładu świadczącego usługi z zakresu dystrybucji krajowej, międzynarodowej oraz kompleksowej obsługi logistycznej, podczas rozładunku samochodu dostawczego, doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku ditlenku chloru. | Wyciek ditlenku chloru w ilości ok. 0,66 Mg. Ewakuowano 8 osób z terenu zakładu oraz 2 osoby spoza terenu zakładu na czas ok. 6 godz. Jedną osobę hospitalizowano przez czas ok. 24 godz. | NIE