## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych GDDKiA Rejon w Kłodzku na podstawie art. 62 ust 1 pkt. 1 Prawa budowlanego"
Lp. | OPIS | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł netto | Wartość zł netto
ETAP I do 30.07.2026 r.
I. Rejon w Kłodzku i Obwód Drogowy w Kłodzku
1. | 1. Kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu (1 obiekt) - Budynek biurowo-socjalny 2. Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku (hydranty, gaśnice, droga ewakuacyjna ) (4 obiekty) - Budynek biurowo-socjalny - Budynek warsztatowo – socjalny - Magazyn i wiata magazynowa - Wiata magazynowa na sól (z wiatą pod wytwornicę solanki 3. Kontrola i pomiary ochronne instalacji elektrycznej (roczny)(1 obiekt) - Wiata magazynowa na sól (z wiatą pod wytwornicę solanki) | kpl. | 1
II. Obwód Drogowy w Braszowicach
1. | 1. Kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu ( 1 obiekt) - Budynek biurowo – socjalny 2. Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku (gaśnice, droga ewakuacyjna) ( 5 obiektów) - Budynek biurowo – socjalny - Wiata magazynowa na sól - Budynek portierni (z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni) - Garaż dwustanowiskowy - Wiata magazynowa 3. Kontrola i pomiary ochronne instalacji elektrycznej i odgromowej (piorunochronnej) (roczny) ( 1 obiekt) - Wiata magazynowa na sól | kpl. | 1
III. Obwód Drogowy w Bystrzycy Kłodzkiej
1. | 1. Kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu ( 1 obiekt) - Budynek administracyjno – socjalny (wraz z kotłownią) 2. Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku (gaśnice, droga ewakuacyjna) ( 3 obiekty) - Budynek administracyjno – socjalny (wraz z kotłownią) - Budynek magazynowy – wiata obudowana - Garaż jednostanowiskowy 3. Kontrola i pomiary ochronne instalacji elektrycznej (roczny) (1 obiekt) - Wiata pod wytwornicę solanki | kpl. | 1
IV. | Dokonanie wpisów do Cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych Zamawiającego - 14 szt. obiektów budowlanych | kpl. | 1
V. | Sporządzenie protokołu w formie papierowej z kontroli i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej - dot. wiaty pod wytwornicę solanki na terenie Obwodu Drogowego w Bystrzycy Kłodzkiej. | szt. | 1
RAZEM I, II, III, IV,V - ETAP I
ETAP II do 30.09.2026 r.
I. Rejon w Kłodzku i Obwód Drogowy w Kłodzku
1. | 1. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego (4 obiekty) - Budynek biurowo-socjalny - Budynek warsztatowo – socjalny - Magazyn i wiata magazynowa - Wiata magazynowa na sól (z wiatą pod wytwornicę solanki) 2. Kontrola instalacji sanitarnej, instalacji wodnej i hydrantowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej (2 obiekty) - Budynek biurowo-socjalny - Budynek warsztatowo – socjalny 3. Kontrola instalacji gazowej (1 obiekt) - Budynek biurowo-socjalny 4. Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz CZYSZCZENIE (1 obiekt) - Budynek biurowo-socjalny | kpl. | 1
II. Obwód Drogowy w Braszowicach
1. | 1. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego (6 obiektów) - Budynek biurowo – socjalny - Wiata magazynowa – niezabudowana - Wiata magazynowa na sól - Budynek portierni (z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni) - Garaż dwustanowiskowy - Wiata magazynowa 2. Kontrola instalacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej ( 2 obiekty) Uwagi: ścieki są odprowadzane do zbiornika bezodpływowego - Budynek biurowo – socjalny - Budynek portierni (z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni) 3 .Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz CZYSZCZENIE (1 obiekt) - Budynek portierni (z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni) | kpl. | 1
III. Obwód Drogowy w Bystrzycy Kłodzkiej
1. | 1. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego (4 obiekty) - Budynek administracyjno – socjalny (wraz z kotłownią) - Budynek magazynowy – wiata obudowana, - Garaż jednostanowiskowy, - Wiata magazynowa – niezabudowana 2. Kontrola instalacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej ( 1 obiekt) - Budynek administracyjno – socjalny (wraz z kotłownią) 3. Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz CZYSZCZENIE (1 obiekt) - Budynek administracyjno – socjalny (wraz z kotłownią) | kpl. | 1
IV | Dokonanie wpisów do Cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych Zamawiającego - 14 szt.obiektów budowlanych | kpl. | 1
RAZEM I, II, III , IV - ETAP II
Razem netto ETAP I,II:
VAT 23%:
Ogółem brutto:
UWAGA:
Tabelę wypełniać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
dnia __ __ 2026 roku
_____________________________________
(podpis i pieczęć Wykonawcy)