Załącznik nr 3

Wymagania ogólne:

Odczynniki chemiczne

Odczynniki, które mają określony termin przydatności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż

75% ważności okresu przydatności określonego przez producenta. Termin ważności minimum 1 rok.

Odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach oryginalnych, nie większych lub mniejszych niż w opisie i z czytelnym terminem ważności.

Każda dostarczona partia odczynników musi posiadać kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości

zawierający nazwę odczynnika, numer serii i termin ważności oraz odniesienie do specyfikacji

przetargowej.

Wszystkie materiały odniesienia powinny posiadać świadectwo materiału odniesienia zawierające nazwę materiału odniesienia z numerem serii i terminem ważności, z podaną wartością wielkości odtwarzanej wraz z niepewnością rozszerzoną, z określonym przeznaczeniem oraz metodą wykonania i charakterystyką materiału odniesienia, z warunkami użytkowania i przechowywania.

Roztwory buforowe są wykorzystywane do pomiaru pH w temp. 25˚C.

Bufor 9,18 i 6,86  muszą być w pojemnikach po 100ml. Pozostałe bufory: 7,00; 9,21; 5,00;3,06;1,68 muszą być w pojemnikach o objętości 500ml z naczynkiem do wykonywania pomiaru i posiadać termin ważności nie krótszy niż dwa lata dla opakowania jednostkowego.

Materiały odniesienia muszą posiadać akredytację na normę ISO 17025 oraz normę ISO 17034.