Zadanie: Remont Budynków Garażowych
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
21-542 Leśna Podlaska ul. Bialska 7.

ZESTAWIENIE STOLARKI
	Lp.
	Opis
	Szerokość cm 
	Wysokość cm
	Ilość szt.

	1
	Bramy garażowe systemowe panelowe ocieplane wsp. 1,30 z napędem elektrycznym, sterowanie na piloty w kolorze brązowym. Montowane za otworem. (ZAKUP I MONTAŻ NOWYCH BRAM)
	450
	320
	2

	2
	Brama garażowa systemowe panelowa ocieplana wsp. 1,30 z napędem elektrycznym, sterowanie na piloty w kolorze brązowym. Montowane za otworem. ( ZAKUP I MONTAŻ NOWEJ BRAMY)
	320
	350
	1

	3
	Bramy garażowe systemowe panelowe ocieplane wsp. 1,30 z napędem elektrycznym, sterowanie na piloty w kolorze brązowym. Montowane za otworem.  
( DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH BRAM I PONOWNY MONTAŻ W INNEJ LOKALIZACJI ) 
	320
	350
	2




UWAGA: Dostosowanie wielkości otworów jest uwzględnione w przedmiarze robót. 
Przez zamówieniem i zakupem wrót garażowych wymiary otworów drzwiowych należy pobrać                        z natury. Wrota nie zawierają żadnych otworów drzwiowych oraz przeszkleń. 
