Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Dotyczy postepowania pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.

Przedmiot zmówienia obejmuje dostawę i montaż  18 klimatyzatorów typu split
o mocy skutecznej chłodzenia 3,5 kW/12 000BTu/ wraz z pompkami skroplin w tym:

- 8 urządzeń dla Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, ul. Sądowa 7, 34-400 Nowy Targ,

- 10 urządzeń dla Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz

- Okres gwarancji 60 miesięcy

- Termin wykonania zamówienia 1 miesiąc od podpisania umowy.