## Drobny sprzęt LP 2020
GI-BAD-231-3/20
Załącznik nr 2c do SIWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział III
Centralne Laboratorium GIJHARS w Poznaniu
adres: ul. Reymona 11/13, 60-791 Poznań tel. 61/867 90 34, fax. 61/8679019
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu ROTH
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | A802.1 | 38710000-5 | Czasomierz alarmowy | 1 szt. | 2
2 | 0192.1 | 38000000-5 | Folia aluminiowa, grubość 13um, szer. 300mm | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6250269 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe, sterylne, wielkość porów 0,2µm, średnica filtra 28 mm, kolor niebieski | 1 op. = 50 szt. | 1
2 | LLG-6243010 | 38000000-5 | Pierścienie obciążające ( kształt litert O ) | 1 szt. | 6
3 | 9.013 911 | 33793000-5 | Zlewka niska 600 ml, szkło borokrzemianowe 3.3 | 1szt. | 6
4 | LLG-4664420 | 38000000-5 | Lejek do napełniania, stal nierdzewna 18/10 4301 wys.105 mm, średnica 80mm | 1szt. | 1
5 | LLG-4665749 | 33793000-5 | Zlewka DURAN, niska 250 ml | 10szt. | 1
6 | LLG-4665750 | 33793000-5 | Zlewka DURAN, niska 150 ml | 10szt. | 1
7 | LLG-6058191 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe, pojemność 10 ml, szkło sodowo-wapniowe, klasa AS, brązowa podz.,typ 5 | 1szt. | 10
8 | LLG-6081209 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe, pojemność 5 ml, szkło sodowo-wapniowe, klasa AS, brązowa podz.,typ 4 | 1szt. | 10
9 | LLG-6202868 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe, pojemność 2 ml, szkło sodowo-wapniowe, klasa AS, brązowa podz.,typ 3 | 1szt. | 10
10 | LLG-6204519 | 37823300-6 | Papier pergaminowy "Quali", 50 arkuszy | 1szt. | 1
11 | LLG-6239531 | 38000000-5 | Folia aluminiowa rolka | 1szt. | 6
12 | LLG-6306164 | 38000000-5 | Łapa laboratoryjna, szer. rozwarcia szczęk 80 mm, dł. 180 mm, stal ocynkowana | 1szt. | 5
13 | LLG-9141112 | 33793000-5 | Kolba Erlenmeyera, ze szlifem, DURAN 500 ml, szlif 29/32 | 1 szt. | 10
14 | LLG-9144750 | 19520000-7 | Kuwety do pomiaru absorbancji, zakres VIS, Mikro z pokrywką z PTFE | 2szt. | 2
15 | LLG-9205184 | 44165100-5 | Wąż gumowy czerwony, średnica 8mm, grubość 2mm | 1m | 10
16 | LLG-9224319 | 38000000-5 | Łapa laboratoryjna, okrągłe końce, szerokość rozwarcia zacisku 80 mm | 1szt. | 5
17 | LLG-9230363 | 44618310-1 | Gumowe korki silikonowe , średnica 17/22 mm | 1szt. | 10
18 | LLG-9250913 | 38000000-5 | Tygle , porcelanowe, średnie . Średnica 50mm, wysokość 40mm | 1szt. | 12
19 | LLG-9251393 | 38000000-5 | Lejek filtracyjny, TPX, do szybkiej filtracji, średnica 70 mm | 1szt. | 4
20 | LLG-9315695 | 33192500-7 | Probówka do wirówek z tworzywa sztucznego, 85 ml, śr. 38,2 mm, wys. 105,7 mm | 1szt. | 4
21 | LLG-9404140 | 19520000-7 | Torebki jednorazowe bez zamknięcia LLG PE | 100szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 201-0728 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna typu "Quickfit" z kranem typu Rotaflo 300 mm, 19/26 | 1szt. | 6
2 | BIBBFC3/14 | 33793000-5 | Kolumna rektyfikacyjna Vigreux Quickfit 360 mm, 29/32 | 1szt. | 5
3 | MN0486000 | 38000000-5 | łódeczki wagowe Kjeldahla 609, papier pergaminowy bez azotu ( 10x55x10 mm) | 100szt. | 3
4 | BINZ103051 | 15994200-4 | Sączki filtracyjne ilosciowe, karbowane 150mm, typ 388 Munktell Filtrak | 100szt. | 5
5 | 512-6196 | 15994200-4 | Sączki jakościowe ogólnego użytku, Munktell, (stopień czystośc 3w), średnica 150 mm, | 100szt. | 4
6 | BINZ123315 | 15994200-4 | Sączki jakościowe ogólnego użytku, Munktell, (stopień czystości 4b), średnica 150 mm, | 100szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu MEDLAB PRODUCTS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 52-0101-1S | 38000000-5 | Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą o długości ~ 200 mm, tworzywa AS, pakowane indywidualnie, w op. papier folia, sterylne. | 1 op. / 100 szt. | 2
2 | 52-1001-1S | 38000000-5 | Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą o długości ~ 200 mm, tworzywa AS, pakowane indywidualnie, w op. papier folia, sterylne. | 1 op. / 100 szt. | 2
3 | 38-6452-0 | 19520000-7 | Kuwety do spektrofotometrii macro o pojemności do 4,5 ml z dwiema ściankamioptycznie gładkimi , dla fal 340-800 nm | 100szt. | 10
4 | 52-5205-0S | 38000000-5 | Szpatułki do posiewu mikrobiologicznego, powierzchniowego, sterylne, pakowane po 5 szt. | 1 op. /50 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Agilent / Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2140-0590 | 38000000-5 | Lampy deuterowe | 1szt. | 2
2 | 5042-6462 | 44164310-3 | Kapilary plastikowe 5m | 1szt. | 1
3 | 5080-8853 | 34312500-2 | Uszczelki grafitowe (ferrule) 0,5 mm; do uszczelniania kolumn GC 01 - 0,32 mm | 10 szt | 4
4 | 5182-0837 | 33793000-5 | Fiolki headspace szklane 20 ml do kapslowania | 100 szt | 2
5 | 5183-4477 | 44618300-8 | Kapsle z septami do fiolek headspace 20 mm (PTFE/Si) | 100 szt | 3
6 | 5183-4757 | 38000000-5 | Septa do inletu GC Non-stick BTO, 11 mm | 50 szt | 1
7 | 5190-5268 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe do HPLC 0,45μL | 1szt. | 1
8 | G4513-80213 | 33141310-6 | Strzykawka do autosamplera GC , 5μL, prosta FN 23/42/HP | 1szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Elementar / Kendrolab Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3654627 | 34312500-2 | Uszczelka typu O-ring do analizatora elementarnego Vario Pyro Cube, zielona o wymiarach 20 x 2mm | 1szt. | 2
2 | 5000353 | 34312500-2 | Uszczelka typu O-ring do analizatora elementarnego Vario Pyro Cube, czarna o wymiarach 7,65 x 1,78mm | 1szt. | 2
3 | 5002305 | 34312500-2 | Uszczelka typu O-ring do analizatora elementarnego Vario Pyro Cube, zielona o wymiarach 17,3 x 2,4mm | 1szt. | 2
4 | 5002306 | 34312500-2 | Uszczelka typu O-ring do analizatora elementarnego Vario Pyro Cube, zielona o wymiarach 29,5 x 3mm | 1szt. | 2
5 | 5002510 | 33141310-6 | Strzykawka 10 μL do autosamplera próbek ciekłych do analizatora elenetarnego Vario Pyro Cube | 1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Sigma Aldrich /Supelco
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 24081 | 38000000-5 | Kolumna GC typu Supelcowax usieciowana z fazą: glikol polietylenowy o wymiarach: długość 60m x średnica i.d. 0,25mm x grubość warstwy d.f. 0,25μm, z możliwością podłączenia do GC-MS | 1szt. | 1
2 | 27019 | 44618300-8 | Zakrętki do fiolek 7ml z PTFE/siikonem | 100szt. | 2
3 | 27151 | 33793000-5 | Fiolki zakręcane poj. 7ml | 100szt. | 2
4 | 57328-U | 38437000-7 | Włókna SPME zawierające fazę: diwinylobenzen, karboksen, polidimetylosiloksan (DVB/CAR/PDMS); | 3szt. | 1
5 | 57330-U | 38000000-5 | Uchwyt na włókno SPME (SPME holder) | 1szt. | 1
6 | 57356-U | 38000000-5 | Przystawka SPME do dozownika GC (SPME inlet guide) | 1szt. | 1
7 | WHA 2200090 | 15994200-4 | Sączki papierowe 1PS (Whatman Phase separator) | 100szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-1358 | 38000000-5 | Korki celulozowe jednorazowego użytku, wewnętrzna średnica szyjki 32 mm, dolna średnica 30 mm, górna średnica 42 mm, długość 55 mm, 1 op. = 100 szt | 1 op. / 100 szt. | 2
2 | 1-1360 | 38000000-5 | Korki celulozowe jednorazowego użytku, wewnętrzna średnica szyjki 45 mm, dolna średnica 45 mm, górna średnica 61 mm, długość 62 mm, 1 op. = 25 szt | 1 op. / 25 szt. | 3
3 | 1-5302 | 33770000-8 | Ręczniki do delikatnych powierzchni wymiary:11x21 cm | 280 szt | 4
4 | B-0635 | 38000000-5 | Łyżeczka podwójna okrągła ze stali szlachetnej, długość całkowita 300 mm | 1 szt | 2
5 | D-1465 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła typu Duran z zakrętką | 5000 ml | 1
6 | K-1109 | 38000000-5 | Zamknięcia do woreczków 400 ml, przeznaczone do zamykania torebek zwykłych i filtrujących | 1 op. / 50 szt. | 1
7 | P-1600 | 38000000-5 | Worki na odpady, 50 x 80 cm, Worki wykonane z HDPE przeznaczone na odpady laboratoryjne. Posiadają oznaczenie Biohazard. Kolor naturalny. Podwójny zgrzew na spodzie. Do użytku w 121°C. | 1 op. / 100 szt. | 1
8 | S-1342 | 33793000-5 | Lejek laboratoryjny szklany 50/7/50 | 1 szt | 10
9 | S-1537 | 33793000-5 | Rozdzielacz z podziałką i z zaworem prostym pojemność 500 ml, szlif: NS 29/32 | 1szt | 6
10 | S-2072 | 38437000-7 | Butelka laboratoryjna za szkła SIMAX, przeźroczysta 250 ml, GL45 ze szkła borokrzemowego w zestawie z nakrętką niebieską z PP i pierścieniem wylewowym gwint GL45. Mozliwość autoklawowania do 20 min/140 °C. | 1 op. / 10 szt. | 2
11 | S-4230 | 33793000-5 | Probówki szklane z prostym brzegiem, średnica zewnętrzna 14 mm, wysokość 100 mm | 1 op. / 100 szt. | 1
12 | B-7545 | 38000000-5 | Statyw na probówki typu Falcon o poj. 50 ml, czerwony, wymiary 233 x 193 x 32 mm | 1szt | 2
13 | 1-6258 | 38000000-5 | Kasetka do przechowywania szkiełek podstawowych na 50 miejsc | 1 op. / 100 szt. | 1
14 | N-1626 | 38000000-5 | Zlewki z polipropylenu PP, skala niebieska, pojemnośc 25 ml, wysokość 50 mm, średnica 38 mm | 1 szt | 10
15 | E-4000 | 33793000-5 | Bagietki szklane wykonane ze szkła sodowo-wpniowego. Obie końcówki stopione, średnica 4mm, długość 150 mm | 1 op. / 10 szt. | 2
16 | D-1132 | 33793000-5 | Szalki Petriego szklane ze szkła duran wapniowo - sodowe o wymiarach wysokość 12 mm, średnica 40 mm | 1 op. / 10 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu CHEMLAND
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-058.202.05 | 33793000-5 | Kolba płaskodenna ISO 100 ml szlif 29/32 | 1szt | 10
2 | 02-010.365.14 | 19520000-7 | Klamry do szlifów PP#14 odporne na temperaturę do 150°C oraz na większość substancji chemicznych(również agresywnych) | 1szt | 10
3 | 02-010.371.29 | 19520000-7 | Klamry do szlifów PP#29 odporne na temperaturę do 150°C oraz na większość substancji chemicznych (również agresywnych) | 1szt | 5
4 | 08-167.202.00 | 38000000-5 | Wkraplacz cylindryczny, kran teflonowy WS14, 25 ml, szlif14/23 odporne na temperaturę do 150°C oraz na większość substancji chemicznych(również agresywnych) | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu SHIM-POL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | DRM-81.00 | 38000000-5 | Obudowa do Reprosila 100 Saphir NH2 | 1szt | 1
2 | DRM-ra15.ao.S2546 | 38000000-5 | Kolumna Reprosil 100 Saphir NH2;250x4,6mm;5μm | 1szt | 1
3 | DRM-ra15.ao.v0046 | 38000000-5 | Prekolumna do Reprosila 100 Saphir NH2 | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | HNWP04700 | 15994200-4 | Filtry do fazy nylonowe; 0,45μm | 1szt | 3
2 | 1.50836.0001 | 38000000-5 | Kolumna Lichrospher DIOL 250 X 4 mm, 5μm | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu WATERS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | WAT | 38000000-5 | Kolumna CA+++ 6,5 X300 / SugerPack | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu Thermo Fisher
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 60108-411 | 38000000-5 | Kolumienki do SPE HyperSep SI 500mg, 6ml | 1szt | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Braun
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B-0163 | 33141310-6 | Strzykawki 5ml | 1szt | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu BD Microlance
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | NN-SBD-Al12-001 | 33141320-9 | Igły strzykawkowe/18gx1,5";1,2x40mm | 1szt | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Alchem/Whatman
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 272-10406870 | 15994200-4 | Filtry do fazy celulozowe | 1szt | 2
2. | 761-486000 | 38000000-5 | Łódeczki do ważenia bezazotowe MN808 58x10x10mm [H00147874] | 100 szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu Allchrom-Anaserwis
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | DRM 96043 | 38000000-5 | Prekolumna C18 | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu Knauer
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 03GX350EKN | 38000000-5 | Prekolumna do Pb | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu POLMARKUS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 21485 | 38000000-5 | Sitko do chmielu 2mm | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu Hydrolab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | H2 | 38000000-5 | Filtry do Hydrolab 20 | 1szt | 4
2 | H6 | 38000000-5 | Filtry do Hydrolab 20 | 1szt | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 21 nie gorszy niż w katalogu ALFACHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-130.203B53 | 33793000-5 | Kolba miarowa 25 ml, z certyfikatem kl.A, szlif 12/21 | 1 szt | 6
2 | C006123150 | 38437100-8 | Pipety Pasteura-bez zatyczki, długość 150 mm, szklane | 250 szt | 1
3 | C112420215 | 38437100-8 | Pipeta jednomiarowa, klasa AS, pojemność 100 ml, skala niebieska | 1 szt | 10
4 | C113020252 | 33793000-5 | Kolba miarowa 10 ml, kl.A, szlif 10/19 | 1 szt | 30
5 | C113020253 | 33793000-5 | Kolba miarowa 25 ml, kl.A, szlif 10/19 | 1 szt | 20
6 | C113020260 | 33793000-5 | Kolba miarowa 2000 ml, kl.A, szlif 29/32 | 1 szt | 4
7 | C113020359 | 33793000-5 | Kolba miarowa 1000 ml, kl.A, szlif 24/29 | 1 szt | 2
8 | C113920242 | 33793000-5 | Cylinder miarowy 25 ml kl. A skala niebieska | 1 szt | 5
9 | C113920243 | 33793000-5 | Cylinder miarowy 50 ml kl. A skala niebieska | 1 szt | 4
10 | C113920247 | 33793000-5 | Cylinder miarowy 1000 ml kl. A skala niebieska | 1 szt | 4
11 | C807120209 | 33793000-5 | Kolba stożkowa Erlenmeyera 50 ml, szlif 19/26 | 1 szt | 30
12 | C807120213 | 33793000-5 | Kolba stożkowa Erlenmeyera 100 ml, szlif 19/26 | 1 szt | 10
13 | C807120221 | 33793000-5 | Kolba stożkowa Erlenmeyera 250 ml, szlif 29/32 | 1 szt | 20
14 | C807120223 | 33793000-5 | Kolba stożkowa Erlenmeyera 300 ml, szlif 29/32 | 1 szt | 10
15 | C807120227 | 33793000-5 | Kolba stożkowa Erlenmeyera 500 ml, szlif 29/32 | 1 szt | 10
16 | C812420317-N | 38437100-8 | Pipeta jednomiarowa, klasa AS, pojemność 20 ml, skala niebieska | 1 szt | 10
17 | C812420319 | 38437100-8 | Pipeta jednomiarowa, klasa AS, pojemność 25 ml, skala niebieska | 1 szt | 10
18 | C822920206 | 33793000-5 | Zlewka niska 150ml, średnica 60mm, wysokość 80 mm | 1 szt | 20
19 | C822920207 | 33793000-5 | Zlewka niska 250ml, średnica 70mm, wysokość 95 mm | 1 szt | 20
20 | C823220207 | 33793000-5 | Kolba stożkowa Erlenmeyera 500 ml, szeroka szyja | 1 szt | 10
21 | GP 00318031 | 38437100-8 | Pipety Pasteura 1 ml, niesterylne, | 500 szt | 1
22 | LSPRJ19150 | 33192500-7 | Probówka okrągłodenna 30 ml ze szlifem 19/26 | 1 szt | 3
23 | MM00732028 | 38437110-1 | Końcówki do pipet Brand 2-200 μl | 1000 szt | 1
24 | PA010CM381 | 44174000-0 | Parafilm szerokość:50 mm, długość:75 m | 1 szt | 1
25 | S413001035 | 33793000-5 | Lejek szklany śr. 35 mm | 1 szt | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 22 nie gorszy niż w katalogu Brand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 704275 | 38000000-5 | Stojak na butelki do biurety cyfrowej nakładanej na butelkę | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 23 nie gorszy niż w katalogu BioMerieux
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 96127 | 38000000-5 | Pojemnik do hodowli w warunkach specjalnych, dla mikrobiologii o pojemności 2,5 l | 1 szt. | 1
2 | 96128 | 38000000-5 | Pojemnik do hodowli w warunkach specjalnych, dla mikrobiologii o pojemności 7 l | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 24 nie gorszy niż w katalogu Radwag
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | OP-203-0087 | 38000000-5 | Wzorzec masy klasy F1 o masie 10 g, cylindryczny z jamą adiustacyjną w opakowaniu plastikowym, ze świadectwem wzorcowania (data wykonania wzorcowania nie przypadajaca na 10. 2020 rok) | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 25 nie gorszy niż w katalogu ARGENTA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BP900I25SQ | 38000000-5 | Płytki Petriego 90mm, wys. 14,2mm, sterylne, bez żeber wentylacyjnych, op. 600 szt. (25szt w rękawie) | 1 szt. | 5
2 | MWVIM | 38000000-5 | sterylne fiolki zawierajace koraliki do przechowywania mikroorganizmów w temp od -20ºC do -80ºC, mix kolorów | 1 op. = 80 szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ III |  | netto |  | brutto
* Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę nr 11 tylko w przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego w stosunku do opisanego w kolumnie nr 4 .