**Pakiet XVII 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne produkty, z zachowaniem poniższych parametrów** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wykaz artykułów: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) |
| 1 | Ezy 1μl neutralny kolor, sterylne, | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka do poboru wody PET 1000 ml z tiosiarczanem, sterylne, okrągłe, średnica wlotu 38,8 mm, pakowane pojedynczo . | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka do poboru wody, PET 500 ml z tiosiarczanu, sterylne, nakrętka, pakowane pojedynczo . | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikroprobówki Eppendorf 1,5ml, stożkowe z zatyczką | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głaszczki w kształcie litery L, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  | x |  |  |

Ww. asortyment należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 2 lata od daty dostawy i ze świadectwami lub certyfikatami jakości.

2. Termin płatności/nr konta ………………………………………………………………………………

3. Termin dostawy ………………………………………………………………………………………………

4. Inne ………………………………………………………………………………………………………………..

Dnia ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej