Załącznik nr 2

Wykaz składników majątku ruchomego /środki trwałe/przeznaczonych do zagospodarowania /likwidacji/

| Nr | Nazwa obiektu | Symbol | Ilość | Wartość początkowa/ ewidencyjna | Data zakupu | Stan techniczny | Sposób przekazania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator automatyczny ASVE | 3-31-311 8-80-801/14 | 1 | 44 771,01 | 31.07.2001 | Widoczne normalne zużycie podzespołów na skutek 25 letniej eksploatacji. Stan techniczny dobry. | Nieodpłatne przekazanie lub darowizna |
| 2. | Sterylizator ASVE | 8-80-801/13 | 1 | 27 493,92 | 31.07.2001 | Widoczne normalne zużycie podzespołów na skutek 25 letniej eksploatacji. Stan techniczny dobry. | Nieodpłatne przekazanie lub darowizna |
| 3. | Digestorium | 8-80-801/8 | 1 | 10 094,76 | 11.10.1999 | Skorodowana obudowa. Czas eksploatacji 26 lat. Naprawa nieopłacalna. | Nieodpłatne przekazanie lub darowizna |
| 4. | Cieplarka Memmert N 400 | 8-80-801/17 | 1 | 4 781,55 | 21.12.2006 | Niestabilny układ pomiarowy temperatury. Naprawa nieopłacalna. | Nieodpłatne przekazanie lub darowizna |
| 5. | Cieplarka CL-135 potrójne drzwi | 8-80-801/12 | 1 | 8 710,80 | 20.11.2000 | Uszkodzony elektroniczny układ sterowania. Czas eksploatacji 26 lat. Naprawa nieopłacalna. | Nieodpłatne przekazanie lub darowizna |
| 6. | Stacja uzdatniania wody z wkładem mechanicznym | 6-65-654 | 1 | 8 160,82 | 02.11.2006 | Urządzenie wyeksploatowane. Czas eksploatacji ok. 20 lat. Naprawa nieopłacalna. | Nieodpłatne przekazanie lub darowizna |
| 7. | Rzutnik multimedialny | 6-66-662 | 1 | 7 867,78 | 22.12.2006 | Przestarzały technologicznie. Naprawa sprzętu przekracza 80% wartości. | Nieodpłatne przekazanie lub darowizna |