## szkło i drobny sprzęt LG
GI-BAD-231-9/20
załącznik nr 2b do SIWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 2
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia, tel. 58 660-75-20, fax 58 661-68-14
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | G1311-81600 | 38000000-5 | Kapilara na spodzie głowicy pompy HPLC (Capillary, damper to inlet chamber 2) | 1 szt. | 1
2 | G1531-67000 | 38000000-5 | Zestaw konserwacyjny - czyszczenie GC-FID | 1 szt. | 1
3 | 5180-4105 | 38000000-5 | Nakrętka, mosiądz 1/4 cala do GC-FID | 10 szt. | 1
4 | 5080-8774 | 38000000-5 | Ferrule grafitowe GC-FID 1/4 cala VG SP-22 40pct | 10 szt. | 1
6 | 01018-22707 | 38000000-5 | Frity PTFE do pompy HPLC | 5 szt. | 1
7 | G1329-87017 | 38000000-5 | Siodełko 0.17mm ID (Standard Autosampler) | 1 szt. | 1
8 | G1313-87202 | 38000000-5 | Igła, 900ul, 1100/1200 | 1 szt. | 1
9 | 0905-1503 | 38000000-5 | Uszczelka pompy (Seal Pump) | 1 szt. | 2
10 | 0905-1175 | 38000000-5 | Uszczelka (Seal, wash) | 1 szt. | 2
11 | 5200-0177 | 38000000-5 | Stożek ogniskujący (FID Jet), 0.018 cala ID | 1 szt. | 1
12 | 5067-4728 | 38000000-5 | Zespół pokrywy uszczelniającej (Seal Cap Assembly) | 1 szt. | 1
13 | 5183-4647 | 38000000-5 | Wkładka portu iniekcyjnego (Liner) | 1 szt. | 1
14 | 5188-5367 | 38000000-5 | Pozłacana uszczelka wlotu z podkładką (Gold Plated Inlet Seal with Washer) | 1 szt. | 2
15 | 5188-6495 | 38000000-5 | Pułapka wentylacyjna do GC (Split vent trap PM kit, single cartridge) | 1 szt. | 1
17 | 19231-60680 | 38000000-5 | Zapalnik (Ignitor Glow Plug Assembly) | 1 szt. | 1
18 | G1531-20700 | 38000000-5 | Izolator kolektora FID (Collector Insulator) | 1 szt. | 1
19 | 5180-4165 | 38000000-5 | Uszczelka silikonowa (Silcone Gskets) 0.890inod/0.709inid | 12 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu ALCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 825-021T000 | 38412000-6 | Termometr laboratoryjny płyn (toluen) 0+100 dz.0,1, dł.550mm | 1 szt. | 1
2 | 757-wzorc.temp-4 | 50433000-9 | Wzorcowanie termometru (4 pkt.: 20⁰C, 40⁰C, 70⁰C, 100⁰C) | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 7095-03 | 38000000-5 | Kolumienki 3 ml PP do SPE, złoże fenyl (PHENYL) 500 mg, rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 40 µm, | 50 szt. | 4
2 | 705-1118 | 38000000-5 | Kolumienki 6 ml PP do SPE, złoże krzemionka (SiOH) 1 g, rozmiar porów 60 Å, wymiar cząstek 45 µm | 30 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 2 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę nr 11 tylko w przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego w stosunku do opisanego w kolumnie nr 4 .