Garwolin, dn. 9.07.2025 r.

HK.9027.2.46.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin

zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie,

Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody pobrane w ramach nadzoru przez pracownika PSSE w Garwolinie oraz przekazane przez właściciela obiektu sprawozdania z badań próbek wody w pływalni „Garwolanka”, ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin; nr sprawozdań:

niecka basenu rekreacyjnego:

- SB/35960/04/2025; próbki wody pobrane w dniu 03.04.2025 r.;

- SB/45704/04/2025; próbki wody pobrane w dniu 17.04.2025 r.;

- SB/50448/05/2025; próbki wody pobrane w dniu 07.05.2025 r.;

- SB/57621/05/2025; próbki wody pobrane w dniu 16.05.2025 r.;

- LBW.472/n.2025; próbki wody pobrane w dniu 20.05.2025 r.;

- SB/64535/06/2025; próbki wody pobrane w dniu 06.06.2025 r.;

- SB/74963/06/2025; próbki wody pobrane w dniu 20.06.2025 r.;

niecka basenu sportowego:

- SB/35913/04/2025; próbki wody pobrane w dniu 03.04.2025 r.;

- SB/43283/04/2025; próbki wody pobrane w dniu 17.04.2025 r.;

- SB/50447/05/2025; próbki wody pobrane w dniu 07.05.2025 r.;

- SB/54347/05/2025; próbki wody pobrane w dniu 16.05.2025 r.;

- LBW.471/n.2025; próbki wody pobrane w dniu 20.05.2025 r.;

- SB/64534/06/2025; próbki wody pobrane w dniu 06.06.2025 r.;

- SB/72029/06/2025; próbki wody pobrane w dniu 20.06.2025 r.;

wanna z hydromasażem:

- SB/35961/04/2025; próbki wody pobrane w dniu 03.04.2025 r.;

- SB/45705/04/2025; próbki wody pobrane w dniu 17.04.2025 r.;

- SB/50449/05/2025; próbki wody pobrane w dniu 07.05.2025 r.;

- SB/57622/05/2025; próbki wody pobrane w dniu 16.05.2025 r.;

- LBW.473/n.2025; próbki wody pobrane w dniu 20.05.2025 r.;

- SB/64536/06/2025; próbki wody pobrane w dniu 06.06.2025 r.;

- SB/74964/06/2025; próbki wody pobrane w dniu 20.06.2025 r.;

Wyniki wskazują, że woda z pływalni „Garwolanka” ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin

- Aa.