LISTOPAD 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338                 z późn.zm.), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                                 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.                              z 2023r. poz. 537) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 68/11/2023/NLW i Nr 67/11/2023/NLW z dnia 23.11.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 64/11/2023/NLW i Nr 63/11/2023/NLW z dnia 23.11.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kędrzyno 17B/1 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 70/11/10/2023/NLW i Nr 69/11/2023/NLW z dnia 23.11.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Wartkowo 27A po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 56/11/10/2023/NLW i Nr 55/11/2023/NLW z dnia 23.11.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dygowo, Plac Wolności 1 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/1805-Q/23 z dnia  17.11.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4445-Q/23  z dnia 20.11.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin,

- Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 8 (hydrant HNGGoś7)   po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/1806-Q/23 z dnia  17.11.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4447-Q/23  z dnia 20.11.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (wda uzdatniona ze zbiornika do Podczela – woda mieszana z wodą UW Bogucino-Rościęcino)  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 52/11/2023/NLW i Nr 51/11/2023/NLW z dnia 23.11.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 28/34   po rozpatrzeniu danych zawartych                                w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/1807-Q/23 z dnia  17.11.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4450-Q/23  z dnia 20.11.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz 14  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 60/11/2023/NLW i Nr 59/11/2023/NLW z dnia 23.11.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Wrzosowo 55  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 58/11/2023/NLW i Nr 57/11/2023/NLW z dnia 23.11.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań, ul. Szkolna 2  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 54/11/2023/NLW i Nr 53/11/2023/NLW z dnia 23.11.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Włościborzu, Skoczowie i Rymaniu.