Załącznik nr 2 do  MT.2370.1.2023 z 19.06.2023 r.

…………………………………., dnia ………………...

###### OFERTA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Łomży, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża

znak sprawy: MT.2370.1.2023

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

Nazwa firmy: …………………………………………………………………..……………………………………………..

Adres: .…………………………………………………………………………….………………………………………………

Tel., fax ……………………………………………………………………………………….…………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………..…………………………………….…………

NIP …………………………..………………………

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………..……………...…

- Składam ofertę na montaż instalacji fotowoltaicznej naziemnej na posesji KM PSP 
w Łomży o mocy do 40 kWp.

- Wartość całkowita przedmiotu oferty brutto wynosi …………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………..…………………………………………………………) w tym:

- wartość netto przedmiotu oferty wynosi: ………………………………………………………………… zł,

- wartość podatku VAT 23%  ............................................................................................zł.

- Okres gwarancji na wykonanie, wyrażony w latach:  ..........................................................

- Termin wykonania zamówienia – do ________   .________   .2023 r.

- Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 1 pn. „Program funkcjonalno – użytkowy wykonania mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy min 39,3 kWp na gruncie na terenie KM PSP w Łomży”, 
a w szczególności:

| Lp. | Minimalne wymagania/Parametry techniczne | Spełniony warunek (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Referencje wykonawcy – wykonanie minimum 3 instalacji na gruncie o mocy minimum 35 kWP każda. |  |  |
| 2. | Urządzenia wchodzące w skład instalacji są fabrycznie nowe. |  |  |
| 3. | Producent i model panelu fotowoltaicznego. |  |  |
| 4. | Moc panelu fotowoltaicznego. |  |  |
| 5. | Liniowa utrata mocy paneli fotowoltaicznych przez 25 lat do poziomu 82%. |  |  |
| 6. | Minimum 15 lat gwarancji produktowej na panele fotowoltaiczne. |  |  |
| 7. | Producent i model inwertera. |  |  |
| 8. | Gwarancja na inwertery na minimum 5 lat od daty odbioru końcowego, potwierdzona przez producenta urządzeń. |  |  |
| 9. | Urządzenia wchodzące w skład instalacji posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. |  |  |

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy i jej realizacji.

........................................................................

/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/