BOM-I.2700.71.2026

Warszawa, dnia 16.06.2026 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Obsługi Ministerstwa 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 170.000 złotych, w związku z powyższym oferta składana w ramach tego postępowania nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm), zgodnie 
z wyłączeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na wykonanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania jednorazowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych węzłów cieplnych w budynkach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4 (kl.1 + kl.2) oraz Żurawiej 4a.

II. Zakres czynności:

- Sprawdzenia szczelności armatury oraz wszystkich połączeń w instalacji.

- Sprawdzenie izolacji termicznej i powłoki antykorozyjnej.

- Ocena pracy wymienników ciepła.

- Czyszczenie siatek filtrów i odmulaczy wraz z wymianą uszczelek.

- Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym: odpowietrzanie, ewentualna korekta nastaw.

- Sprawdzenie, w tym kontrola drożności zaworów odcinających i regulacyjnych otwarcia/zamknięcia.

- Regulacja przepływów wody sieciowej w węźle cieplnym.

- Sprawdzenie i regulacja działania urządzeń automatyki pogodowej.

- Sprawdzenie działania zabezpieczeń STB i STW.

- Sprawdzenie działania licznika ciepła.

- Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w węźle cieplnym: przegląd rozdzielnicy elektrycznej 
ze sprawdzeniem działania wyłączników, przekaźników, zabezpieczeń termicznych, przeciwporażeniowych, dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych.

- Sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych.

- Sprawdzenie działania wentylacji mechanicznej węzła.

- Sprawdzenie zbiornika wyrównawczego. Sprawdzenie poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym.

- Płukanie wodą instalacji węzła.

- Uzupełnienie oleju w tulejach termometrów.

- Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie (przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego) poziomu wody w instalacji co., sprawdzenie działania zaworów odpowietrzających.

- Likwidacja drobnych przecieków. Miejscowe usunięcia korozji i uzupełnienia izolacji.

- Przekazanie wykazu urządzeń objętych kontrolą UDT z podaniem terminów obowiązkowych kontroli  UDT.

- Zabezpieczenie terenu prac i oczyszczenie terenu po zakończeniu prac.

- Sporządzenie protokołów z prac przeglądowo-konserwacyjnych, osobno dla każdego węzła w każdej 
z nieruchomości. Protokoły należy wykonać w formie pisemnego raportu zawierającego w szczególności informacje na temat:

- przeprowadzonych czynności jednorazowego przeglądu i czynności konserwacyjnych opisanych 
w pkt. 1-19 powyżej;

- ewentualnych napraw lub regulacji lub modyfikacji elementów węzłów cieplnych i towarzyszącej im infrastruktury ze wskazaniem rodzajów, liczby i lokalizacji elementów do przeprowadzenia przez Zamawiającego w trybie pilnym.

W przypadku, jeśli przedmiotowe informacje będą dotyczyły elementów węzła cieplnego lub jego infrastruktury, których konserwacja leży w gestii dostawcy energii cieplnej, wykonawca wyraźnie oznaczy to w protokole;

- ewentualnych napraw lub regulacji lub modyfikacji elementów węzłów cieplnych i towarzyszącej im infrastruktury, ze wskazaniem rodzajów, liczby i lokalizacji elementów, które Zamawiający powinien zrealizować w najbliższym czasie.

W przypadku, jeśli przedmiotowe informacje będą dotyczyły elementów węzła cieplnego lub jego infrastruktury, których konserwacja leży w gestii dostawcy energii cieplnej,  wykonawca wyraźnie oznaczy to w protokole;

- niewykonanych czynności z podaniem przyczyny i uzasadnienia  ich niewykonania.

III.  Charakterystyka obiektów

Budynek położony przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5

- Przeznaczenie obiektu: obiekt użyteczności publicznej; funkcja biurowa.

- Obiekt składa się z zespołu trzech, połączonych ze sobą, budynków oraz wewnętrznego dziedzińca:

- budynek A - 8 kondygnacji naziemnych + piwnica,

- budynek B - 6 kondygnacji naziemnych + piwnica,

- budynek C - 3 kondygnacje naziemne;

- Łączna kubatura budynków wynosi 35 260 m3, powierzchnia budynków wynosi ok. 10 863 m2.

- Zagospodarowanie obiektu:

- naziemne kondygnacje budynków A, B, C: pomieszczenia biurowe;

- podziemne kondygnacje budynków A, B, C: głównie pomieszczenia techniczne i magazynowe;

- instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c.o., ciepłej i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, system ochrony przeciwpożarowej, wentylacja grawitacyjna, mechaniczna, urządzenia służące gospodarce odpadami.

- Obiekt jest obsługiwany są przez jeden węzeł cieplny 3-funkcyjny.

Budynek położony  przy ul. Żurawiej 4a

- Przeznaczenie obiektu: obiekt użyteczności publicznej; funkcja biurowa.

- Kubatura to 26 107 m3, powierzchnia użytkowa wynosi ok. 6 225 m2.

- Obiekt składa się z zespołu dwóch budynków połączonych ze sobą łącznikiem oraz wewnętrznego dziedzińca:

- budynek D (główny) - 7 kondygnacji naziemnych + piwnica,

- budynek E (pawilon) - usytuowany za budynkiem głównym, 3 kondygnacje naziemne.

- Zagospodarowanie obiektu:

- naziemne kondygnacje obiektu - pomieszczenia biurowe;

- podziemne kondygnacje budynku D - pomieszczenia techniczne i magazynowe,

- instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c.o., ciepłej i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, ochrony przeciwpożarowej; wentylacja grawitacyjna, mechaniczna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- Obiekt jest obsługiwany są przez jeden węzeł cieplny 3-funkcyjny.

Budynki położone przy wspólnym adresie Bracka 4 (budynki oznaczone KI.1 i KL.2)

- Przeznaczenie obiektów: obiekt użyteczności publicznej; funkcja biurowa.

- Łączna kubatura budynków wynosi 8 916 m3 (budynek kl.1 posiada kubaturę 3 576 m3;  budynek kl. 2 posiada kubaturę 5 340 m3); powierzchnia użytkowa budynków wynosi ok. 2 287,71 m2; obiekt 
o wysokości ok. 19 m.

- Każdy z budynków posiada 5 kondygnacji naziemnych + piwnicę.

- Budynki są połączone krótszym bokiem, a także przylegają do sąsiednich obiektów tworząc pierzeję od strony ul. Brackiej wpisaną do Gminnej Ewidencji Zabytków.

- Budynki zostały wybudowane przed drugą wojną światową; zburzone w czasie działań wojennych do wysokości I piętra i odbudowane po 1945 roku; fundamenty betonowe monolityczne, ściany konstrukcyjne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej.

- Każdy z budynków posiada osobne wejście od strony ul. Brackiej.

- Zagospodarowanie budynków:

- naziemne kondygnacje: pomieszczenia biurowe;

- podziemne kondygnacje: głównie pomieszczenia techniczne i magazynowe;

- instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c.o., ciepłej i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu i ochrony przeciwpożarowej; wentylacja grawitacyjna, mechaniczna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- Każdy z budynków jest obsługiwany z osobna przez jeden węzeł cieplny 2-funkcyjny.

- W budynku K1 pracuje terma ogrzewająca wodę użytkową.

IV.  Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Kryterium | Waga pkt |
| --- | --- |
| Cena (C) | 80 |
| Termin realizacji (T) | 20 |

Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:

C = C minC bad  x 80 pkt

gdzie:

C min – cena najniższa,

C bad - cena badana

Kryterium nr 2. – Termin realizacji (T) w dniach, maksymalny termin realizacji zamówienia to 21 dni kalendarzowe od momentu podpisania umowy.

Zamawiający otrzyma następującą ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia:

- 7 dni kalendarzowych – 20 pkt;

- 14 dni kalendarzowych – 10 pkt;

- 21 dni kalendarzowych – 0 pkt.

Jeśli w ofercie nie zostanie wskazany termin realizacji zamówienia, zamawiający przyjmie termin maksymalny 21 dni i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów: L = C+T

gdzie:

C - liczba punktów dla kryterium cena,

T - liczba punktów dla kryterium termin realizacji.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów 
w kryteriach ceny i terminu.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w pkt II niniejszego zaproszenia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli  oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Warunki udziału:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U. poz. 835).

2. Zamawiający wymaga obecności Oferenta w wizji lokalnej w dniu 26.06.2025 r. o godz 13:00.

Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w budynku Ministerstwa

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

3. Udział Oferentów w wizji lokalnej należy zgłosić mailowo na adres: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl

najpóźniej do dnia 25.06.2026 r. Z przeprowadzonej wizji zostanie sporządzony protokół

potwierdzający odbycie wizji.

Sposób przygotowania i termin składania ofert:

- Oferta zostanie przygotowana z uwzględnieniem wymogów zawartych w punkcie „Zakres czynności”.

2.  Do oferty należy dołączyć:

a) podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 1).

Oferty złożone bez oświadczenia nie zostaną rozpatrzone.

b) ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich 
i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych ustawowo stawek i zasad.

c) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.

3. Oferta musi określać cenę oraz termin realizacji zamówienia przeznaczony przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

a) w przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny oferta taka zostanie odrzucona;

b) w przypadku, gdy oferta nie będzie określała terminu realizacji przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia 21 dni.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail:  sekretariat.bom@mrpips.gov.pl

do dnia 30.06.2026 r.

Informacje dodatkowe:

1. Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedłożą referencje, które potwierdzą, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert wykonali co najmniej 1 (jeden) przegląd techniczny węzłów cieplnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

5. Umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

6. Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

7. W celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi, Zamawiający zaprasza do udziału w wizji lokalnej węzłów cieplnych, zaplanowanej na dzień 26.06.2026 r. do godziny 15.00. Spotkanie Oferentów 
z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w recepcji budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Udział Oferentów w wizji lokalnej jest obowiązkowy i należy go zgłosić mailowo na adres: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl najpóźniej do dnia 25.06.2026 r.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. 
O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 2 dniowym wyprzedzeniem.

9. Okres związania ofertą wynosi 45 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

10. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 3  – Oświadczenie o udziale w wizji lokalnej.