

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie

Mława, dnia 09.11.2026 r.
Znak sprawy: PPIS.HKN.9020.2.107.2026
Zakład Komunalny w Strzegowie
Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo

K O M U N I K A T Nr 21/2026
[bookmark: _Hlk210213237]Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, na podstawie sprawozdań SB/143772/11/2026, SB/143774/11/2026 z badań próbek wody pobranych w dniu 03.11.2026 r. z wodociągu publicznego Unierzyż, zaopatrującego wszystkie miejscowości z w/w wodociągu, stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi, ze względu na przekroczenie najwyżej dopuszczalnej wartości dla Ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72h w 22oC. 

Przekroczenie wymienionego parametru mikrobiologicznego nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednak szczególnie narażone mogą być osoby o obniżonej odporności, osoby starsze oraz dzieci. 
Woda może być wykorzystywana do spożycia, mycia zębów, mycia warzyw i owoców
spożywanych na surowo, mycia naczyń – po uprzednim przegotowaniu, do celów gospodarczych i sanitarnych – bez ograniczeń.
[image: ]
Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Powyższe informacje obowiązują do odwołania.
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