PAGE  
Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych w 2025.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych w 2025.
INWESTOR :   
SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH 
I AUTOSTRAD DZIAŁAJĄCY PRZEZ: 

GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W SZCZECINIE
AL. BOHATERÓW WARSZAWY 33
70-340 SZCZECIN

SZCZECIN, MARZEC 2025
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych w 2025.
II. Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Obiekty zlokalizowane są na terenie Rejonu Koszalin (droga S6, S11, DK6, DK11 oraz DK37), Rejonu Stargard (S10, DK20), Rejonu Lipiany (S3) oraz Rejonu Szczecin (A6). Szczegółowa lokalizacja została ukazana w załącznikach nr 1 oraz 2 do niniejszego OPZ. Obiekty zlokalizowane są zarówno w ciągu dróg ekspresowych, krajowych jak i przechodzące nad tymi drogami. 
Orientacyjna lokalizacja obiektów wchodzący w skład opracowania: 
 
[image: image1.png]<Rowy
aUstka
5 Sassnitz Obiekty zlokalizowane Jesiavec
w Rejonie Koszalin \ e © Stupsk BT
Binz 7
= selln >Sfaino
!
ieho > 7
e Rpiobrzlg B Koszalin
© Greifswald |
= Violgast 5 < Trzebigfow =
; Dy’ © Bialogard - *Misstko
< Heringsdor
{3 Swinouiscie Gryficee | BT
] € Anklam, N
] < Swidwin » Polezyn Z3rd) 7
R g e & Szezecinek
‘ Obiekty zlokalizowane o /™™ .o,  Drawsd park Caluchoyi
y ~Bome
clbrandenturg W ROJONIE(SZCZEEIN o Goieion P e T
~Pasenal Pomorelie
ASZ62Ecin Obiekty zlokalizowane _sstowe
@ [z ¥ o oo,
L wrgatd w Rejonie-Stargard
e J e Siaics
markische e
landschafl y 5
+Templin & SRyizyce SRR < Ppia -
o gL S Obiekty zlokalizowane
Biospharenreservat AR < W Rejonié Lipiany.~ 1 Trzcnka
Schoriheide-Chiorin <Barlinek & Chodziez
Mysiborze i |
© Eberswalde. oo
nientirg « Gorzow
2 Wielkopolski +Gongle

puck

o Weerowol\eliel
oGdynia

5S9pot

[
£ Gdans|

o ebork

Kaszubski
Park
Krajobrazowy’

aByow

aKosclerzyna \
4 J ©Tezew

o Stafogard
” Gdanski

< Crersk.

o Chojnice e
2 Tuchola (

b8 & Grudz
*Kisjefiskie SSuiects

hy S eio
Ea

o Chdimza

Koronowo' :

«Naklon&d
©Notecl

oBydgoszcz

2 Torun,

Clechocineke

#2nin

ta

© Inowroctaw.




III. Zakres przedmiotu umowy:

Zadanie obejmuje wykonanie prac geodezyjnych na 29 drogowych obiektach inżynierskich na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wyszczególnionych w załącznikach nr 1 oraz 2 do niniejszego OPZ:

	l.p.
	Rejon
	Nazwa obiektu
	Nr drogi 
	Km drogi
	JNI

	
	
	
	
	
	

	1
	Koszalin
	 -
	DK6
	166.471
	30000241

	2
	Koszalin
	M-30
	DK37
	1.078
	35002249

	3
	Koszalin
	M-31
	DK37
	1.233
	35002250

	4
	Koszalin
	most Portowy
	DK11
	0.230
	35020751

	5
	Koszalin
	most Drzewny
	DK11
	0.670
	35020752

	6
	Koszalin
	MS-66L
	S.6
	73+650
	35015501

	7
	Koszalin
	MS-66P
	S.6
	73+650
	35015502

	8
	Koszalin
	WD-71
	S.6
	79+515
	35015538

	9
	Koszalin
	WS-98L
	S.6
	118+774
	24016040

	10
	Koszalin
	WS-98P
	S.6
	118+774
	24016041

	11
	Stargard
	Kładka
	DK20
	10+068
	14240087

	12
	Stargard
	E-1
	S10
	19+520
	35001148

	13
	Stargard
	E-1
	S10
	19+520
	35001229

	14
	Lipiany
	WD-1a
	S3
	1+053
	35001327

	15
	Lipiany
	WD-1b
	S3
	0+622
	35001216

	16
	Lipiany
	WD-1c
	S3
	0+171
	35001799

	17
	Lipiany
	WD-1d
	S3
	0+415
	35001801

	18
	Lipiany
	WE PZ-32L
	S3
	43+209
	35001423

	19
	Lipiany
	WE PZ-32P
	S3
	43+209
	35001422

	20
	Lipiany
	WE PZ-39L
	S3
	50+805
	35001445

	21
	Lipiany
	WE PZ-39P
	S3
	50+805
	35001446

	22
	Lipiany
	WE PZ-5b P
	S3
	5+455
	35001296

	23
	Lipiany
	WE PZ-5b P
	S3
	5+455
	35001297

	24
	Szczecin
	M-40L
	A6
	13+983
	30005416

	25
	Szczecin
	M-41
	A6
	13+983
	30005417

	26
	Szczecin
	M-58L
	A6
	18+259
	14270058

	27
	Szczecin
	M-59
	A6
	18+259
	14270059


IV. Wytyczne ogólne wykonania zamówienia
1. Termin wykonania prac: 6 miesięcy.

2. Prace należy wykonać w oparciu o:
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374).
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2024 r. poz. 342 ze zm.).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
· WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich 
· Instrukcje techniczne i wytyczne techniczne GUGiK, m.in.:

Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK, 1979 ze zm. z 1983 r.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1980 r.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1980 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987 r.

oraz dołączoną Specyfikację Techniczną. Dokumenty należy rozumieć jako wzajemnie się uzupełniające. 
3. Prace na obiektach zlokalizowanych nad koleją będą wykonywane w porozumieniu i zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zarządcę terenu kolejowego. W przypadku, gdy w skutek niewłaściwie prowadzonych przez Wykonawcę prac zlokalizowanych nad drogą kolejową zarządca terenu kolejowego zostanie zmuszony do zmiany rozkładu jazdy pociągów lub wprowadzenia komunikacji zastępczej, wszystkie koszty związane z ww. pracami obciążają Wykonawcę.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polega na wykonaniu prac geodezyjnych polegających na: 
1. Wykonaniu pomiarów kontrolnych 29 obiektów:
	l.p.
	Rejon
	Nazwa obiektu
	Nr drogi 
	Km drogi
	JNI

	
	
	
	
	
	

	1
	Koszalin
	 -
	DK6
	166.471
	30000241

	2
	Koszalin
	M-30
	DK37
	1.078
	35002249

	3
	Koszalin
	M-31
	DK37
	1.233
	35002250

	4
	Koszalin
	most Portowy
	DK11
	0.230
	35020751

	5
	Koszalin
	most Drzewny
	DK11
	0.670
	35020752

	6
	Koszalin
	MS-66L
	S.6
	73+650
	35015501

	7
	Koszalin
	MS-66P
	S.6
	73+650
	35015502

	8
	Koszalin
	WD-71
	S.6
	79+515
	35015538

	9
	Koszalin
	WS-98L
	S.6
	118+774
	24016040

	10
	Koszalin
	WS-98P
	S.6
	118+774
	24016041

	11
	Stargard
	Kładka
	DK20
	10+068
	14240087

	12
	Stargard
	E-1
	S10
	19+520
	35001148

	13
	Stargard
	E-1
	S10
	19+520
	35001229

	14
	Lipiany
	WD-1a
	S3
	1+053
	35001327

	15
	Lipiany
	WD-1b
	S3
	0+622
	35001216

	16
	Lipiany
	WD-1c
	S3
	0+171
	35001799

	17
	Lipiany
	WD-1d
	S3
	0+415
	35001801

	18
	Lipiany
	WE PZ-32L
	S3
	43+209
	35001423

	19
	Lipiany
	WE PZ-32P
	S3
	43+209
	35001422

	20
	Lipiany
	WE PZ-39L
	S3
	50+805
	35001445

	21
	Lipiany
	WE PZ-39P
	S3
	50+805
	35001446

	22
	Lipiany
	WE PZ-5b P
	S3
	5+455
	35001296

	23
	Lipiany
	WE PZ-5b P
	S3
	5+455
	35001297

	24
	Szczecin
	M-40L
	A6
	13+983
	30005416

	25
	Szczecin
	M-41
	A6
	13+983
	30005417

	26
	Szczecin
	M-58L
	A6
	18+259
	14270058

	27
	Szczecin
	M-59
	A6
	18+259
	14270059

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Charakterystyka obiektów ich lokalizacja oraz pomiary pierwotne zostały ukazane w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego OPZ. 

Pomiary należy opracować z podziałem na poszczególne obiekty zachowując oznaczenia wykonane w pomiarze pierwotnym, dodatkowo należy wykonać operat geodezyjny z wykonanych pomiarów zwierający również zestawienie porównawcze pomiędzy pomiarem pierwotnym a pomiarem kontrolnym wraz z zobrazowaniem występującej różnicy rzędnej. 
2. Wykonanie znaków pomiarowych na 4 następujących obiektach: 
	l.p.
	Rejon
	Nazwa obiektu
	Nr drogi 
	Km drogi
	JNI

	
	
	
	
	
	

	1
	Koszalin
	 -
	DK6
	166.471
	30000241

	2
	Koszalin
	M-30
	DK37
	1.078
	35002249

	3
	Koszalin
	M-31
	DK37
	1.233
	35002250

	5
	Koszalin
	most Drzewny
	DK11
	0.670
	35020752


Mosty zlokalizowane są w Rejonie Koszalin. Charakterystyka obiektów oraz ich lokalizacja zostały ukazane w załącznikach nr 1 i 2. Znaki pomiarowe (repery) należy umieścić w ilości odpowiadającej wymaganiom zawartym w:

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455)

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

· WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich 
· Instrukcje techniczne i wytyczne techniczne GUGiK, m.in.:

Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK, 1979 ze zm. z 1983 r.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1980 r.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1980 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987 r.

oraz dołączonej Specyfikacji Technicznej.
Znaki wysokościowe dla każdego obiektu na konstrukcji należy powiązać ze stałym znakiem wysokościowym (dowiązany do osnowy państwowej) posadowionym w gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania w niewielkiej odległości od obiektu. 
Po wykonaniu wyżej opisanych prac należy opracować operat geodezyjny przedstawiający miejsca montażu reperów, ich dokładne współrzędne i rzędne w układzie Państwowym opisać sposób wykonania oraz użyty materiał. Dla każdego z obiektów należy wykonać odrębne opracowanie.  
3. Wymaga się, żeby repery wykonane były ze stali nierdzewnej.
VI. BHP W TRAKCIE WYKONYWANIA POMIARÓW
1. Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby uczestniczące w przeglądach po stronie Wykonawcy.

2. Osoby wykonujące prace muszą mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości.

3. Urządzenia wysięgnikowe muszą być sprawne technicznie, posiadać wymagane badania okresowe i eksploatacyjne, ich obsługa będzie zapewniona przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia. 
4. W czasie wykonywania czynności w pobliżu linii kolejowych wymaga się ścisłego przestrzegania zaleceń i uzgodnień wydanych przez zarządców tych linii.
VII. Pomiary i badania 
1. w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”.

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Kierownikowi właściwego Rejonu, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
2. poza istniejącym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie, których wykonywane będą prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie niezbędnego sprzętu, w tym również:
- Ubrań ochronnych.

- Pojazdów i oznakowania do wprowadzenia tymczasowej organizacji i zabezpieczenie ruchu na czas prac, jeśli to konieczne 
VIII. KONTROLA ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w wybranych przez siebie pracach wykonywanych w terenie.

IX. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się zapobiegać:

a) Wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym.

b) Pożarom.

c) Uszkodzeniom urządzeń, instalacji, itp.

d) Degradacji środowiska.

e) Powstaniu wykroczeń i przestępstw.

2. Wykonawca nie zostaje upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wobec Zamawiającego w szczególności zobowiązań finansowych w imieniu GDDKiA. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem przeglądu w tym koszty zajęcia terenu pasa drogowego dróg innych kategorii i kolejowego oraz koszty wyłączenia trakcji kolejowej pokrywa Wykonawca.

X. PŁATNOŚCI

1. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prac przez Zamawiającego,
2. Płatność za wykonanie prac geodezyjnych obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z realizacją prac geodezyjnych w tym m.in.: 

· dojazd na obiekt,

· zapewnienie odpowiedniego sprzętu do wykonywania prac geodezyjnych,

· oznakowanie, organizacja i zabezpieczenie ruchu,

· zamknięcia linii kolejowych,

· zapewnienie dostępu do konstrukcji,

· montaż reperów,

· odtworzenie stałego znaku wysokościowego,

· wykonanie pomiarów,

· wydruk opracowań,

· koszty wymaganych badań i pomiarów,

· koszty wyposażenia w środki ochrony BHP osób skierowanych do realizacji zamówienia,

· koszty materiałów biurowych i nośników elektronicznych związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia,

3. Każda cena jednostkowa zawarta w ofercie powinna obejmować całkowity koszt wykonania danej pozycji przyjętej w Formularzu cenowym zgodnie z opisem pozycji w OPZ i załącznikach związanych. 

XI. Warunki udziału w zamówieniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

„Nie dotyczy” 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

„Nie dotyczy” 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

„Nie dotyczy” 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

„Nie dotyczy” 

b) dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:

Geodeta uprawniony

- minimalna liczba osób: 1

- minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:  

- Nadzór nad wykonaniem co najmniej jednej  usługi geodezyjnych na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi minimum klasy S, obejmującej swoim zakresem wykonanie osnowy wysokościowej lub montaż reperów lub pomiar istniejących punktów geodezyjnych  o sumarycznej wartości usług minimum 50 000 zł brutto.

( Posiadanie tytułu zawodowego geodety uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

a)
Zamawiający zastrzega/nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
Czy wnioskujący przewiduje obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:

a) kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane? Tak/nie

b) kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi? Tak/nie
c) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy?

Tak/nie

3. Kryteria oceny ofert:

1) cena/ koszt*

a) waga dla kryterium cena: 100 %

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ: 
- Czy w dokumentach zamówienia zostały przewidziane zapisy odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę? TAK/NIE 

XII. Uwagi dodatkowe 

1. Informujemy, że prace odbywać się będą na użytkowanych odcinkach dróg „pod ruchem”. 

2. Wymaga się, aby prace wykonywać z zastosowaniem zatwierdzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad organizacji ruchu. Organizacja musi być zatwierdzona dla każdego odcinka drogi (obiektu).

3. Podczas wykonywania Organizacji Ruchu zabrania się wyłączenia całej jezdni obiektu z użytkowania. 

4. Wymaga się opracowania projektu techniczno-organizacyjnego przedstawiającego sposób wykonania prac, szczegółowe określenie (wrysowanie) miejsc zakładanych reperów oraz harmonogram z rozbiciem na poszczególne obiekty. Projekt należy opracować i przedstawić do weryfikacji zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi rozwiązań Wykonawca winien ponownie wykonać projekty techniczno-organizacyjne w oparciu o ustalenia z Zamawiającym. Nowe lub zmodyfikowane rozwiązanie ponownie podlega weryfikacji Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający nie wyda opinii w terminie do 7 dni od daty złożenia projektów do weryfikacji uznaje się że Zamawiający zatwierdza rozwiązanie/rozwiązania do realizacji.

6. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z terenem objętym niniejszym zadaniem inwestycyjnym. Brak ww. zapoznania nie wpływa na ważność oferty.  Brak znajomości terenu nie będzie podstawą do roszczeń Wykonawcy z tytułu dodatkowej płatności, w szczególności w przypadku trudności z dostępem. W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami GDDKiA Oddział w Szczecinie:

· Rejon w Lipianach : Pan Andrzej Nowak: tel. 606-483-388

· Rejon w Koszalinie: Pan Łukasz Koryga: tel. 734-118-378

· Rejon w Stargardzie: Pan Paweł Szczepański: tel. 694-464-476

· Rejon w Szczecinie: Pan Krzysztof Szymanowski: tel. 604-485-088

Chęć odbycia wizji lokalnej należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed datą upływu złożenia oferty. 

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury istniejącej podczas wykonywania prac, elementy te muszą być przywrócone przez Wykonawcę do stanu przed wykonaniem przedmiotowego zadania. W przypadku braku ich naprawy prace te zostaną zlecone podmiotowi trzeciemu a koszty pokryje Wykonawca. 

8. Po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być uprzątnięte i oczyszczone przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy protokolarnie przekaże plac budowy wraz z niezbędnymi kluczami dostępowymi. 

10. Opracowanie dokumentacji (operatów) należy wykonać zarówno w wersji cyfrowej jak papierowej. 

XIII. Załączniki: 

1. Zał. Nr 1 – Lokalizacja obiektów
2. Zał. Nr 2 – Charakterystyka obiektów
3. Zał. Nr 3 – Pomiary archiwalne
4. Zał. Nr 4 – Specyfikacja Techniczna - Wykonanie prac geodezyjnych na drogowych obiektach inżynierskich
XIV. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374).
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2024 r. poz. 342 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
6. WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich 

7. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczne GUGiK, m.in.:

Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK, 1979 ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1980 r.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1980 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987 r.

PAGE  
10

