Garwolin, dn. 07.12.2023 r.

HK.9027.1.127.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 08.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Dąbrowa:**

SUW Dąbrowa – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 7922/LB/2023 z dnia 14.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 02.03.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa Krzywda, 08-450 Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 12122/LB/2023 z dnia 06.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.30.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 18.04.2023 r. z ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa Krzywda, 08-450 Łaskarzew, Szkoła Podstawowa Dąbrowa, 08‑450 Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL-LBW.9051.1.318/n-319/n.2023 z dnia 21.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 12.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Dąbrowa – woda podawana do sieci i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 36597/LB/2023 z dnia 19.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.59.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 18.07.2023 r. z ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa Dąbrowa, 08-450 Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.687/n.2023 z dnia 24.07.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.688/n.2023 z dnia 01.08.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.689/n.2023 z dnia 16.08.2023 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 713 z dnia 31.07.2023 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL 05223/2023 z dnia 11.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 24.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa Krzywda, 08-450 Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 52566/LB/2023 z dnia 28.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 04.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa Krzywda, 08-450 Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 54972/LB/2023 z dnia 08.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.77.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 12.09.2023 r. z ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa Krzywda 08-450 Łaskarzew, Szkoła Podstawowa Dąbrowa, 08‑450 Łaskarzew i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL-LBW.9051.1.900/n-901/n.2023 z dnia 15.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 10.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Dąbrowa – woda podawana do sieci i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 64497/LB/2023 z dnia 18.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 13.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Dąbrowa – woda podawana do sieci i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 73835/LB/2023 z dnia 21.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoDąbrowa zarządzanego przez**

**Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,**

**ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów.**

Otrzymuje:

1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, ul. Gdańska 118,

07-100 Węgrów

1. Urząd Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew;
2. Aa.