Nasz znak: HŚ.9020.1.2.2024.AK		 	 Skierniewice, dnia 12 marca 2024 r.

Prezydent

Miasta Skierniewice

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia

UZASADNIENIE

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 09.01.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24 
oraz z punktu na sieci w budynku Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Kopernika 5, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 02W/2024, Nr 03W/2024 z dnia 09.01.2024 r.,

- Nr 00554/ZL/24, Nr 00555/ZL/24 z dnia 15.01.2024 r.,

- Nr 06/2024 z dnia 12.01.2024 r.,

- 06.02.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 
oraz z punktu na sieci w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8B, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 21W/2024, Nr 23W/2024 z dnia 06.02.2024 r.,

- Nr 03388/ZL/24, 03395/ZL/24 z dnia 19.02.2024 r.,

- Nr 23/2024 z dnia 09.02.2024 r.,

- 04.03.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 
oraz z punktów na sieci w budynku: Zespołu Szkół Nr 4, ul. Podkładowa 2, Akademii Nauk Stosowanych, ul. Batorego 64C, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 34W/2024, Nr 35W/2024, Nr 36W/2024 z dnia 04.03.2024 r.,

- Nr 05340/ZL/24, Nr 05341/ZL/24, Nr 05342/ZL/24 z dnia 08.03.2024 r.,

- Nr 46/2024 z dnia 08.03.2024 r..

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS 
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów 
i sprawozdań z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych 
w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

- adresat

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

- a/a