Nasz znak: HŚ.9020.1.2.2024.AK Skierniewice, dnia 12 marca 2024 r.

**Prezydent**

**Miasta Skierniewice**

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.   
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia   
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.   
z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 09.01.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24   
oraz z punktu na sieci w budynku Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,   
ul. Kopernika 5, raporty i sprawozdania z badań:

* Nr 02W/2024, Nr 03W/2024 z dnia 09.01.2024 r.,
* Nr 00554/ZL/24, Nr 00555/ZL/24 z dnia 15.01.2024 r.,
* Nr 06/2024 z dnia 12.01.2024 r.,

- 06.02.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24   
oraz z punktu na sieci w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8B, raporty i sprawozdania z badań:

* Nr 21W/2024, Nr 23W/2024 z dnia 06.02.2024 r.,
* Nr 03388/ZL/24, 03395/ZL/24 z dnia 19.02.2024 r.,
* Nr 23/2024 z dnia 09.02.2024 r.,

- 04.03.2024 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24   
oraz z punktów na sieci w budynku: Zespołu Szkół Nr 4, ul. Podkładowa 2, Akademii Nauk Stosowanych, ul. Batorego 64C, raporty i sprawozdania z badań:

* Nr 34W/2024, Nr 35W/2024, Nr 36W/2024 z dnia 04.03.2024 r.,
* Nr 05340/ZL/24, Nr 05341/ZL/24, Nr 05342/ZL/24 z dnia 08.03.2024 r.,
* Nr 46/2024 z dnia 08.03.2024 r..

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS   
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów   
i sprawozdań z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych   
w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. adresat
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

1. a/a