PPIS.HKN.9020.2.38.2025						Mława, dnia 09.05.2025 r.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2024 r., poz. 416);

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);

- §21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

oraz po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:

nr 1582/25/W, 1583/25/W, 1584/25/W z dnia 17.04.2025 r.

a także w ramach prowadzonego przez PPIS w Mławie nadzoru:

nr HKL.9051-1-210/460/2025 z dnia 08.05.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie

S T W I E R D Z A

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Bogurzynku

zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

06- 500 Mława, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 4

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych zrealizowanych w ramach kontroli wewnętrznej wykonanej przez LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429 – MS LAB Sp. z o. o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin oraz przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w załączniku nr 2, część                                                                                               A i B, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i 2 oraz § 27 ust. 1 i 2

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,
która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczanych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

Otrzymują:

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mławie,

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 4, 06-500 Mława

- Urząd Gminy w Wiśniewie

Wiśniewo 86

06-521 Wisniewo

- aa