Wykaz  badań  WYKONYWANYCH W  OddziaLE  LaboratoryjnYM PSSE W RYBNIKU

I.  Wykaz metod akredytowanych przez PCA, spełniających  wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,

 objętych  Zakresem  Akredytacji  Nr AB 631 

	ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Sekcja Badań Fizykochemicznych Higieny Komunalnej i Środowiska
ul. Kpt. Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik

	Przedmiot badań/wyrób 
	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda 
	Dokumenty odniesienia 

	Woda

Woda do spożycia
	Barwa 

Zakres: (5 – 100) mg/l Pt 

Metoda spektrofotometryczna 
	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C



	
	Przewodność elektryczna właściwa 

Zakres: (100 – 3000) μS/cm 

Metoda konduktometryczna 
	PN-EN 27888:1999 

	
	Stężenie jonu amonowego 

Zakres: (0,20 – 2,0) mg/l 

Metoda spektrofotometryczna 
	PN-C-04576-4:1994 

	
	Stężenie azotynów 

Zakres: (0,0125 – 1,0) mg/l 

Metoda spektrofotometryczna 
	PN-EN 26777:1999 

	
	Stężenie manganu 

Zakres: (0,030– 4,0) mg/l 

Metoda spektrofotometryczna 
	PN-92/C-04590/03 *

	
	Stężenie chlorków 

Zakres: (5 – 400) mg/l 

Metoda miareczkowa 
	PN-ISO 9297:1994 

	
	Stężenie wapnia 

Zakres: (2 – 100) mg/l 

Metoda miareczkowa 
	PN-ISO 6058:1999 

	
	Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (twardość ogólna) 

Zakres: (5,0 – 500) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa 
	PN-ISO 6059:1999 

	
	Stężenie magnezu (z obliczeń) 
	PN-C-04554-4:1999 

	
	Stężenie chloru wolnego                                               
Zakres: (0,05 - 2,00) mg/l 

Metoda kolorymetryczna   
	Instrukcja nr OL.FHK/IR-27 wyd.3 
z dnia 01.04.2020  na podstawie testu  Hach LANGE  nr 8021.

	Woda (w tym woda na pływalniach)

Woda do spożycia
	pH 

Zakres: (4,0 – 10,0) 

Metoda potencjometryczna 
	PN-EN ISO 10523:2012 

	
	Mętność 

Zakres: (0,10 - 100) NTU 

Metoda nefelometryczna 
	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 

z wyłączeniem pkt. 5.4. 

	
	Stężenie azotanów 

Zakres: (0,18 – 100) mg/l 

Metoda spektrofotometryczna 
	PN-82/C-04576/08 *

	
	Stężenie glinu 

Zakres: (0,040 – 0,40) mg/l 

Metoda spektrofotometryczna 
	PN-92/C-04605/02 *

	
	Stężenie żelaza ogólnego 

Zakres: (0,100 – 4,0) mg/l 

Metoda spektrofotometryczna 
	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06

	
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4) 

Zakres: (0,6-10,0) mg/l 

Metoda miareczkowa 
	PN-EN ISO 8467:2001 

	Woda (w tym woda na pływalniach)
	Potencjał utleniająco-redukujący (redox)                        
Zakres: (200-1000) mV

Metoda potencjometryczna
	Instrukcja nr OL.FHK/IR-28 wyd.2 

z dnia 01.04.2020  

	
	Stężenie chloru wolnego                                                 
Zakres: (0,05-2,0) mg/l 

Metoda kolorymetryczna
	Instrukcja nr OL.FHK/IR-27 wyd.3 
z dnia 01.04.2020  na podstawie testu  Hach LANGE  nr 8021

	
	Stężenie chloru całkowitego                                           
Zakres: (0,05-2,0) mg/l

Metoda kolorymetryczna
	Instrukcja nr OL.FHK/IR-27 wyd.3 
z dnia 01.04.2020 na podstawie testu  Hach LANGE  nr 8167

	
	Stężenie chloru związanego  (z obliczeń)                       

	Instrukcja nr OL.FHK/IR-27 wyd.3 
z dnia 01.04.2020  pkt 2.4. 


  badania/pomiary wykonywane w terenie

1)  Norma wycofana bez zastąpienia; spełnia wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).  
2)  Norma wycofana bez zastąpienia; spełnia  wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada  2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na  pływalniach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1230).

	ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Sekcja Badań Mikrobiologicznych Higieny Komunalnej i Środowiska 
ul. Kpt. Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik

	Przedmiot badań/wyrób
	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda
	Dokumenty odniesienia

	Woda

Woda do spożycia
	Liczba bakterii grupy coli 

Metoda filtracji membranowej 
	PN-ISO 9308-1:1999 

	
	Liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych (typ kałowy) oraz Escherichia coli 

Metoda filtracji membranowej 
	

	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ºC 

Metoda płytkowa (posiew wgłębny) 
	PN-EN ISO 6222:2004 

	
	Liczba bakterii grupy coli 

Metoda filtracji membranowej 
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 

+ A1:2017-04 

	
	Liczba Escherichia coli 

Metoda filtracji membranowej 
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 

+ A1:2017-04 

	
	Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) 

Metoda filtracji membranowej 
	PN-EN ISO 7899-2:2004 

	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa 

Metoda filtracji membranowej 
	PN-EN ISO 16266:2009 

	
	Liczba Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami 

Metoda filtracji membranowej 
	PN-EN ISO 14189:2016-10 

	
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella

Metoda filtracji membranowej

Matryca A;

Procedura 5(BCYE, 7(GVPC)
	PN-EN ISO 11731: 2017-08 
+Ap1:2019-12



	Woda do spożycia

Woda (w tym woda na pływalniach)


	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ºC 

Metoda płytkowa (posiew wgłębny) 
	PN-EN ISO 6222:2004 

	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa 

Metoda filtracji membranowej 
	PN-EN ISO 16266:2009 

	
	Liczba gronkowców koagulazododatnich 

Metoda filtracji membranowej 
	Metodyka PZH ZHK:2007 

	
	Liczba  Escherichia coli

Metoda filtracji membranowej
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 

+ A1:2017-04

	Woda (w tym woda na pływalniach)


	Liczba bakterii z rodzaju Legionella

Metoda filtracji membranowej

Matryca B:
Procedura 7 (GVPC)
	PN-EN ISO 11731: 2017-08 

+Ap1:2019-12



	Woda 
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli 

Metoda zminiaturyzowana (NPL) 
	PN-EN ISO 9308-3:2002 

	
	Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych 

Metoda zminiaturyzowana (NPL) 
	PN-EN ISO 7899-1:2002 


II. Wykaz metod nieakredytowanych, spełniających  wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

	ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Sekcja Badań Fizykochemicznych Higieny Komunalnej i Środowiska
ul. Kpt. Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik

	Przedmiot badań/wyrób
	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda
	Dokumenty odniesienia

	Woda,

Woda do spożycia
	Zapach

Metoda organoleptyczna
	OL/FHK/PB-01 

Wydanie 5 z dnia 01.04.2020

	
	Smak

Metoda organoleptyczna
	

	
	Fosforany

Zakres :  (0.2-2,0)  mg/l

Metoda spektrofotometryczna
	PN-EN ISO 6878 :2006

+ Ap1:2010+Ap2:2010

	
	Siarczany

Zakres:  (10-500)  mg/l

Metoda wagowa
	PN-ISO 9280 :2002

	
	Zawiesiny

Zakres : (2-500)  mg/l

Metoda wagowa
	PN–EN 872:2007 + Ap1:2007

	Woda  (w tym woda            na pływalniach)

Woda do spożycia
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
	PN-ISO 5667-5:2017-10 + Ap1:2019-07


	ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Sekcja Badań Mikrobiologicznych Higieny Komunalnej i Środowiska 
ul. Kpt. Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik

	Przedmiot badań/wyrób
	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda
	Dokumenty odniesienia

	Woda

Woda do spożycia
	Liczba  przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)

Metoda filtracji membranowej
	PN-EN 26461-2:2001

	Woda (w tym woda na pływalniach)

Woda do spożycia
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
	PN-EN ISO 19458:2007


Oddział Laboratoryjny PSSE w Rybniku deklaruje, że będzie umieszczać na jednym sprawozdaniu z badań opatrzonym symbolem akredytacji, tylko wyniki własnych badań akredytowanych i nieakredytowanych, które spełniają wymagania normy                        PN-EN ISO 17025:2018-02.

Strona 2 z 2

