MARZEC 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537                              z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 136/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 135/03/2024/NLW z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Jodłowa dz. nr 125 obręb 2  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 142/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 141/03/2024/NLW                  z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Mickiewicza dz. nr 114/1 obręb 4  po rozpatrzeniu danych zawartych                               w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/303-Q/24 z dnia  22.03.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1357-Q/24 i Nr Spr/ŚR/K/1358-Q/24 z dnia 26.03.2024r.wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie                    ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Niemierze 21  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/273-Q/24 z dnia  15.03.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny                     w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1164-Q/24 z dnia 15.03.2024r.wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Pustary 16/8  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/271-Q/24 z dnia  15.03.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1163-Q/24 z dnia 15.03.2024r.wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Gąskowo 1 dz. nr 11/61 obręb Gąskowo po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 150/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 149/03/2024/NLW                z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Nieżyn po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 146/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 145/03/2024/NLW  z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Siemyśl po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 148/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 147/03/2024/NLW  z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Wartkowo po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 158/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 157/03/2024/NLW  z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Charzyno po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 144/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 143/03/2024/NLW  z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Kamica po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 156/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 157/03/2024/NLW  z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz 14/2  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań  Nr Spr/PMW/276-Q/24 z dnia  15.03.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1167-Q/24 z dnia 15.03.2024r.wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Piotrowice 11 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 154/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r. i Nr 153/03/2024/NLW  z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinia dz. nr 116 obręb Kukinia  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                     z badań laboratoryjnych Nr 140/03/2024/NLW z dnia 25.03.2024r.i Nr 138/03/2024/NLW                    z dnia 26.03.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Łykowo dz. nr 40 obręb Łykowo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu                      z badań  Nr Spr/PMW/275-Q/24 z dnia  15.03.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1166-Q/24 z dnia 15.03.2024r.wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Włościborzu,  Bagiczu, i Skoczowie