Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie 
z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: Remont instalacji systemów teletechnicznych bezpieczeństwa w budynku Pałacu i terenie zewnętrznym oraz budowa budynku ochrony w kompleksie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie, z uwzględnieniem opisanych wymagań oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
I.   Lokalizacja obiektu: ul. Ksawerów 13 w Warszawie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej będzie dotyczyć:

-    rozbudowy istniejącego systemu kontroli dostępu (SKD) wraz z integracją z istniejącym nadrzędnym systemem bezpieczeństwa, 

- zaprojektowania, umiejscowienia oraz aranżacji funkcjonalnej pomieszczenia dla  projektowanej bramki szybkiego transferu,

-   zaprojektowanie, umiejscowienie oraz aranżacja funkcjonalna szlabanu wraz z integracją z istniejącym nadrzędnym systemem bezpieczeństwa,
- zaprojektowania i umiejscowienie pomieszczenia zewnętrznego oraz aranżacji funkcjonalnej pomieszczenia dla ochrony budynku wraz z podłączeniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa oraz pozostałych mediów, 

- przed zaprojektowaniem należy przedstawić koncepcję budowy budynku z rozwiązaniami wewnętrznymi funkcjonalnymi do uzgodnienia z Inwestorem
- zaprojektowania instalacji wideo domofonów wraz z integracją z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa,
- zaprojektowania rozwiązań dot. Systemu Sygnalizacji Pożarowej, w tym: integracji istniejącej centrali SSP, oraz instalacji kurtyny pożarowej, drzwi przeciwpożarowych, z nadrzędnym systemem bezpieczeństwa, 

- zaprojektowanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu ochrony oraz rozdzielni elektrycznej,
- zaprojektowania rozwiązań dot. aranżacji i wyposażenia funkcjonalnego pomieszczenia (ochrony budynku) monitoringu,

 - zaprojektowania i rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) o dodatkowe punkty (przyciski napadowe) wraz z integracją z istniejącym nadrzędnym systemem bezpieczeństwa, 

- zaprojektowanie rozwiązań dot. integracji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego CTTV i z nadrzędnym systemem bezpieczeństwa, z projektem i  instalacją punktu kamerowego w pomieszczeniu zew. dla ochrony budynku.

2. Przedmiotowa dokumentacja musi zawierać:

a) Dokumentację projektową opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami,
b) Dokumentację projektową należy wykonać branżach: architektoniczno -  budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,

c) Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej należy wykonać bilans mocy dla projektowanego zamierzenia,

d) Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) uwzględniające nazwy i kody : grup, klas oraz kategorii robót określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV,

e) Projekty budowlane i wykonawcze poszczególnych branż;

f) Przedmiary robót zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających 
z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót 
lub nakładów rzeczowych (nr i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny) opracowany 
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Przedmiary robót musza obejmować także inne, niezbędne czynności nie wynikające bezpośrednio z dokumentacji technicznej. 

g) Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów robót, spełniające wymogi zawarte w  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

h) Sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

i) Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe.

3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie, przed przystąpieniem do prac projektowych do przeprowadzenia szczegółowych wizji lokalnych w obiekcie wskazanym przez Zamawiającego w celu doprecyzowania wymaganej do późniejszej instalacji ilości urządzeń. 

4. Założenia techniczne i wytyczne do projektowania.

Nadrzędnym założeniem do sporządzenia dokumentacji wykonawczej wymaganym przez Zamawiającego jest szczegółowa konsultacja zespołu projektowego oraz ostateczne zatwierdzenie gotowego projektu przez Stołecznego Konserwatora zabytków w obiekcie wskazanym przez Zamawiającego, jeśli taka zgoda jest wymagana.
5. Wytyczne do projektu budowy infrastruktury kablowej

Dla prowadzenia instalacji projektowanego systemu oraz instalacji elektrycznej zasilającej komponenty w częściach zewnętrznych budynku przewiduje się zaprojektowanie minimum dwuotworowej kanalizacji kablowej oraz punktów wprowadzenia instalacji do budynku z rur osłonowych o średnicy wewnętrznej uzależnionej od ilości wprowadzonych do nich przewodów z 15% zapasem.

W celu rozprowadzenia instalacji niskoprądowej wewnątrz obiektu należy zaprojektować odpowiednie trasy kablowe z 15% zapasem. W przypadku zastosowania koryt podwieszanych należy stosować wsporniki fajkowe o odpowiedniej długości, w zależności od długości koryta. Z uwagi na brak danych dotyczących lokalizacji montażu innych instalacji technicznych projektowanych lub istniejących w obiekcie, sposób skrzyżowań należy ustalić indywidualnie na etapie wykonawstwa.

W przypadku projektowania wykorzystania koryt metalowych, wszystkie metalowe elementu powinny zostać uziemione.

Kanalizację należy zaprojektować w taki sposób, aby kable układane w korytach były pogrupowane i układane równolegle do siebie, a liczba projektowanych skrzyżowań powinna być jak najmniejsza.

Z uwagi na prowadzenie w kanalizacji różnych instalacji każda z nich powinna być układana w oddzielnych rurach o wydzielonej kolorystyce.

Okablowanie należy ułożyć przy zachowaniu normatywnej odległości od instalacji elektrycznej. Wszystkie przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy zabezpieczyć odpowiednią masą ognioochronną.

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w terenie należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowując określone w nich odległości.

Miejsca skrzyżowań i zbliżeń projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zaznaczyć wyraźnie na podkładzie geodezyjnym wraz z przyjętym sposobem zabezpieczenia istniejących sieci.

W dokumentacji wykonawczej oprócz trasy kanalizacji kablowej wyrysowanej na podkładzie geodezyjnym należy dołączyć schemat (plan) kanalizacji kablowej opisujący szczegółowo:

a)
nazwy obiektów i ich numerację zgodnie z obowiązującym wykazem,

b)
liczbę, długości i typy zastosowanych rur pomiędzy poszczególnymi studniami i obiektami,

c)
typy użytych studni kablowych.

Projekt trasy kanalizacji kablowej powinien nawiązywać do istniejącej już kanalizacji dla potrzeb linii sygnałowych i zasilających funkcjonujące elektroniczne systemy zabezpieczeń.

Wykonawca podczas projektowania systemu będzie przestrzegał w szczególności wymogów zawartych w:

a)
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe;

b)
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości;

c)
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

Projekt budowlany kanalizacji kablowej powinien posiadać wszystkie niezbędne do wydania pozwolenia na budowę opinie, uzgodnienia, sprawdzenia przyjętych rozwiązań projektowych oraz pozwolenia wynikające z obowiązujących przepisów.

Projekt w fazie roboczej należy uzgadniać z Zamawiającym.

6. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej projektanci są zobowiązani na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne.

7.W zakres zamówienia wchodzi również dokonywanie przez projektantów wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie

8. Wykonana dokumentacja projektowa będzie podstawą do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane. Dokumentacja musi zostać sporządzona z uwzględnieniem Prawa zamówień publicznych, w szczególności przepisów dotyczących sporządzania opisu przedmiotu zamówienia tj. art. 29. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia (a także elementów projektu) poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a nie można dokonać opisu w inny sposób za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do precyzyjnego określenia równoważności poprzez wskazanie kluczowych parametrów, które będą świadczyć o równoważności przedmiotu.

9. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej 
oraz elektronicznej w następujących ilościach:

a) Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w formie papierowej w 3 egzemplarzach,

b) Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w formie elektronicznej w formacie pdf  i ath w 2 egzemplarzach na płycie CD,

c) Przedmiary robót w formie papierowej w 3 egzemplarzach,

d) Przedmiary robót w formie elektronicznej w formacie pdf, edytowalnej oraz ATH 
w 2 egzemplarzach (płyty CD), 

e) Kosztorysy inwestorskie w formie papierowej w 3 egzemplarzach,

f) Kosztorysy inwestorskie w formie elektronicznej w formacie pdf w 2 egzemplarzach, 

g) Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej w 5 egzemplarzach,

h) Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych w formie elektronicznej w formacie pdf w 2 egzemplarzach (płyty CD),

i) Schematy, plany i rysunki winny być dostarczone w formie elektronicznej w formacie pdf, 
a przypadku zastosowania innego formatu (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją.  

10. Dokumentacja musi być sporządzona dla lokalizacji, o której mowa w pkt. I.

11. W zakresie projektowym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi ekspertyzami, opiniami i decyzjami koniecznymi do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę w związku z realizacją przedmiotu postępowania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

12. Projekt musi być zakończony pozwoleniem na budowę poprzedzonym uzyskaniem pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń – w terminie 60 dni od daty zrealizowania części zamówienia dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

13. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na 2 etapy:

- I etap – wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej–wykonawczej i kosztorysowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji zgodnie z założeniami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i decyzji koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków, jak również uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę poprzedzonego uzyskaniem pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków.

- II etap – pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia protokolarnego odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski sukcesywnie w całym okresie wykonywania robót budowlanych, aż do protokolarnego odbioru ich wykonania bez zastrzeżeń.

Podstawy prawne i normatywne

Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie się kierował wytycznymi zawartymi w przedstawionych poniżej aktach prawnych i normach branżowych:

· Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej,

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.
· Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

· Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

· Zarządzenie Nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

· Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

· Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wraz z przepisami wykonawczymi,

Wybrane normy branżowe odnoszące się do systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego:  

Systemy alarmowe:
· PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja;

· PN-EN 62676-1-1 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 1-1” Wymagania systemowe. Postanowienia ogólne. 
· PN - 91/E 05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

· PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych

· PN-EN 50518-1 - Centrum monitoringu i odbioru alarmu. Wymagania dot. konstrukcji i umiejscowienia.
· PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania,

· PN-EN 50132-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach oraz PN-EN 62676-1-1,

· PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach oraz PN-EN 62676-4,

· PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w  zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania;

Zintegrowane systemy alarmowe

· CLC/TS 50398:2009 Systemy alarmowe – Systemy zintegrowane – Wymagania ogólne (Alarm systems. Combined and integrated systems. General requirements). Technika informatyczna.

· PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania.

Pozostałe normy 

· PN-IEC 61312-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne.

· PN-EN 61663-2 - Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Część 2: Linie wykonane przewodami metalowymi.

· PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.
· PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe,

· PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu -Część 1: Wymagania systemowe,
· PN-EN 60839-11-1:2014 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń - Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu - Wymagania dotyczące systemów i części składowych,

· PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń - Część 11- 2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wytyczne stosowania,

· PN-EN 54-2:2002 :  Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1 Centrale sygnalizacji pożarowej.
· PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
· 54-14:2020-09 (PKN-CEN/TS wersja angielska) Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji (CEN/TS 54-14:2018 wraz ze specyfikacją), 
· .PN-EN 54-1:1998: Wprowadzenie do systemów sygnalizacji pożarowej. 

· PKN-CEN/TS 54-14:2006: Wytyczne dotyczące planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji systemów SSP. 

· PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

· PN-HD 60364-4-43:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

· PN-HD 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

· PN-HD 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

· PN-HD 60364-6:2016-07 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

· PN-EN ISO 13943:2017-10 – Bezpieczeństwo pożarowe -- Terminologia 

· PN-ISO 8421-6:1997 – Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i środki ewakuacji 

· PN-EN 54-1:2011 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie 

· PN-EN 54-2:2002 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej 

· PN-EN 54-3:2014-12 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 

· PN-EN 54-4:2001 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 

· PN-EN 54-13:2017-05 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności możliwości przyłączenia podzespołów systemu 

· PN-EN 54-17:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 17: Izolatory zwarć 

· PN-EN 54-18:2007 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 

· PN-EN 54-23:2010 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne 

· PN-EN 54-29:2015-05 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 29: Czujki pożarowe wielodetektorowe - Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła str. 13 

· PKN-CEN/TS 54-14:2006P – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

· PN-EN 12101-1 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych. 1.06.2006. 1.09.2008 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: Określa, gdzie stosowanie SSP jest obowiązkowe.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.1126). 

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). 

· Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 r„ poz. 1483 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 275),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54),
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587),
· Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
· Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781 z póź. zm.),
· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2024 poz. 125);
· Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1465);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225),

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 r., poz. 822),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego  oraz  projektu  urządzenia  przeciwpożarowego  pod  względem  zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.),

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. z 2010 r„ Nr 198, poz. 1316 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2022, poz. 2282 z późn. zm.),

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zm. rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021 r., poz. 2088 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U 2023 r., poz. 291),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U.2003. Nr 47. poz. 401 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia  dzienników  budowy,  montażu  i  rozbiórki  (Dz.U.  z  2021  r.,  poz.  1686 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 Nr 138, poz. 1554 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021 poz. 410 z późn. zm.),

· Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 19 poz. 231 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 2778),

· Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2021 poz. 1075),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. 2004, Nr 65, poz. 597 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO;

· Wytyczne 3/2019 Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo.

14

