HŚ.9020.2.158.2025.AK        	  			Skierniewice, dnia 16 września 2025 r.

Gmina Kowiesy

Kowiesy 85

96-111 Kowiesy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Wola Pękoszewska do spożycia.

UZASADNIENIE

W dniu 11.09.2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Wola Pękoszewska czyli Gmina Kowiesy przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 04.09.2025 r. z wyjścia 
na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Woli Pękoszewskiej. Sprawozdanie z pobierania i badań 
z dnia 11.09.2025 nr SB/107429/09/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy B w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w Woli Pękoszewskiej nr 52B, 96-111 Kowiesy oraz zakończeniem rozruchów technologicznych stacji.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania, 
wykonanych w kontroli wewnętrznej stwierdza się, że jakość wody wodociągu Wola Pękoszewska odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/