## Arkusz 1
Zał. 2.5
WZORCE LGC
Nr | nazwa | j.m. | LBŻiPU | LBWiG | LB-AS | razem | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | 2,4' - DDD 100 μg/ml in methanol 1ml | op. |  |  | 1 | 1
2 | Aflatoxin M1 0,5 ug/ml In acetonitryl, op. 2 ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
3 | HCB 1000ug/ml w acetonie, op. 1x1ml | op. |  |  | 1 | 1
4 | Kwas Askorbinowy – witamina C op. 0,25g Certyfikat - czystość nie mniejsza niż 99,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej jedną metodą (wymagana metoda HPLC) | op. |  |  | 2 | 2
5 | Kwas Sorbowy op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,9% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to HPLC | op. |  |  | 1 | 1
6 | MIXTURE FO 7 op. 100 mg MIXTURE weight % Methyl miristate 1.0 % Methyl palmitate 4.0 % Methyl stearate 3.0 % Methyl oleate 60.0 % Methyl linoleate 12.0 % Methyl linolenate 5.0 % Methyl arachidate 3.0 % Metyl 11-eicosenoate1.0 % Methyl decosanoate 3.0 % Methyl erucate 5.0 % Methyl tetracosanoate3.0 % Certyfikat zawierający chromatogram i warunki chromatograficzne na kolumnie DB-Wax | op. |  |  | 2 | 2
7 | Patulin Standard Solution 100 µg/ml w acetonitrylu op.1ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
8 | Spinach Puree -nitrate 1568 mg/kg materiał referencyjny. Certyfikat z niepewnością lub zakres ± | op. |  |  | 1 | 1
9 | Wzorzec sprawdzający WWA (op. 1x1 ml) mieszanina benzo(b)fluoranteny, benzo(k)fluorantenu,benzo(a)pirenu, benzo(g,h,i)pirylenu, indeno(1,2,3-c,d)pirenu, fluorantenu o stężeniu 10ug/ml każdy w acetonitrylu | op. |  |  | 5 | 5
10 | Fumonisin mixture , F1 ok. 50ug/ml, F2 ok. 50ug/ml w acetonitrylu op. 5 ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-FLD potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
11 | Ochratoksyna A w acetonitrylu, 10ug/ml op. 5ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-FLD potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
12 | Tomato Paste op. 50g Cd 0,112mg/kg Pb 0,316mg/kg Sn 225 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
13 | Mieszanina Aflatoksyny w Acetonitrylu B1+B2+G1+G2, 5ug/ml op.5ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
14 | Wzorzec deoksyniwalenol (DON) roztwór 100ug/ml w acetonitrylu op.5ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
15 | Kapusta – Cabbage Puree nitrate 357 mg/kg op.70g Certyfikat z niepewnością lub zakres ± maksymalny okres trwałości | op. |  |  | 1 | 1
16 | Aspartam op. 500mg Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej jedną metodą (wymagana metoda HPLC) | op. |  |  | 1 | 1
17 | Sweet digestive bisciut (RM)SWEET DIGESTIVE BISCUIT 7103 (RM)-50g - woda 3,3 wag - tłuszcz 22,0% wag - popiół 2,17% wag - sacharoza 15,8% wag - glukoza 0,33% wag - fruktoza 0,32% wag - skrobia 44,8% wag - Ca 788 mg/kg - Cl 0,54% wag - K 1330 mg/kg - Mg 225 mg/kg - Mn 5,7 mg/kg - N 1,08% wag - Na 6770 mg/kg - P 937 mg/kg - Zn 6,3 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
18 | Processed cheese 55% f.i.d.m.Proximates op.200g tłuszcz 22,69±0,39g/100g s. masa 43,71 ±0,72g/100g białko 15,08±0,17g/100g NaCl 1,46± 0,04g/100g ph 5,48 ± 0,02 Na 11286 ±607 mg/kg K 492 ±74 mg/kg popiół 492 ±74 mg/kg azotany 4,7±0,8 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
19 | Wzorzec Zearalenon r-r 100ug/ml w acetonitrylu op. 2ml Certyfikat z podaną niepewnością oraz metodą badawczą HPLC-UV potwierdzającą zawartość wzorca | op. |  |  | 2 | 2
20 | 2,4-Diaminotoluene op. 0,25g ; w odniesieniu do NIST | op. |  |  | 1 | 1
21 | Bis-(4-aminophenyl)methane (4,4`-Diaminodiphenylmethane) op. 0,25g ; w odniesieniu do NIST | op. |  |  | 1 | 1
22 | Aniline op. 1g ; w odniesieniu do NIST | op. |  |  | 1 | 1
23 | MADEIRA CAKE - proximates op.160 g woda 25,9g/100g, tłuszcz 13,4g/100g, popiół ogólny 1,76g/100g, sacharoza 28,1g/100g, laktoza 0,9g/100g azot.og.0,66g/100g | op. | 1 |  |  | 1
24 | Processed MEAT Proximates op.48g woda 618g/kg azot 23,0g/kg tłuszcz 151g/kg popiół ogólny 33,2 g/kg Cl 14,5 g/kg azotany 0,209 g/kg | op. | 1 |  | 1 | 2
25 | Materiał referencyjny – Cola Drink op.150ml kwas benzoesowy ok. 140 mg/l, kofeina ok. 90mg/l | op. |  |  | 1 | 1
26 | Materiał referencyjny – Tonic Water , op.150 ml Acesulfam K ok. 300mg/l, Aspartam ok. 300 mg/l, Kwas benzoesowy ok. 130 mg/l | op. |  |  | 1 | 1
27 | Materiał referencyjny OTA - op.min. 55g, Certyfikat -Żywność dla dzieci, zawartość OTA ~0,5µg/kg | op. |  |  | 1 | 1
28 | Materiał referencyjny OTA - op.min 55g Produkty zbożowe, zawartość OTA 1-3µg/kg, | op. |  |  | 1 | 1
29 | Materiał referencyjny DON - op. min. 55g Certyfikat - Produkty zbożowe, zawartość DON-u 100-1000µg/kg | op. |  |  | 1 | 1
30 | Materiał referencyjny ZEA- op. min 55g Certyfikat - Produkty zbożowe, zawartość ZEA 20-75µg/kg, | op. |  |  | 1 | 1
31 | Materiał referencyjny Fumonizyny-, op. min. 55g Certyfikat - produkty kukurydziane, zawartość Fumonizyn 200-2000µg/kg | op. |  |  | 1 | 1
32 | Materiał referencyjny Aflatoksyna B1 - op.min. 55g Certyfikat - Żywność dla dzieci, zawartość Afla B1 ~0,1µg/kg | op. |  |  | 1 | 1
33 | Materiał referencyjny Aflatoksyny op.min 55g Certyfikat -Orzechy, zawartość Afla B1 1-3µg/kg, | op. |  |  | 1 | 1
34 | Materiał referencyjny Aflatoksyny –op.min 55g Certyfikat - Przyprawy, zawartość Afla B1 ~5 µg /kg, | op. |  |  | 1 | 1
35 | Materiał referencyjny Histamina-Ryby i przetwory, op. min. 150 g Certyfikat - zawartość Histaminy ~100 mg/kg, | op. |  |  | 1 | 1
36 | 1-Propanol 1ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.06 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 2
37 | N-Butanol 1 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.96 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 2
38 | 2- Butanol 1 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.5 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 2
39 | Izobutanol 1 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 98,97 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 2
40 | 1-Pentanol 2 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.5 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 2 | 2
41 | Alkohol izoamylowy 2 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.6 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 1 | 1
42 | Methyl eicosapentaenoate op. l00mg(LA20-2005-9) Certyfikat zawierający chromatogram i warunki chromatograficzne na kolumnie DB-Wax | op. |  |  | 1 | 1
43 | Methyl docosahexaenoate op. l00mg (LA-20-22-06-9) Certyfikat zawierający chromatogram i warunki chromatograficzne na kolumnie DB-Wax | op. |  |  | 1 | 1
44 | gamma-Linolenic acid methyl ester op. l00mg Zawartość nie mniej niż 98.9% z podaną niepewnością | op. |  |  | 1 | 1
45 | wzorzec fenoli (2-chloro-3-metylofenol, 2-chlorofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4-dimetylofenol, 2,4-dinitrofenol, 2-metylo-4,6-dinitrofenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, pentachlorofenol, fenol, 2,4,6-trichlorofenol) o stężeniu 2000 ug/ml w metanolu lub acetonitrylu, opakowanie jednostkowe 1 ml | op. |  |  | 1 | 1
46 | wzorzec chloranów w H2O, 1000 mg/l op. 100-150ml | op. |  | 1 |  | 1
47 | wzorzec chlorynów w H2O, op. 100-150 ml, 1000 mg/l okres przydatności min 6 mc. | op. |  | 1 |  | 1
48 | Rtęć, wzorzec do ICP/MS w 5% HNO3, 10 mg/l Hg , op.100 ml | op. |  | 1 | 1 | 2
49 | Benzen op. 1 ml | op. |  |  | 3 | 3
50 | Toluen op. 1 ml | op. |  |  | 3 | 3
51 | o-Xylene op. 1 ml | op. |  |  | 3 | 3
52 | m-Xylen op. 1 ml | op. |  |  | 3 | 3
53 | p-Xylen op. 1 ml | op. |  |  | 3 | 3
54 | metanol op. 1ml | op. |  |  | 3 | 3
55 | RICE Trace Elements NIM- GBW 10010 Materiał Referencyjny -As 0,102 mg/kg -Cd 0,087 mg/kg -Cu 4,9 mg/kg -Fe 7,5 mg/kg -Hg 5,3µg/kg - Zn 13,0 mg/kg - Pb 0,08 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
56 | WHEAT FLOUR Trace Elements NIM -GBW 10011 Materiał Referencyjny -As 0,031 mg/kg -Cd 0,018 mg/kg -Cu 2,4 mg/kg -Fe 20,0 mg/kg -Hg 2,2 µg/kg - Zn 12,4 mg/kg - Pb 0,065 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
57 | CARROT ROOT POWDER IC-CS-CR-2 Materiał Referencyjny -As 0,050 mg/kg -Cd 0,196 mg/kg -Cu 4,1 mg/kg -Fe 148 mg/kg -Hg 0,0043 mg/kg - Zn 11,2 mg/kg - Pb 0,579 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
58 | CELERY NCS ZC 73032 Materiał Referencyjny -As 0,39 mg/kg -Cd 0,092 mg/kg -Cu 8,2 mg/kg -Fe 597 mg/kg Hg -Hg 14,6 µg/kg - Zn 26 mg/kg - Pb 2,7 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
59 | Materiał referencyjny patulina . Certyfikat - Sok jabłkowy zawartość ok.10-50 ug/kg | op. |  |  | 1 | 1
60 | Sudan Red I op. 1g C.I. No. 12150 masa cząsteczkowa 278,1,0 Certyfikat analitycal standard, podana zawartość z niepewnością λmax UV-VIS-492 nm w acetonie.Identyfikacja przeprowadzona met. GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
61 | Materiał referencyjny DON w żywności dla dzieci op. 55g T22105QC | op. |  |  | 1 | 1
62 | Materiał referencyjny OTA Instant Coffee op. 55g, Certyfikat, zawartość ~ 5-10 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
63 | Materiał referencyjny OTA –op.min 60g Certyfikat - Suszone owoce, zawartość OTA ~ 6-10 µg /kg, | op. |  |  | 1 | 1
64 | Materiał referencyjny OTA –op.min 50g Certyfikat - Przyprawy, zawartość OTA ~15 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
65 | Para Red C.I.12070 Masa cząsteczkowa 293,28 Certifikat analitical standard ,zawartość podana z niepewnością dł. fali maxUV-VIS 486nm w toluenie Identyfikacja przeprowadzona met.GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
66 | Materiał referencyjny – Soft Drink op.150ml kwas sorbowy ok. 140 mg/l, sacharyna ok. 15mg/l | op. |  |  | 1 | 1
67 | Coffein op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej jedną metodą (wymagana metoda HPLC) | op. | 1 | 2 | 1 | 4
68 | Mieszanina lotnych związków organicznych DW-VOC MIX#2 2000ug/ml 1op. - 1ml, nr kat. Restek 30220 | op. |  |  | 1 | 1
69 | Mieszanina Trihalometanów 2000 ug/ml op. - 1ml, nr kat. Restek 30211 | op. |  |  | 1 | 1
70 | Mieszanina lotnych związków organicznych DW-VOC MIX#1A 2000 ug/ml 1op. - 1ml, nr kat. Restek 30219 | op. |  |  | 1 | 1
71 | Wzorzec sprawdzający pestycydów chloroorganicznych. 508.1 Calibration Mix#1 mixture 500 μg/ml in ethyl acetate, nr kat. Restek 32094 | op. |  |  | 1 | 1
72 | Wzorzec sprawdzający: 2,4' - DDD 1000 μg/ml in methanol 1ml, nr. kat. Restek 32098 | op. |  |  | 1 | 1
73 | Wzorzec sprawdzający: HCB 1000 μg/ml in acetone 1ml, nr kat. Restek 32231 | op. |  |  | 1 | 1
74 | Wzorzec kalibracyjny fenoli. Restek 31029, 604 Phenols Calibration, 2000 ug/ml każdy, op.1 ml | op. |  |  | 1 | 1
75 | Wzorzec certyfikowany do oznaczania WWA op. 5x1.2 ml NIST-1647d, | op. |  |  | 1 | 1
76 | 2,6-dichlorofenol 10ug/ml w metanolu op. 1ml, zawartość nie mniejsza niż 99,9% | op. |  | 1 |  | 1
77 | Tiabendazole 45684 op. 250mg | op. |  |  | 1 | 1
78 | Kumen op. 500mg | op. |  |  | 3 | 3
79 | Fish protein materiał ref. NRCDORM - 4 AS- 6,80 mg/kg Cd 0,306 mg/kg Hg 0,410mg/kg Pb 0,416 mg/kg op. 20g | op. | 1 |  |  | 1
80 | Brown Rice Flour Mat. Ref. NMIJ CRM 7532 - a As 0,320 mg/kg aresnite +arsenate 0,298 mg/kg Dimethylarsinic acid 0,0186 mg/kg op.20g | op. | 1 |  |  | 1
81 | Control Material CS- M- 3 Mushroom Powder As 0,651mg/kg Cd 1,229 mg/kg Hg 2,849 mg/kg Pb 2,37 mg/kg op.20g | op. | 1 |  |  | 1
82 | Material Referencyjny T14138QC Fish Oil op.30ml ALA 1,29 % EPA 8,10% DPA 1,04% DHA 9,44% LA 2,08% eicosadienoic acid 0,368% ARA 0,426% Oleic acid 15.53% Erucic Acid 0,735% Nervonic Acid 0,632 | op. |  |  | 1 | 1
83 | 1,3-phenylenediamine op. 100mg | op. |  |  | 1 | 1
84 | Materiał referencyjny OTA Roasted Coffee op. 55 g ~ 5 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
85 | Materiał referencyjny OTA w mące op. 55 g | op. |  |  | 1 | 1
86 | Materiał referencyjny Aflatoksyna M1 op. min. 55 g Certyfikat - Mleko w proszku, zawartość Afla M1 ~ 0,1 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
87 | Materiał referencyjny Aflatoksyny op. min. 55 g Suszone owoce zawartość Afla B1 ~ 6 µg /kg | op. |  |  | 1 | 1
88 | Benzoic Acid op. 0,25g czystość 99,9% z podana niepewnościa Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to HPLC ) | op. |  |  | 1 | 1
89 | Acesulfame potassium op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej jedną metodą (wymagana metoda HPLC) | op. |  |  | 1 | 1
90 | Sacharin Calcium Saltop. 0,25g czystość 99,2% z podana niepewnością Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to HPLC ) | op. |  |  | 1 | 1
91 | Muva - MP- 0210 Dried Whole MILK Powder - Fat 26,12 g/100g, Dry matter 96,00 g/100g , Protein 26,70g/100g, Lactose 37.31g/100g, Ash 5,68g/100g, Nitrate 4,1 mg/kg. LGC op.80g | op. | 1 |  |  | 1
92 | FAPAS QC Material Offal LIVER TO 7243 QC - Total As 939 ug/kg, Cd 800 ug/kg, Pb 616 ug/kg, Hg 707 ug/kg op.50g | op. | 1 |  |  | 1
93 | Sudan II C.I.No 12140 op. 100Mg Masa cząsteczkowa 276,1 Certyfikat - analytical standard , zawartość podana z niepewnością, λmax UV-VIS-484 nm w acetonie.Identyfikacja przeprowadzona met. GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
94 | Sudan IV C.I.No.26105 op. 100Mg Masa cząsteczkowa 380.2 Certyfikat analytical standard , podana zawartość z niepewnością, λmax UV-VIS-520 nm w acetonie Identyfikacja przeprowadzona met. GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
95 | Sudan Orange G C.I.No.11920 op. 100Mg Certyfikat – analytical standard , podana zawartość, dł.λmax UV-VIS -384 nm w metanolu Identyfikacja przeprowadzona met. TLC, UV-VIS spectrophotometric | op. |  |  | 1 | 1
96 | Sudan III C.I.26100 | op. |  |  | 1 | 1
97 | Sudan I op. 1 g C.I.12055 | op. |  |  | 1 | 1
98 | Sudan Red 7B op. 1g C.I.No.26050 Masa cząsteczkowa 379,0 Certyfikat analytical standard , podana zawartość z niepewnością, λmax UV-VIS-536 nm w acetonie Identyfikacja przeprowadzona met. GC/MS | op. |  |  | 1 | 1
99 | Błękit brylantowy FCF cz.d.a op. 1g C.I.No.42090 E 133 Masa cząsteczkowa 792,9 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -630 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
100 | Błękit patenowy cz.d.a op. 1g C.I.No.42051 E 131 Masa cząsteczkowa 582,7 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -638 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. | op. |  |  | 1 | 1
101 | Czerń brylantowa cz.d.a. op. 1g C.I.No.28440 E 151 Masa cząsteczkowa 867,7 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -570 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
102 | Czerwień Allura AC C.I.No.16035 E 129 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 496,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -504 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
103 | Czerwień koszenilowa C.I.No.16255 E 124 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 604,5 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -505 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
104 | Indygotyna C.I.No.73015 E 132 cz.d.a. op. 1g Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -610 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
105 | Tartazyna C.I.No.19140 E 102 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 534,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -520 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana, zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
106 | Zieleń Brylantowa C.I.No.44090 E 142 cz.d.a 25g Masa cząsteczkowa 576,6 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -632 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
107 | Żółcień chinolinowa E 104 C.I.No.47005 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 477,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -411 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
108 | Żółcień pomarańczowa C.I.No.15985 E 110 cz.d.a. op. 1g Masa cząsteczkowa 452,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -485 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody | op. |  |  | 1 | 1
109 | Azorubin E 122 C.I.No. 14720 Op. 1g Masa cząsteczkowa 502,4 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -516 nm w wodnym roztworze Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
110 | Amaranth E 123 C.I.No.16185 Op. 1g Masa cząsteczkowa 604,5 Certyfikat – analytical standard , zawartość podana z niepewnością ±0,5% , λmax UV-VIS -520 nm w roztworze wodnym, Identyfikacja przeprowadzona met. spektrofotometryczną UV-VIS w roztworze wodnym, podana zawartość wody, NaCl i zanieczyszczeń | op. |  |  | 1 | 1
111 | Wzorzec barwnika Brillant Green BS C.I. No. 44090 op. 1g | op. |  |  | 1 | 1
112 | Bisfenol A 99,5% op. 0,25g | op. |  |  | 1 | 1
113 | Trichloroeten op. 1 ml | op. |  |  | 3 | 3
114 | Karbendazym op. 250mg | op. |  |  | 1 | 1
115 | o- fenylenodiamina op.1 g | op. |  |  | 1 | 1
116 | 3,4 - diaminotoluen op. 0,25 g | op. |  |  | 1 | 1
117 | Materiał referencyjny - Jam FAPAS T20160 QC op.70g kwas benzoesowy ok. 237mg/kg, kwas sorbowy ok. 300mg/kg | op. |  |  | 1 | 1
118 | Dicofol op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
119 | Endosulfan-Sulfate op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
120 | Folpet op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,8% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
121 | Heptachlor Epoxide op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,1% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
122 | o,p-Metoksychlor op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
123 | Ethoprofos op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,2% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
124 | Methamidofos op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,6% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
125 | Acephat op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,7% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
126 | Materiał Referencyjny - Brandy FAPAS FCOH2-DRA4, op. 200ml Alcoholic Strength (real), Alcoholic Strength (apparent), Ethanal (acetaldehyde), Ethyl Acetate, Methanol, Propan-1-ol, 2-Methylpropan-1-ol, 2-Methylbutan-1-ol + 3-Methylbutan-1-ol (sum), Ethyl Carbamate | op. |  |  | 1 | 1
127 | Materiał Referencyjny - Whiskey FAPAS FCOH3-DRA10, op. 200ml Alcoholic Strength (real), Alcoholic Strength (apparent), Ethanal (acetaldehyde), Ethyl Acetate, Methanol, Propan-1-ol, 2-Methylpropan-1-ol, 2-Methylbutan-1-ol + 3-Methylbutan-1-ol (sum) | op. |  |  | 1 | 1
128 | Materiał Referencyjny - Nut Oil FAPAS T14192QC op. 30ml Omega-3 fatty acids, Omega-6 fatty acids, Omega-9 fatty acids | op. |  |  | 1 | 1
129 | Materiał Referencyjny - Vegetable oil FAPAS FCFO3-OIL30 op. 30ml Saturates, Mono-unsaturates, Poly-unsaturates | op. |  |  | 1 | 1
130 | Materiał Referencyjny - Tomato puree FAPAS FCPM2-VEG76QC T19268QC op. 90g pesticide residues (multi-residue) | op. |  |  | 1 | 1
131 | Materiał Referencyjny - Blank Tomato puree FAPAS BLPM2-VEG29QC T19268bQC op. 90g BLANK forpesticide residues (multi-residue) | op. |  |  | 1 | 1
132 | Supelco 37 Component FAME Mix CRM47885 certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL | op. |  |  | 1 | 1
133 | Erucic acid-methyl ester ≥99% (capillary GC) DRE-C13203060 100mg | op. |  |  | 1 | 1
134 | Scalion NCS ZC 73033 Materiał Referencyjny -As 0,52 mg/kg -Cd 0,19 mg/kg -Cu 5,5 mg/kg -Fe 1010 mg/kg Hg -Hg 12,0 µg/kg - Zn 25 mg/kg - Pb 1,34mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
135 | Dried Mixed Spices (~`25g) CS-S-1 Materiał Referencyjny -As 0,148 mg/kg -Cd 0,116 mg/kg -Cu 7,94 mg/kg -Fe 264mg/kg Hg -Hg 8,1 µg/kg - Zn 31,2 mg/kg - Pb 0,515 mg/kg | op. | 1 |  |  | 1
136 | Materiał Referencyjny Milk powder nitrate/nitrite - potassium nitrate 5,19 ± 1,36 mg/kg - potassium nitrite 3,29 ± 0,13 mg/kg |  | 1 |  |  | 1
137 | Materiał referencyjny Potato Powder LGC7111 Total Sulfur Dioxide 212 ± 27 mg/kg |  | 1 |  |  | 1
138 | Soja Roundup Ready ERM-BF410ap blank | op. | 2 |  |  | 2
139 | Soja Roundup Ready ERM-BF410cp level 1 0,1% | op. | 1 |  |  | 1
140 | Soja Roundup Ready ERM-BF410dp level2 - 1% | op. | 1 |  |  | 1
141 | Soja Roundup Ready ERM-BF410ep level3 10% | op. | 1 |  |  | 1
142 | Soja Roundup Ready ERM-BF410bp >98% | op. | 1 |  |  | 1
143 | ERM-BF413gk MON 810 MAIZE (level 3 - 10 % GMO) | op. | 1 |  |  | 1
144 | Magnesium standard Mg 1000ug/ml in 5% HNO3 op. 250ml | op. |  |  | 1 | 1
145 | 24 components 2000mg/L in Methanol op. 1ml CPACHEM Ref. CPARD0479141 | op. |  |  | 1 | 1
146 | ORGANOCHLORINE PESTICIDE MIX 2 2000ng/ml in Toluen/Hexane op. 1ml Dr. Erhenstorfer Gmbh YA08080100TH | op. |  |  | 1 | 1
147 | Cypermethrin op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,5% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
148 | o,p-DDT op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,8% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
149 | Fenarimol op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,7% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
150 | Fenheksamid op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,4% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
151 | Imazalil op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,7% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
152 | Iprodion op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
153 | Penconazol op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
154 | Pirimicarb op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,8% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
155 | Fensulfothion op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 97,6% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
156 | Terbufos op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 97,8% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
157 | Fenvalerate op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,6% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
158 | Dichlorvos op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 97,6% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
159 | Disulfoton op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,4% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
160 | Triazophos op. 0,1g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 98,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
161 | Materiał Referencyjny - Strawberry puree FAPAS FCPM2-VEG67 op. 90g pesticide residues (multi-residue) | op. |  |  | 1 | 1
162 | Materiał Referencyjny - Blank Strawberry puree FAPAS BLPM2-FRU30 op. 90g BLANK for pesticide residues (multi-residue) | op. |  |  | 1 | 1
163 | Karbaminian Etylu op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
164 | Karbaminian Propylu op. 0,25g Certyfikat - Zawartość nie mniejsza niż 99,0% z podaną niepewnością . Czystość potwierdzona co najmniej trzema metodami (jedna z metod to GC ) | op. |  |  | 1 | 1
165 | 3-Pentanol 1 ml Certyfikat –Czystość nie mniej niż 99.5 % z podaną niepewnością | op. |  |  | 5 | 5
166 | Ga21 ERM-BF414a blank | op. | 1 |  |  | 1
167 | Ga21 ERM-BF414b 1g/kg | op. | 1 |  |  | 1
168 | Ga 21 ERM-BF414d 9,9/kg | op. | 1 |  |  | 1
169 | Ga21 ERM-BF414e 17,2g/kg | op. | 1 |  |  | 1
170 | Ga21 ERM-BF414f 42,9g/kg | op. | 1 |  |  | 1
171 | QUOTE DRE-Q65003317 formaldehyde 1000 ug/mL in water 1 ml | op. | 2 |  |  | 2
Jako Wiążące należy przyjąć ilości podane w wyjaśnieniach
Wszystkie zamawiane materiały odniesienia, wzorce, certyfikowane materiały odniesienia, muszą zapewnić spójność pomiarową w zakresie danej metody badawczej. Zgodnie z dokumentem DA-06 wyd. 7 z 2020-04-20 r. str. 6 - 8 za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej uważa się materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub CRM są wyprodukowaneprzez akredytowanych producentów materiałów odniesienia wodniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Wszystkie dostarczane materiały odniesienia muszą mieć udokumentowane ww potwierdzenie spójności pomiarowej. Zamawiane materiały odniesienia, o ile nie opisano inaczej, muszą charakteryzować się minimum rocznym okresem przydatności.