# Zasady właściwego utrzymania i eksploatacji wentylacji i klimatyzacji

Odpowiednio zaprojektowana, utrzymana oraz drożna wentylacja jest niezbędna do bezpiecznego                                 i komfortowego przebywania ludzi w pomieszczeniach, natomiast nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja może być przyczyną negatywnych konsekwencji zdrowotnych.

Zadaniem klimatyzacji jest  wymieniana powietrza i wentylowanie pomieszczenia oraz utrzymywanie temperatury na stałym poziomie, bez względu na temperaturę na zewnątrz. Klimatyzacja pobiera powietrze z pomieszczania i poddaje je obróbce - oziębia i odpowiednio nawilża, po czym wypuszcza otworami klimatyzacyjnymi.

Nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne nie tylko nie szkodzą, ale i ułatwiają życie osobom chorym na alergię. Wyposażone w specjalne filtry powietrza usuwają z niego kurz, roztocza, sierść zwierząt domowych czy kwiatowe pyłki. W związku z tym to nie wentylacja, czy klimatyzacja jest szkodliwa dla zdrowia, tylko nieumiejętne z nich korzystanie.

Dlatego bardzo ważne jest prowadzenie systematycznej kontroli stanu zanieczyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, dzięki której możliwe jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza transportowanego kanałami i przewodami (ewentualnie podjęcie szybkich działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości).

W budynkach, w których działa klimatyzacja, zazwyczaj  jest suche powietrze o niskiej wilgotności. Może to niekorzystnie wpływać na skórę i błony śluzowe dróg oddechowych, prowadząc do suchości skóry i śluzówek, a w konsekwencji do zanikowych nieżytów górnych dróg oddechowych.

Klimatyzacja może się przyczynić do rozwoju przeziębienia i pojawienia takich objawów,                                 jak ból gardła, chrząkanie, uczucie drapania i przeszkody w gardle – ciała obcego przy przełykaniu. Mogą wystąpić także kaszel, chrypka, a nawet duszności u astmatyków.

Aby zapobiegać osłabieniu odporności i częstemu łapaniu infekcji, trzeba właściwie ustawić temperaturę oraz wilgotność w klimatyzatorze, często czyścić filtry oraz okresowo je zmieniać.

Klimatyzacja czyszczona nieodpowiednio, albo zbyt rzadko może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, co będzie odczuwalne zwłaszcza dla alergików i osób chorujących na astmę. W klimatyzacji, która jest nieodpowiednio konserwowana, mogą rozwijać się bakterie, grzyby i wiele innych drobnoustrojów.

Ponadto jedną z częściej spotykanych bakterii w urządzeniach klimatyzacyjnych jest Legionella pneumophila wywołująca chorobę zwaną legionellozą, która daje objawy przypominające grypę (bóle głowy, mięśni, gorączka, po jakimś czasie dochodzi do suchego kaszlu).

## Osoby, które wiele godzin dziennie przebywające w klimatyzowanych pomieszczeniach mają  często problemy z oczami, gdyż suche powietrze wysusza spojówki.

Klimatyzację należy zatem regularnie czyścić preparatami grzybobójczymi i wymieniać filtry zgodnie z zaleceniami producenta. Aby klimatyzacja była bezpieczna dla zdrowia, powinna być czyszczona,                      a filtry okresowo wymieniane.

Okresowe przeglądy wentylacji mechanicznej pozwalają uniknąć nadmiernego nagromadzenia zanieczyszczeń wewnątrz instalacji. Należy tutaj zwrócić uwagę nie tylko na sprawność mechaniczną wszystkich urządzeń i akcesoriów wykorzystywanych w instalacji.

Informacja przygotowana przez PSSE w Rybniku styczeń 2024 r.