Wymagane badania wody dla niektórych obiektów podłączonych do sieci wodociągowej

I. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy:

- Każdy nowo wybudowany budynek bez względu na funkcję – badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów jn.

- Budynek/lokal przebudowywany z ingerencją w wewnętrzną sieć wodociągową – badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów jn.

- Budynek/lokal przebudowywany bez ingerencji w wewnętrzną sieć wodociągową – wskazana konsultacja z pracownikiem PSSE w Legnicy

II. Do wydania opinii sanitarnej:

- Obiekt, w którym będzie prowadzona obróbka* artykułów spożywczych

– badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów jn.

- Obiekt, w którym nie będzie prowadzona obróbka* artykułów spożywczych – badania mikrobiologiczne parametrów jn.

Powyższe wytyczne są jedynie wskazówką. W razie wątpliwości interpretacyjnych należy skontaktować się z pracownikami PSSE w Legnicy (76 72 45 323). Do ostatecznego zakresu badań może być wymagany wgląd w dokumentację. Próbki wody muszą być pobrane przez osobę z uprawnieniami.

Parametry badania mikrobiologicznego wody:

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C

- Liczba Escherichia coli

- Liczba bakterii grupy coli

- Liczba enterokoków kałowych

Parametry badania fizykochemicznego wody:

- Barwa

- Mętność

- pH

- Przewodność elektryczna

- Zapach

- Chlor wolny 						Przygotowane przez sekcję ZNS

- Temperatura						Aktualne na dzień 04.01.2023 r.