## Arkusz1
Załącznik Nr 1/4_po zmianie
część 4 – LBŚiŻ - części zużywalne do ASA - kulka rozpryskowa
……………………………………..
Dane Wykonawcy
ZPO.272.2.33.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej |  | Ilość | jednostka miary | zaoferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | kulka rozpryskowa | Ceramiczna kulka rozpryskowa do rozpylacza o wysokiej czułości. | do aparatu Perkin Elmer PinAAcle 900F część oznaczona w katalogu producenta numerem B0505086 | 2 | szt
razem:
* nie krótszej niż 6 miesięcy lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Zakupy u producentów wyposażenia lub serwisach PRODUCENTA - części oryginalne.
Część orginalna to część pochodząca od PRODUCENTA urządzenia do którego dedykowana jest dana część zamienna lub wyprodukowana przez producenta urządzenia lub sygnowana jego marką.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia mają na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy urządzeń laboratoryjnych będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Zaoferowane części muszą być wykonane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z instrukcjami producenta. Zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Zgodnie z zasadą efektywności chce zakupić najlepszej jakości usługi, w ramach posiadanych środków finansowych oraz chce zadbać o uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Części oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia lub producentów posiadających autoryzację producenta dają gwarancję, że badania z wykorzystaniem takich części są wykonywane poprawnie, zapewniają sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy. Ponadto, części nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. Oryginalne kolumny, uszczelki i filtry są precyzyjnie projektowane do pracy w środowisku danego systemu, chroniąc pompę przed spadkiem ciśnienia i zanieczyszczeniem. Podczas napraw z tytułu awarii sprzętu inżynierowie serwisu korzystają wyłącznie z certyfikowanych części spełniających standardy producenta. Jedynie wymiana na oryginalne materiały eksploatacyjne jest gwarantem utrzymania właściwych parametrów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [8 empty] | …………………………
| Data | [8 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………