Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych” do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębak :

- ŁÓŻKO DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

- Długość: min. 200 - max. 210 cm, szerokość: min. 100 cm - max. 110 cm;

- Regulacja wysokości leża;

- Funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota;

- Cztery kółka jezdne z możliwością blokady hamulcem;

- Komplet poręczy bocznych;

- Wysięgnik wraz z uchwytem;

- Maksymalna waga użytkownika - 160 kg.

Ilość: 1 sztuka

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele łóżka do opieki długoterminowej do wyboru przez Zamawiającego.

- MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY wraz z pompą

- Wymiary materaca dostosowane do łóżka wymienionego w pkt.1 zamówienia;

- Materiał pokrowca: nylon z powłoką poliuretanową, oddychający, zapinany, wodoszczelny i paroprzepuszczalny;

- Wyposażenie: pompa: kompresor 1 membranowy z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze, , zmienny cykl pracy (10 min), alarm niskiego ciśnienia;

- Maksymalna waga użytkownika: do max. 180 kg.

Ilość: 1 sztuka

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele materaca zmiennociśnieniowego do wyboru przez Zamawiającego.

- POKROWIEC na maty rehabilitacyjne/materace do ćwiczeń

- Materiał: Wodoodporny;

- Wymiary odpowiednie do zamówienia w punkcie nr 4 i nr 5 (po 1 sztuce do każdej maty/materaca);

- Pas naramienny dłuższy.

Ilość: 4 sztuki

- MATA rehabilitacyjna / MATERAC do ćwiczeń dla dorosłych

- Wymiary: co najmniej 195 x 100 x 5 cm;

- Składany, trzyczęściowy;

- Wykonanie: twarda pianka poliuretanowa, pokryta łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym.

Ilość: 2 sztuki

- MATA rehabilitacyjna / MATERAC do ćwiczeń dla dzieci

- Wymiary: co najmniej 195 x 85 x 5 cm;

- Składany, trzyczęściowy;

- Wykonanie: twarda pianka poliuretanowa, pokryta łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym.

Ilość: 2 sztuki

- PIŁKA do ćwiczeń z pompką

- Wymiary: 65 cm;

- System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;

- Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;

- Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;

- Obciążenie: do max. 300 kg.

Ilość: 1 sztuka

- PIŁKA do ćwiczeń z pompką

- Wymiary: 45 cm;

- System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;

- Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;

- Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;

- Obciążenie: do max. 300 kg.

Ilość: 1 sztuka

- MATERAC szpitalny

- Wymiary: 90x200x10cm;

- Wykonanie: pianka poliuretanowa;

- O średniej twardości;

- Minimalna grubość materaca: 8 cm;

- Maksymalne obciążenie: do 100 kg;

- Wyposażenie: pokrowiec paroprzepuszczalny, zmywalny.

Ilość: 1 sztuka

- PODUSZKA ORTOPEDYCZNA pod głowę

- Minimalne Wymiary: 10x33x50 cm;

- Profilowana;

- Wykonanie: pianka termoplastyczna;

- Dopasowująca się do głowy, szyi i ramion pod naciskiem z możliwością prania;

Ilość: 10 sztuk

- TERMOMETR BEZDOTYKOWY

- Waga bez baterii: do 200 g;

- Bezdotykowy pomiar, w odległości min. 3-5 cm od czoła;

- Elektroniczny;

- Sygnał dźwiękowy;

- Z możliwością wyboru pokazywania temperatury w stopniach Celsjusza albo Fahrenheita;

- Automatyczne wyłączanie;

- Wyposażenie: etui, baterie, instrukcja obsługi w j. polski;

- Z certyfikatem medycznym CE z wyświetlaczem LCD.

Ilość: 12 sztuk

- CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY

- Waga: do 0,500 kg;

- Naramienny przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi;

- Zasilany bateryjnie i dołączonego do zestawu akumulatora;

- Gniazdo mikro USB umożliwiające ładowanie;

- Z wbudowaną pamięcią, zapisujący pomiar, z data i godziną;

- Wyposażenie ciśnieniomierza : mankiet, zasilacz, baterie, etui, instrukcję obsługi oraz książeczkę do pomiaru ciśnienia.

Ilość: 5 sztuki

- PRZENOŚNY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY

- Waga: do 4 kg;

- Materiał: wodoodporny, duża wytrzymałość mechaniczna;

- Wyposażenie: opaska elastyczna 10 cm x 4 m, opaska elastyczna 12 cm x 4 m, bandaż dziany 4 cm x 5 m, kompres gazowy 1 m2, kompres gazowy 1/2 m2, kompres gazowy 1/4 m2, plaster z gazą 6 cm x 1 m, plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m, plaster 5 cm x 5 m, paski do zamykania ran 6 x 75, chusta trójkątna włókninowa min.1 szt., siatka opatrunkowa, koc ratunkowy 160x210, rękawiczki ambulatoryjne (min. 5 par), nożyczki ratownicze ze stopką, maseczka do sztucznego oddychania, kołnierz ortopedyczny składany, szyna stabilizująca typu sam splint długa, szyna kramera 50x8cm, suchy lód ice mix, zimny kompres, opaska elastyczna 5cmx4,6m – samoprzylepna, opaska elastyczna 7,5cmx4,6m – samoprzylepna, woda utleniona 3%, torba z uchwytem;

- Wszystkie produkty w apteczce powinny posiadać certyfikat CE i być zgodne z normami UE;

- Data ważności produktów sterylnych w wyposażeniu powinna być określona na min. 4 lata.

Ilość: 6 sztuki

- PIELUCH dla dzieci

- Oddychające;

- Ściągacz taliowy lub pas elastyczny zapewniający dopasowanie do ciała;

- Zabezpieczenie przed wyciekiem.

- Na dzień i na noc .

Ilość: 20 opakowań – od co najmniej 3 kg do co najwyżej 8 kg

20 opakowań - od co najmniej  6 kg do co najwyżej 10 kg

20 opakowań – od co najmniej 8 kg do co najwyżej 18 kg

- PULSOKSYMETR

- Napalcowy;

- Przeznaczony do pomiaru pulsu oraz saturacji krwi zarówno u dorosłych jak i u dzieci;

- Czytelny wyświetlacz OLED;

- Wyposażenie: bateria.

Ilość: 6 sztuki

- MYDŁO w płynie

- Dostosowane do dozownika łokciowego do rąk w punkcie 16;

- Antyalergiczny z właściwym ph dla skóry, przebadany dermatologicznie;

- W pojemniku o minimalnej pojemności 500 ml.

Ilość: 20 sztuk

- Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele mydła w płynie do wyboru przez Zamawiającego.

- DOZOWNIK ŁOKCIOWY DO RĄK

- Przeważający materiał: plastic;

- Uniwersalny dozownik do mydła w płynie lub środków do dezynfekcji rąk;

- Przeznaczony do pojemników o minimalnej pojemności 500 ml;

- z możliwością ustawienia dozy;

- Wyposażenie: uchwyt montażowy.

Ilość: 4 sztuki

- Przedmioty zamówienia wskazywane w ofercie przez Wykonawcę, muszą być zgodne z kryteriami wskazanymi w opisie.

- Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe.

- Wszystkie dostarczone przedmioty muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju przedmiotów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania (na żądanie Zamawiającego) dokumentacji potwierdzającej posiadanie wymaganych certyfikatów przez zamawiane przedmioty.

- Zgodnie z wymaganiem wskazanym w opisie poszczególnych elementów zamówienia Wykonawca zobligowany jest przedstawić w ofercie (w formularzu ofertowym – zał. 2) min. dwie propozycje modeli do punktu 1, 2 i 15. O wyborze konkretnego  przedmiotu/modelu Zamawiający zdecyduje po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca wskaże w ofercie  łączną cenę przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen  jednostkowych elementów zamówienia, o których mowa w punktach 1-16, przy czym cena jednostkowa propozycji modeli dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w punktach 1, 2 i 15, będzie taka sama, niezależnie od zaproponowanego modelu danego produktu.

- Gwarancja na wyposażenie i sprzęt musi obejmować okres co najmniej 12 miesięcy, w tym dla punktu nr 1 i 2 okres ten wynosi co najmniej 24 miesiące. Nie dotyczy to punktów nr:12, 13, 15 i 16  wymienionych w OPZ, które nie muszą być objęte gwarancją, ze względu na eksploatacyjnych charakter.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu przedmiotów z punktu nr 1 i 2, zgodnie z wymaganiami  producenta odnośnie tego sprzętu.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, rozładowany i/lub zmontowany w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą: Dębak – Ośrodek Recepcyjny, Podkowa Leśna-Dębak, 05-805 Otrębusy.

Termin dostawy 14 dni od daty podpisania umowy (jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r.).

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem 
o dokładnym terminie dostawy – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz mailowo na adres Departamentu Pomocy Socjalnej - dps@udsc.gov.pl.

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia. Cena musi zawierać koszt transportu do Ośrodka dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębak (Podkowa Leśna-Dębak, 05-805 Otrębusy), tel.: (22) 72-980-71 w godzinach od 08:00 do 15:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie 30 dni od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.