Łobez, dnia 23.07.2026 r.

HK.903.29.7.2026

KOMUNIKAT Nr 31/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 23.07.2026 r.  w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Węgorzyno, zaopatrującego w wodę ok. 3265 mieszkańców z miejscowości Węgorzyno, Stare Węgorzynko, Runowo Pomorskie, Połchowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie  po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 20.07.2026 r. z wodociągu Węgorzyno z punktu zgodności w Stacji Uzdatniania Wody (Sprawozdanie nr 1341/07/2026 z dnia 21.07.2026 r.) oraz Runowo Pomorskie szkoła podstawowa (Sprawozdanie nr 1342/07/2026 z dnia 21.07.2026 r.) stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.

2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.

3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Tym samym  komunikat nr 27/2026 z dnia 17.07.2026 r. jest nieaktualny.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie

Joanna Sibera

Kierownik sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

/dokument został wydany w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/