Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

nr SA.270.130.2022

Wykaz kotłów do wymiany w budynkach mieszkalnych Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku

| Lp. | Rodzaj obiektu | Nazwa obiektu (adres) | Rodzaj instalacji do wymiany | Dotychczasowa moc kotła przeznaczonego do wymiany | Planowany rodzaj nowej instalacji (klasa kotła, rodzaj paliwa, kominek, pompa ciepła rodzaj, inne) | Powierzchnia ogrzewana (m.kw.) | Planowa/sugerowana moc kotła 5 klasy wg PN EN 303-5:2012 | Bufor | Ilość użytkowników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | b. mieszkalny | Regny 6, 95-040 Koluszki | kocioł bezklasowy | 25 KW | Kocioł 5 klasy wg PN EN 303-5:2012 (zgazowanie drewna) | ok. 145 | 15 KW | TAK (min. 800 l) | 4 |
| 2. | b. mieszkalny | Słotwiny ul. Tomaszowska 1 | Kocioł bezklasowy | 18 KW | Kocioł 5 klasy wg PN EN 303-5:2012 (pellet z zasobnikiem stojącym) | ok. 120 | 15 KW | NIE | 2 |