Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży – CLB Kraków


	Lp.
	Nazwa składnika mienia
	Nr inwentarzowy 
	Wartość księgowa brutto / wartość nabycia
w zł
	Wartość księgowa netto 
w zł
	Szacowana wartość rynkowa brutto
w zł
	Ocena Komisji
	Zdjęcie składnika

	
	
	
	
	
	
	stwierdzony stan składnika
	zużyty /zbędny
	

	1
	Krzesło obrotowe wyściełane
	M/M01/06953/2019
	30,00
	0,00
	40,00
	Mebel  wyeksploatowany, oparcie do naprawy, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte
	zużyty
	[image: ][image: ]

	2
	Wytrząsarka  KS 250 Basic z wyposażeniem
	PST/P01/01510/2019
	6 796,86
	0,00
	260,00
	Obroty wytrząsarki niestabilne, elementy 
z tworzyw sztucznych 
i gumy częściowo wypracowane
	zużyty
	[image: ][image: ]

	3
	Wytrząsarka HS 501, IKA, digital, ruch posuwisty
	ST/801/02108/2019
	12 601,83
	0,00
	900,00
	Obroty wytrząsarki niestabilne
	zużyty
	[image: ][image: ]

	4
	Wyparka obrotowa RV 10 basic plus V
	PST/P01/03467/2019
	8 707,69
	0,00
	1 220,00
	częściowo wyeksploatowana
	zbędna
	[image: ][image: ][image: ]

	5
	Wirówka laboratoryjna MPW-340
	PST/P01/00408/2019
	2 376,86
	0,00
	90,00
	wyeksploatowana, częściowo skorodowana, niekompletna (brak akcesoriów-próbówek)
	zużyta
	[image: ][image: ]


	6
	Wirówka TEC MODEL HN-S2
	NST/N01/02698/2019
	200,00
	0,00
	50,00
	wyeksploatowana, częściowo skorodowana, niekompletna (brak akcesoriów-próbówek)
	zużyta
	[image: ][image: ][image: ]

	7
	Biureta automatyczna TOP H 50 ml
	PST/P01/03050/2019
	2 242,36
	0,00
	20,00
	niesprawna biureta, straciła wartość użytkową
	zużyta
	[image: ][image: ]

	8
	Miernik przewodnictwa (konduktometr) Mettler Toledo Seven GO pro
	PST/P01/04790/2019
	4 787,41
	0,00
	50,00
	miernik niesprawny - wymaga naprawy (samoistne wyłączanie podczas pracy), model przestarzały i nie spełnia wymogów jakościowych .
	zużyta
	[image: ][image: ]

	9
	Pipeta automatyczna Research Fix 3112/1
	NST/N01/02855/2019
	350,80
	0,00
	5,00
	nie spełnia wymogów jakościowych (pipetuje z większym błędem niż deklaracja producenta)
	zużyta
	[image: ][image: ]

	10
	Waga analit. Balansowa AT 200
	PST/P01/00158/2019
	9 100,89
	0,00
	200,00
	waga ponad 30-letnia, bez możliwości naprawy w razie zepsucia (brak dostępności części zamiennych), w niewielkim stopniu ważone masy odważników wzorcowych odbiegają od masy odważników podanych 
w świadectwach wzorcowania
	zużyta
	[image: ][image: ]

	11
	Czajnik bezprzewodowy ZELMER CKE 850 IVORY
	NST/N01/05950/2019
	129,00
	0,00
	5,00
	czajnik wyeksploatowany, wyłącznik termiczny nie zawsze działa, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ][image: ]

	12
	Biureta "DIGITAL" CYFROWA
	PST/P01/02132/2019
	2 299,70
	0,00
	120,00
	biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową
	zużyta
	[image: ][image: ]

	13
	Biureta "DIGITAL" CYFROWA
	PST/P01/02133/2019
	2 299,70
	0,00
	120,00
	biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową
	zużyta
	[image: ][image: ]

	14
	Biureta automatyczna "EPPENDORF"
	PST/P01/02065/2019
	2 309,72
	0,00
	120,00
	biureta technicznie przestarzała, utraciła wartość użytkową
	zużyta
	[image: ][image: ]

	15
	krzesło METRON tkanina OBAN granat
	M/M01/12169/2019
	419,96
	0,00
	50,00
	Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia , kółka częściowo starte
	zużyte
	[image: ][image: ][image: ]

	16
	Aparat do produkcji wody ultraczystej Puerlab Classic UV+RO
	ST/801/03421/2019
	19 166,35
	0,00
	1 200,00
	technicznie przestarzały, brak materiałów eksploatacyjnych
	zbędny
	[image: ][image: ]

	17
	waga analityczna XA220Y
	ST/801/03085/2019
	15 190,50
	0,00
	1 800,00
	Waga wymaga naprawy i regulacji, nie wskazuje właściwej masy w niskich zakresach pomiarowych
	zbędna
	[image: ][image: ][image: ]

	18
	pompa do wody demineralizowanej do zmywarki
	PST/P01/04941/2019
	3 221,37
	0,00
	400,00
	pompa nieprzydatna, częściowo wyeksploatowana
	zbędna
	[image: ][image: ]

	19
	Czajnik bezprzewodowy ZELMER  typ 332.2 Symbio
	NST/N01/06305/2019
	119,90
	0,00
	5,00
	czajnik wyeksploatowany, wyłącznik termiczny nie zawsze działa, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ][image: ]

	20
	Miernik wieloparametrowy  HQ30D
	PST/P01/04623/2019
	7 830,18
	0,00
	200,00
	miernik niesprawny - wymaga naprawy, model przestarzały i nie spełniający wymogów jakościowych
	zużyty
	[image: ][image: \\fs1-krakow\wspolny\NSJ\WYPOSAŻENIE\WYPOSAŻENIE DO LIKWIDACJI 2021-2022\Dokumenty do wysłania do Pani Marty Werner po korekcie 10.02.2023\Zał 2\poniżej 24 tys\KF poniżej 24 tys\WIOŚ_KF_0786_12_Miernik wieloparametrowy HQ30D_1.jpg]

	21
	Myjka ultradzwiękowa Sonic -6D + KOS
	PST/P01/02674/2019
	3 592,90
	0,00
	10,00
	niesprawna myjka, wyeksploatowana, skorodowana, technicznie przestarzała
	zużyta
	[image: ][image: ][image: ]

	22
	Krzeslo "Regal"
	M/M01/07973/2019
	156,16
	0,00
	20,00
	Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte, oparcie do naprawy
	zużyty
	[image: ]

	23
	Krzeslo "Regal"
	M/M01/07970/2019
	156,16
	0,00
	20,00
	Mebel w dużym stopniu wyeksploatowany, tapicerka do czyszczenia, kółka częściowo starte, oparcie do naprawy
	zużyty
	[image: ]

	24
	zlew gospodarczy
	NST/N01/03189/2019
	282,00
	0,00
	100,00
	nieprzydatny
	zbędny
	[image: ][image: ]

	25
	termometr HACH
	NST/N01/02693/2019
	144,07
	0,00
	5,00
	częściowo uszkodzony wyświetlacz LCD, brak baterii
	zużyty
	[image: ][image: ]

	26
	Fotel obrotowy
	M/M01/12161/2019
	349,99
	0,00
	20,00
	Mebel uszkodzony, obicie częściowo do wymiany
	zużyty
	[image: ]


	27
	Szafa niska A 2-drzwiowa zielona
	M/M01/06984/2019
	255,77
	0,00
	80,00
	sprawna
	zbędna
	[image: ]


	28
	SZAFA Z NADSTAWKĄ  II A
	M/M01/06983/2019
	449,53
	0,00
	150,00
	sprawna
	zbędna
	[image: ]


	29
	SZAFA I A
	M/M01/06902/2019
	480,55
	0,00
	160,00
	sprawna
	zbędna
	[image: ]


	30
	BIURKO BT-83 DWUSTRONNE
	M/M01/06921/2019
	417,24
	0,00
	140,00
	sprawne
	zbędne
	[image: ]


	31
	Biurko IV A
	M/M01/06927/2019
	356,53
	0,00
	120,00
	sprawne
	zbędne
	[image: ]


	[bookmark: _Hlk237349548]32
	Biurko  STÓŁ 150/70/74
	M/M01/07076/2019
	133,29
	0,00
	45,00
	sprawne
	zbędne
	[image: ]

	33
	KRZESŁO ISO CZARNE C-20 GTP Z BLATEM
	M/M01/06895/2019
	130,00
	0,00
	30,00
	Wyeksploatowane, brak blatu
	zbędne
	[image: ]


	34
	KRZESŁO ISO CZARNE C-20 GTP+STOLIK
	M/M01/06912/2019
	130,00
	0,00
	30,00
	Wyeksploatowane, brak stolika
	zbędne
	[image: ]


	35
	krzesło biurowe TRIGE
	M/M01/12731/2019
	250,00
	0,00
	80,00
	wyeksploatowane
	zużyte
	[image: ]


	36
	KRZESŁO OBROTOWE WENUS
	M/M01/06904/2019
	50,00
	0,00
	30,00
	wyeksploatowane
	zużyte
	[image: ]

	37
	KRZESŁO OBROTOWE WENUS
	M/M01/06950/2019
	50,00
	0,00
	30,00
	wyeksploatowane
	zużyte
	[image: ]

	38
	KRZESŁO OBROTOWE WENUS
	M/M01/06913/2019
	50,00
	0,00
	30,00
	wyeksploatowane
	zużyte
	[image: ]


	39
	TABORET OBROTOWY WENUS
	M/M01/06905/2019
	25,00
	0,00
	30,00
	wyeksploatowane
	zużyte
	[image: ]


	40
	TABORET METALOWY WENUS
	M/M01/06966/2019
	25,00
	0,00
	30,00
	wyeksploatowane
	zużyte
	[image: ]


	41
	TABORET METALOWY WENUS
	M/M01/06951/2019
	25,00
	0,00
	30,00
	wyeksploatowane
	zużyte
	[image: ]


	42
	KRZESŁO OBROTOWE WENUS
	M/M01/06952/2019
	50,00
	0,00
	30,00
	wyeksploatowane
	zużyte
	[image: ]

	43
	Krzesło Perfect GTP CU-38 ciemnoszary
	M/M01/12159/2019
	243,95
	0,00
	40,00
	wyeksploatowane
	zbędne
	[image: ]

	44
	Miernik poziomu dźwięku SVAN971
	PST/P01/05805/2019
	7 995,00
	0,00
	1 400,00
	Niestabilne odczyty kalibracji, nie spełnia wymogów pomiarowych,  wyzerowany system i brak numeru seryjnego w oprogramowaniu
	zużyty
	[image: ]


	45
	
Zestaw sprzętu pomiarowego Multimetr Elmetron CX-461
	PST/P01/05911/2019
	   9 647,22
	0,00
	50,00
	zepsuty
	zbędne
	[image: ]


	46
	Destylator parowy VAPODEST 30
	ST/801/01821/2019
	34 230,51
	0,00
	300,00
	wyeksploatowany, przestarzały, brak materiałów eksploatacyjnych), niekompletność akcesoriów (pojemników na odczynniki i odpady)
	zużyta
	[image: ]
[image: ]


	47
	Aparat do produkcji wody ultraczystej Puerlab Classic UV+RO
	ST/801/03421/2019
	19 166,35
	0,00
	1 200,00
	technicznie przestarzały, brak materiałów eksploatacyjnych
	zbędny
	[image: ][image: ]



	48
	waga analityczna XA220Y
	ST/801/03085/2019
	15 190,50
	0,00
	1 800,00
	Waga wymaga naprawy i regulacji, nie wskazuje właściwej masy w niskich zakresach pomiarowych
	zbędna
	[image: ]


	49
	SPEKTROMETR PLAZMOWY ICP-OES Z WYPO –(Spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP Opitma 2000 DV z wyposażeniem)
	ST/801/01348/2019
	481 961,99
	0,00
	240,00
	spektrometr niesprawny, technicznie przestarzały, wyeksploatowany, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ]


	50
	waga analityczna MC5 Sartorius
	ST/801/01158/2019
	31 589,52
	0,00
	650,00
	waga 24-letnia, bez możliwości naprawy w razie zepsucia (brak dostępności części zamiennych), 
w niewielkim stopniu ważone masy odważników wzorcowych odbiegają od masy odważników podanych w świadectwach wzorcowania
	zużyta
	[image: ]


	51
	Spektrofotometr UV/VIS Cary 50 conc Varian z wyposażeniem
	ST/801/01564/2019
	39 117,47
	0,00
	200,00
	spektrofotometr niesprawny, wyeksploatowany , technicznie przestarzały, bez asysty technicznej (brak części zamiennych)
	zużyty
	[image: ]


	52
	Waga analityczna balansowa AT 200 Mettler Toledo
	PST/P01/00158/2019
	9 100,89
	0,00
	1 900,00
	Sprawna waga, ale nie spełnia już wysokich wymagań metrologicznych (za duże błędy ważenia) -nieprzydatna
	zbędna
	[image: ]


	53
	Thermo kalibrator gazowy 146
	ST/644/00001/2019
	12 800,00
	0,00
	150,00
	Wyeksploatowany, uszkodzone masowe przepływomierze MFC, niesprawna elektronika, m. in. wyświetlacz, naprawa nieopłacalna, brak na rynku części zamiennych
	zużyty
	
[image: D:\Sprawy kierownicze_2025\Różne_2025\Likwidacja cd_2025\Zdjęcia sprzętu\WIOS_LP_0008_97 kalibrator.jpg]

	54
	Analizator Thermo  NOX
	NST/N01/04831/2019
	300,00
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz i cooler, brak pompy, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP
	zużyty
	[image: ][image: ]

	55
	KALIBRATOR MODEL 146C (Thermo kalibrator)
	ST/801/01387/2019
	68 955,01
	0,00
	150,00
	Wyeksploatowany uszkodzony masowy przepływomierz MFC, niesprawna elektronika, naprawa nieopłacalna, brak na rynku części zamiennych
	zużyty
	[image: ]

	56
	Analizator SO2 (Thermo  SO2 NR SER. 43A-30708)
	NST/N01/00443/2019
	200,00
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, brak pompy, lampa UV do wymiany, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP
	zużyty
	[image: ]

	57
	Analizator Thermo  SO2
	NST/N01/00442/2019
	200,00
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, brak pompy, lampa UV do wymiany, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu dokument – niezbędny do pracy miernika w KSMP
	zużyty
	[image: ]

	58
	ANALIZATOR TLENKÓW AZOTU TEI MODEL (Thermo  NOX NR SER. 0326101926)
	ST/801/01519/2019
	59 467,00
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz pompa i elektronika, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP
	zużyty
	[image: ]

	59
	ANALIZATOR TLENKÓW AZOTU TEI MODEL (Thermo  NOX NR SER. 0326101927)
	ST/801/01518/2019
	59 467,00
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, cooler, pompa i elektronika, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne, nie posiada zatwierdzenia typu – dokument niezbędny do pracy miernika w KSMP
	zużyty
	[image: ]

	60
	WYTWORNICA POWIETRZA ZEROWEGO (Thermo Powietrze Zerowe)
	PST/P01/01072/2019
	9 800,54
	0,00
	150,00
	Wyeksploatowany, uszkodzony piec katalityczny, elektronika, zasilacz, naprawa nieopłacalna, części zamienne niedostępne lub trudnodostępne
	zużyty
	[image: ]

	61
	ANALIZATOR OZONU 42M (Environnement Ozon)
	ST/801/01919/2019
	20 380,62
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. wyświetlacz oraz czujniki temp. i ciśnienia, brak lampy UV, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ]

	62
	SYSTEM ZBIERANIA DANYCH POMIAROWYCH (Environnement SAM-EX Dane)
	ST/491/00027/2019
	25 847,04
	0,00
	150,00
	Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. porty szeregowe, zasilacz, nie - kompatybilny ze strukturą KSMP, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ]

	63
	SYSTEM ZBIERANIA DANYCH POMIAROWYCH (Environnement SAM-EX Dane)
	ST/491/00028/2019
	25 847,04
	0,00
	150,00
	Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. płyta główna, nie -kompatybilny ze strukturą KSMP, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ]

	64
	ANALIZATOR TLENKU WĘGLA CO12M (Environnement CO)
	ST/801/01927/2019
	24 195,59
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzona elektronika, m. in. płyta zasilająca, brak pompy, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ]

	65
	ANALIZATOR TLENKÓW AZOTU AC 32M (NOX NR SER. 381)
	ST/801/01928/2019
	37 018,83
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, czujnik ciśnienia i elektronika, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ]

	66
	Analizator NOx, model 200E API (Teledyne  NOX NR SER. 1950)
	ST/801/02020/2019
	38 949,72
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, uszkodzony fotopowielacz, cooler i elektronika, brak pompy, naprawa nieopłacalna
	zużyty
	[image: ]

	67
	Pobornik pyłu TECORA Skypost PM 10
	ST/801/02019/2019
	51 523,59
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, zdekompletowany, brak gazomierza, uszkodzona pompa i zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
	zużyty
	[image: ]

	68
	POBORNIK PYŁU PM10 SKYPOST Tecora
	ST/801/01770/2019
	50 000,00
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, zdekompletowany brak gazomierza, uszkodzona pompa i elektronika, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
	zużyty
	[image: ]

	69
	AUTOMATYCZNY POBORNIK PYŁU PM10LVS (NR SER. 321163)

	ST/801/01513/2019
	27 450,00
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, zdekompletowany brak gazomierza, uszkodzona pompa i elektronika, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
	zużyty
	[image: ]



	70
	kompresor Basic 250-24W OF
	NST/N01/08351/2019
	736,77
	0,00
	150,00
	Wyeksploatowany, uszkodzenia: nieszczelność zaworów i łączeń, niesprawna pompa
	zużyty
	[image: ]


	71
	kompresor Basic 250-24W OF
	NST/N01/08352/2019
	736,77
	0,00
	150,00
	Wyeksploatowany, uszkodzenia: nieszczelność zaworów i łączeń, niesprawna pompa
	zużyty
	[image: ]

	72
	Niskoprzepływowy pobornik sekwencyjny pyłu zawieszonego PM 10 PNS MCZ
	ST/801/02914/2019
	62 374,84
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, zdekompletowany uszkodzona pompa i elektronika, brak modułu sterującego i zasilającego zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
	zużyty
	[image: ]

	73
	Niskoprzepływowy pobornik sekwencyjny pyłu zawieszonego PM 2,5 PNS MCZ
	ST/801/02918/2019
	62 374,82
	0,00
	100,00
	Wyeksploatowany, zdekompletowany  uszkodzona pompa i elektronika, brak modułu zasilającego zmieniacz, nie spełnia wymagań polskiego prawodawstwa w zakresie badań PMŚ
	zużyty
	[image: ]

	74
	BIURKO BT-83 DWUSTRONNE
	M/M01/06920/2019
	417,24
	0,00
	100,00
	wyeksploatowane
	zbędne
	[image: ]

	75
	Fotel Prestige GTP C-73
	M/M01/07036/2019
	163,00
	0,00
	40,00
	wyeksploatowane
	zbędne
	[image: ]

	76
	Fotel Bravo C-38
	M/M01/07494/2019
	134,10
	0,00
	20,00
	wyeksploatowane
	zbędne
	[image: ]


	77
	Krzesło Perfect GTP CU-38 ciemnoszary
	M/M01/12159/2019
	243,95
	0,00
	40,00
	wyeksploatowane
	zbędne
	[image: ]

	78
	Miernik poziomu dźwięku SVAN971
	ST/801/04081/2019
	19.056,39
	0,00
	2 000
	Niestabilne odczyty kalibracji, nie spełnia wymogów pomiarowych
	zużyty
	[image: ]
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