Wymiana nawierzchni pod zadaszeniem rekreacyjnym oraz strefą ogniskową wraz         z montażem skrzynki elektrycznej na terenie OSW DROGOWIEC

w Pokrzywnej

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

| Lp. | Szczegółowy zakres prac | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DZIAŁ I Zadaszenie rekreacyjne |  |  |
| 1 | Mechaniczne korytowanie warstwy 15 cm. Wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża, ułożenie geowłókniny. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm , o gr. 10 cm. | m² | 29 |
| 2 | Ułożenie i zakotwienie geokraty wysokości min. 5 cm z modułów 50x50 cm oraz wypełnienie kruszywem granitowym, frakcja 5-8 mm. | m² | 29 |
| 3 | Montaż skrzynki zasilającej | szt. | 1 |
| 4 | Wywóz i utylizacja urobku | m³ | 4,5 |
|  | DZIAŁ II Strefa ogniskowa |  |  |
| 5 | Mechaniczne korytowanie warstwy 10 cm. Wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża, ułożenie geowłókniny. Wykonanie podbudowy zagęszczonej mechanicznie z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, o gr. 8 cm. Wykonanie nawierzchni z kruszywa granitowego o frakcji 5-8 mm, o gr. 2 cm. | m² | 39 |
| 6 | Wywóz i utylizacja urobku | m³ | 4 |