|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **Miejsce** | **Nazwa** | **Ilość** | **Uwagi** |
| **Prokuratura Okręgowa w Koninie**ul. Kard. St. Wyszyńskiego 162-510 Konin | Serwerownia I piętro | **Klimatyzator LG S24Q** | **2** | gwarancja do grudnia 2029  |
| **Prokuratura Rejonowa w Koninie**ul. Zakładowa 762-510 Konin | SerwerowniaII piętro,Sekretariat I piętro | **GREE model GWHN 12EBNK3A2A/I****seria HUMMER, 3,5 kW** | **4** |  |
| **GREE model GWHN 12A3NK3BA/I seria HUMMER, 3,5 kW** | **1** |  |
| **Prokuratura Rejonowa w Kole**ul. Sienkiewicza 21/2362-600 Koło | SerwerowniaIII piętro | **Toshiba Ras-137SKV-E** | **1** |  |
| **Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S/SRC35ZG-S** | **1** |  |
| **Prokuratura Rejonowa w Słupcy**ul. Poznańska 1462-400 Słupca | SekretariatI piętro,SerwerowniaI piętro  | **ROTENSO Imoto I35XiR14** | **3** |  |
| **SAUNIER DUVAL model 051LHWI 5,0 kW** | **1** |  |
| **Mitsubishi Heavy SRK50ZG-S** | **1** |  |
| **Prokuratura Rejonowa w Turku**ul. Legionów Polskich 1062-700 Turek | Serwerowniaparter | **Klimatyzator marki MDV** | **2** |  |

Wykaz klimatyzatorów objętych serwisem klimatyzacji

/NRK