Formularz nr PO-OBW-02/F03 z dnia 02.12.2024  Wykaz parametrów zgodnych z Zakresem Badań LBŚiŻ WSSE w Olsztynie (OBW/OAS) z dnia 24.11.2025

	Lp
	Badane cechy 
	Zakres
	Dokumenty odniesienia
	Kod próbki (wypełnia zleceniodawca)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kod próbki (wypełnia zleceniobiorca)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BADANIA SENSORYCZNE

	1. 
	liczba progowa zapachu TON
	1 TON
	PN-EN 1622:2006
	A
	
	
	
	
	
	

	2. 
	liczba progowa smaku** TFN
	1 TFN
	PN-EN 1622:2006
	A
	
	
	
	
	
	

	BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNE

	3. 
	barwa 

(m. spektrofotometryczna)
	5 – 70 mg/l Pt
	PN-EN ISO 7887:2012, 

PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06

rozdział 6 Metoda C
	A
	
	
	
	
	
	

	4. 
	mętność 

(m. nefelometryczna)
	0,10 – 50 NTU
	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	A
	
	
	
	
	
	

	5. 
	pH  

(m. potencjometryczna)
	4,0 – 10,0
	PN-EN ISO 10523:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	6. 
	przewodność elektryczna właściwa (25
(m. konduktometryczna)
	15 – 2500 μS/cm
	PN-EN 27888:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	7. 
	jon amonowy

(m. spektrofotometryczna)
	0,06 – 3,86 mg/l  
	PB-OBW-12 edycja 1 z dnia 03.03.2025 na podstawie testu Merck 1.14752
	A
	
	
	
	
	
	

	8. 
	mangan (ETAAS)
	5 – 500 μg/l
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	9. 
	żelazo 

(m. spektrofotometryczna)
	20 – 10000 μg/l
	PN-ISO 6332:2001 z wył. pkt. 7.2, 7.3
PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06
	A
	
	
	
	
	
	

	10. 
	azotany (IC)
	0,05 – 1000 mg/l
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	11. 
	azotyny (IC)
	0,05 – 15 mg/l 
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	12. 
	fluorki (IC)
	0,02 – 6,0 mg/l
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	13. 
	chlorki (IC)
	0,50 – 1000 mg/l
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	14. 
	siarczany (IC)
	0,10 – 1000 mg/l
	PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	15. 
	indeks nadmanganianowy 

(m. miareczkowa)
	1,0 – 100 mg/l O2
	PN-EN ISO 8467:2001
	A
	
	
	
	
	
	

	16. 
	cyjanki

(m. spektrofotometryczna)
	5 – 100 μg/l
	PB-OBW-11 edycja 1 z dnia 03.02.2025 na podstawie testu Merck 1.09701.0001
	A
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) (m. miareczkowa)
	5 – 600 mg/l CaCO3
	PN-ISO 6059:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	18. 
	magnez
	z obliczeń
	PN-C-04554-4:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	19. 
	bor

(m. spektrofotometryczna)
	0,050 – 4,00 mg/l
	PB-OBW-13 edycja 1 z dnia 01.04.2025 na podstawie testu Merck 1.14839
	A
	
	
	
	
	
	

	20. 
	arsen (HGAAS)
	1,0 – 50 μg/l
	PN-EN ISO 11969:1999
	A

W
	
	
	
	
	
	

	21. 
	chrom (ETAAS)
	2,0 – 100 μg/l
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	22. 
	kadm (ETAAS)
	0,25 – 25 μg/l
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	23. 
	miedź (ETAAS)
	0,005 – 4,0 mg/l
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	24. 
	nikiel (ETAAS)
	2,0 – 500 μg/l
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	25. 
	ołów (ETAAS)
	2,5 – 250 μg/l
	PN-EN ISO 15586:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	26. 
	sód (FAAS)
	2,50 – 400 mg/l
	PN-ISO 9964-1:1994

PN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009
	A
	
	
	
	
	
	

	27. 
	benzen (P&T GC-MS)
	0,25-25 µg/l
	PN-EN ISO 15680:2008
	A
	
	
	
	
	
	

	28. 
	THM (P&T GC-MS)
trichlorometan  

bromodichlorometan  

dibromochlorometan  

tribromometan 
	7,50 – 750 µg/l

3,75 – 375 µg/l

6,25 – 625 µg/l

6,25 – 625 µg/l
	PN-EN ISO 15680:2008
	A
	
	
	
	
	
	

	29. 
	SUMA THM
	z obliczeń
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	trichloroeten 

i tetrachloroeten (P&T GC-MS) 

SUMA tri- i tetrachloroeten
	1,0 – 100 µg/l

1,0 – 100 µg/l

z obliczeń
	PN-EN ISO 15680:2008
	A
	
	
	
	
	
	

	31. 
	1,2-dichloroetan 

(P&T GC-MS)
	0,3 – 30 µg/l
	PN-EN ISO 15680:2008
	A
	
	
	
	
	
	

	32. 
	benzo(a)piren 

(UPLC-FLD)
	0,002 – 0,032 μg/l
	PN-EN ISO 17993:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	33. 
	WWA (UPLC-FLD) 

benzo(b)fluoranten

benzo(k)fluoranten

benzo(ghi)perylen 

indeno(1,2,3-cd)piren
	0,002 – 0,032 μg/l
	PN-EN ISO 17993:2005
	A
	
	
	
	
	
	

	34. 
	SUMA WWA
	z obliczeń
	
	
	
	
	
	
	
	

	BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNE

	35. 
	pestycydy (GC-ECD)
	
	PN-EN ISO 6468:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	36. 
	α-HCH, (-HCH, endryna, 

pp-DDE, pp-DDD, pp-DDT, bifentryna, fenpropatryna, 

(-cyhalotryna, permetryna, izomery cypermetryny, fenwalerat, deltametryna
	0,018 – 0,12 µg/l
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	heptachlor, epoksyd heptachloru, aldryna, dieldryna
	0,008 – 0,12 µg/l
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	SUMA pestycydów
	z obliczeń
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	chlor ogólny

(m. kolorymetryczna)
	0,10 – 5,0 mg/l
	PN-EN ISO 7393-2:2018-04
	A
	
	
	
	
	
	

	40. 
	chlor wolny

(m. kolorymetryczna)
	0,10 – 5,0 mg/l
	PN-EN ISO 7393-2:2018-04
	A
	
	
	
	
	
	

	41. 
	chlor związany

(m. kolorymetryczna)
	z obliczeń
	PN-EN ISO 7393-2:2018-04
	A
	
	
	
	
	
	

	42. 
	potencjał utleniająco-redukujący (redox)

wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl
(m. potencjometryczna)
	100 - 1000 mV
	PB-OBW-10 edycja 2 z dnia 20.05.2025
	A
	
	
	
	
	
	

	43. 
	chlorany i chloryny (IC) SUMA chloranów i chlorynów
	0,05 – 10 mg/l

z obliczeń
	PN-EN ISO 10304-4:2022-08
	A
	
	
	
	
	
	

	44. 
	bromki (IC) 
	0,05 – 15 mg/l
	PN-EN ISO 10304-1: 2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	45. 
	fosforany (IC)
	0,10 – 30 mg/l
	PN-EN ISO 10304-1: 2009

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
	A
	
	
	
	
	
	

	46. 
	wapń

(m. miareczkowa)
	4 - 120 mg/l
	PN-ISO 6058:1999
	A
	
	
	
	
	
	

	47. 
	wapń (FAAS)
	1,00 – 150 mg/l
	PN-EN ISO 7980:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	48. 
	magnez (FAAS)
	0,50 – 30,0 mg/l
	PN-EN ISO 7980:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	49. 
	potas (FAAS) 
	0,56 – 100 mg/l
	PN-ISO 9964-2:1994
	A
	
	
	
	
	
	

	BADANIA BIOLOGICZNE

	101. 
	bakterie grupy coli
	––––––
	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017
	A
	
	
	
	
	
	

	102. 
	Escherichia coli
	––––––
	PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017
	A
	
	
	
	
	
	

	103. 
	Ogólna liczba 

mikroorganizmów 

w temp. 36°C
	––––––
	PN-EN ISO 6222:2004
	A
	
	
	
	
	
	

	104. 
	Ogólna liczba 

mikroorganizmów 

w temp. 22°C
	––––––
	PN-EN ISO 6222:2004
	A
	
	
	
	
	
	

	105. 
	paciorkowce kałowe (enterokoki)
	––––––
	PN-EN ISO 7899-2:2004
	A
	
	
	
	
	
	

	106. 
	przetrwalniki beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
	––––––
	PN-EN 26461-2:2001
	A
	
	
	
	
	
	

	107. 
	Pseudomonas aeruginosa
	––––––
	PN-EN ISO 16266:2009
	A
	
	
	
	
	
	

	108. 
	gronkowce 

koagulazododatnie
	––––––
	Wydawnictwo Metodyczne PZH:ZHK:2007
	A
	
	
	
	
	
	

	109. 
	NPL  Escherichia coli
NPL bakterii grupy coli
	––––––
	PN-EN ISO 9308-2:2014
	A
	
	
	
	
	
	

	110. 
	Clostridium perfringens 

(łącznie ze sporami)
	––––––
	PN-EN ISO 14189:2016
	A
	
	
	
	
	
	

	111. 
	NPL Escherichia coli 

(metoda zminiaturyzowana)
	––––––
	PN-EN ISO 9308-3:2002
	A
	
	
	
	
	
	

	112.
	obecność  jaj: 

Ascaris sp., Trichuris sp. (Trichocephalus sp.),  Toxocara sp. w glebie
	––––––
	PB-OBW-06/M edycja 1, 30.04.2014
	N
	
	
	
	
	
	

	POBIERANIE PRÓBEK WODY

	121.
	Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych
	––––––
	PN-EN ISO 19458:2007 
	A
	
	
	
	
	
	

	122.
	Pobieranie próbek wody 

do spożycia do badań fizycznych i chemicznych
	––––––
	PN-ISO 5667-5:2017-10
	A
	
	
	
	
	
	

	123.
	Pobieranie próbek wody 

do badań fizycznych 

i chemicznych
	––––––
	I-21/PO-OBW-03
	N
	
	
	
	
	
	


*  - wpisać właściwe

** UWAGA: Badania smaku nie będą wykonywane w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadku braku badań mikrobiologicznych, stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrycznych parametrów mikrobiologicznych, stwierdzenia zapachu nieakceptowalnego przez laboratoryjny zespół oceniający.
A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
NA  – badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO / IEC 17025:2018-02

N – badanie nieakredytowane
W – norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru

Zapoznałem się i akceptuję wybraną(e) metodę(y) badawczą(e)

……………………….…………………………………….

podpis zleceniodawcy
strona 2 / liczba stron 2

