OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie badań laboratoryjnych wody na obecność bakterii Legionella

- Termin wykonania zamówienia

14 dni od podpisania umowy

Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania laboratoryjne wody na obecność bakterii Legionella  
wraz z poborem próbek, dostarczenia ich do akredytowanego laboratorium zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz.U. 2022 nr 1854) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), oraz przedstawić wyniki Zamawiającemu.

W przypadku wykrycia bakterii na poziomie minimum średnim, o którym mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu, zamówienie obejmuje także wykonanie badania kontrolnego, w takiej samej cenie jak badanie podstawowe.

Wykaz jednostek objętych badaniem wraz z liczbą punktów poboru wody przeznaczonej do badania.

| Lp. | Jednostka | Miejscowość | Ilość punktów poboru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejon Koszalin ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin | Koszalin | 4 |
| 2 | Obwód Drogowy Malechowo Malechowo 27 A 76-142 Malechowo | Malechowo | 3 |
| 3 | Obwód Utrzymania Drogowego Rościęcino ul. Zgodna 1 78-122 Rościęcino | Rościęcino | 5 |
| 4 | Obwód Utrzymania Drogowego Dobre 1S 76-031 Mścice | Dobre | 5 |
| 5 | MOP Tymień Północ | Tymień | 4 |
| 6 | MOP Tymień Południe | Tymień | 4 |
| 7 | MOP Niekłonice Zachód | Niekłonice | 4 |
| 8 | MOP Niekłonice Wschód | Niekłonice | 4 |
| 9 | Obwód Utrzymania Drogowego Pyrzyce Czarnowo 88 74-204 Kozielice | Czarnowo | 8 |
| 10 | MOP Kunowo Wschód | Kunowo | 4 |
| 11 | MOP Kunowo Zachód | Kunowo | 4 |
| 12 | Rejon /OD Lipiany ul. Gorzowska 35 74-240 Lipiany | Lipiany | 5 |
| 13 | Obwód Drogowy Chojna ul. Polna 2 74-500 Chojna | Chojna | 3 |
| 14 | Obwód Utrzymania Drogowego Wojcieszyn Wojcieszyn 60 72-200 Nowogard | Wojcieszyn | 3 |
| 15 | Rejon Nowogard ul. Górna 2/2, 72-200 Nowogard | Nowogard | 3 |
| 16 | MOP Przybiernów Wschód | Przybiernów DK S3 | 3 |
| 17 | MOP Przybiernów Zachód | Przybiernów DK S3 | 3 |
| 18 | Rejon w Stargardzie Obwód Drogowy Kluczewo ul. Okulickiego 8 73-110 Kluczewo | Kluczewo | 4 |
| 19 | Rejon Szczecin ul. Pomorska 47 70-812 Szczecin | Szczecin | 10 |
| 20 | Obwód Drogowy Rurka ul. Granitowa 2 72-100 Łozienica | Łozienica | 6 |
| 21 | Rejon Szczecinek ul. Pilska 30 78-400 Szczecinek | Szczecinek | 5 |
| 22 | Obwód Utrzymania Drogowego Bobolice ul. Mickiewicza 21 76-020 Bobolice | Bobolice | 3 |
| 23 | MOP Dargiń Północ | Dargiń | 5 |
| 24 | MOP Dargiń Południe | Dargiń | 5 |
| 25 | Obwód Utrzymania Drogowego Bobolice ul.Mickiewicza 21 76-020 Bobolice | Bobolice | 14 |
| 26 | Obwód Drogowy Piecnik Piecnik 35 78-650 Mirosławiec | Mirosławiec | 2 |
| 27 | Obwód Drogowy Wałcz ul. Kołobrzeska 35 78-600 Wałcz | Wałcz | 4 |
| 28 | Rejon Wałcz ul. Kołobrzeska 33 78-600 Wałcz | Wałcz | 2 |
| 29 | Oddział Szczecin al. Boh. Warszawy 32, 33 70-340 Szczecin | Szczecin | 4 |
| 30 | Oddział ul. Legionów Dąbrowskiego 20 70-340 Szczecin | Szczecin | 2 |
| 31 | Ośrodek Wypoczynkowy Międzyzdroje ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 72-500 Międzyzdroje | Międzyzdroje | 16 |

- Warunki płatności

Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Sposób obliczenia ceny

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym należy przesłać na adres e-mail: jgrebosz@gddkia.gov.pl w terminie do 29.08.2024 r. 
do godz. 12.00

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści opisu przedmiotu zamówienia,

- jest niekompletna/wariantowa

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy 
w obliczeniu ceny

- została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert.