## Arkusz1
Przedmiar robót polegających remoncie pracowni laboratoryjnej i chemicznej
LP | Rodzaj usługi | j.m. | ilość
Laboratorium, pracownia chemiczna
1. | zabezpieczenie korytarza i klatki schodowej | pkt | 1
2. | skucie istniejących okładzin podłogowych | m2 | 109.35
3. | oczyszczenie podłogi i gruntowanie | m2 | 109.35
4. | wyrównanie podłoża | m2 | 109.35
5. | wykładzina pcv z wyobleniem | m2 | 93.95
6. | położenie płytek podłogowych | m2 | 23.94
7. | montaż cokolika z płytek | mb | 41.24
8. | demontaż kraty stalowej | pkt | 1
9. | zeskrobanie starych powłok malarskich | m2 | 204.48
10. | odbicie odspojonych tynków | m2 | 204.48
11. | uzupełnienie tynków i wyrównanie ścian | m2 | 204.48
12. | gruntowanie ścian | m2 | 204.48
13. | obsadzenie narożników aluminiowych | mb | 64.16
14. | wykonanie gładzi na ścianach | m2 | 184.68
15. | malowanie ścian farbą lateksową | m2 | 184.68
16. | położenie płytek ściennych | m2 | 39.6
17. | sufit podwieszany Armstrong | m2 | 109.35
18. | oświetlenie sufitowe z regulacja barwy i mocy | szt | 11
19. | poszerzenie otworów drzwiowych | pkt | 2
20. | montaż nadproży betonowych | mb | 6.25
21. | drzwi "100" z ościeżnicą regulowaną | szt | 1
22. | drzwi "90" z ościeżnicą regulowaną | szt | 1
23. | postawienie ścianki działowej | m2 | 19.22
24. | drzwi dwuskrzydłowe przesuwne | szt | 1
25. | montaż koryt instalacyjnych | mb | 10
26. | rozprowadzenie przewodów elektrycznych | mb | 148
27. | instalacja gniazd elektrycznych | szt | 12
28. | doprowadzenie zasilania do klimatyzacji | mb | 48
29. | doprowadzenie zasilania do rolet | mb | 45
30. | instalacja sterowania roletami | pkt | 6
31. | montaż gniazd siłowych | pkt | 2
32. | montaż puszek i gniazd podłogowych | szt | 4
33. | Pomiar natężenia oświetlenia | pom. | 1
34. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | pom. | 1
35. | montaż rury wentylacyjnej przez ściane | pkt | 1
36. | montaż rury wentylacyjnej przez dach | pkt | 1
37. | instalacja wod-kan | pkt | 2
38. | usunięcie nieużywanych instalacji wod-kan | pkt | 1
39. | przesunięcie grzejnika | pkt | 1
40. | montaż klimatyzacji | pkt | 3
41. | montaż rolet elektrycznych ściennych w kasecie | m2 | 28.74
42. | utylizacja odpadów budowlanych | pkt | 1