Nasz znak: HŚ.9020.1.2.2023.AK		 	 Skierniewice, dnia 29 czerwca 2023 r.

Prezydent

Miasta Skierniewice

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia

UZASADNIENIE

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 11.04.2023 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24 oraz 
z punktu na sieci w budynku Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Kopernika 5, raporty z badań:

- Nr 80W/2023, Nr 82W/2023 z dnia 12.04.2023 r.,

- Nr 08878/ZL/23, Nr 08879/ZL/23 z dnia 24.04.2023 r.,

- Nr 107/2023 z dnia 14.04.2023 r.,

- 09.05.2023r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz 
z punktów na sieci w budynku: Zespołu Szkół nr 3, ul. Działkowa 10, Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8B, raporty z badań:

- Nr 89W/2023, Nr 90W/2023, Nr 91W/2023 z dnia 11.05.2023 r.,

- Nr 11642/ZL/23, Nr 11643/ZL/23, 11644/ZL/23, Nr 11682/ZL/23, 11683/ZL/23 z dnia 24.05.2023 r.,

- Nr 11681/ZL/23, Nr 11682/ZL/23, 11683/ZL/23 z dnia 25.05.2023 r.,

- Nr 141/2023 z dnia 12.05.2023 r.,

- 13.06.2023 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz 
z punktów na sieci w budynku: Zespołu Szkół nr 3, ul. Działkowa 10, Akademii Nauk Stosowanych, ul. Batorego 64C, raporty z badań:

- Nr 110W/2023, Nr 111W/2023, Nr 112W/2023 z dnia 19.06.2023 r.,

- Nr 14423/ZL/23, Nr 14424/ZL/23, Nr 14425/ZL/23, Nr 14426/ZL/23 
z dnia 23.06.2023 r.,

- Nr 210/2023 z dnia 19.06.2023 r..

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS 
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

- adresat

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

- a/a