## Część 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 1 Końcówki ROTH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Końcówka 100-1200 ul | końcówki Standard UNIVERSAL 100-1200 ul (1000 szt.), PP, bezbarwna, luzem, niesterylne, pasujące do pipet automatycznych Rotilabo - Mikropipette 100-1000 µL, np. producent: Linegal, nr kat.: ROTH-B006.1-OS lub równoważny | opak. | 1000 szt. | 1
RAZEM
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie. Użyte w załącznikach nazwy własne producentów oraz numery katalogowe zostały zamieszczone informacyjnie ze względów technologicznych, z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się posiadane przez zamawiającego urządzenia i realizowane badania. Przez podanie nazw własnych producentów i numerów katalogowych będących przedmiotem zamówienia, zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały laboratoryjne są w takim procesie technologicznym oraz posiadają nie gorsze właściwości, które zapewnią takie same warunki realizacji prowadzonych badań co materiały laboratoryjneokreślone w opisie przedmiotu zamówienia. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością uniknięcia powtórzenia wykonanych prac badawczych oraz utraty uzyskanych już wyników. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty podpisany dowód równoważności (certyfikat jakości, karta charakterystyki, atest, lub inny dokument z którego wynika równoważność), a także jest zobowiązany wpisać producenta i numer katalogowy w formularzu asortymentowo-cenowym.

## Część 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 2 Pojemniki do zamrażania
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Kriopudełko superior | Pudełka dedykowane do głębokiego zamrażania ułatwiające przechowywanie materiału biologicznego. Wymiary: 14,6 cm x 14,6 cm x 12,1cm (LxWxH). Pudełka na 36 probówek o pojemności 15 ml lub fiolki kriogeniczne. Rzędy 6x6. Wykonane z kartonu Plasti-Coat ™ odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. Zakres temperatur : -196ºC to 121ºC. Możliwość pisania na wierzchu. Opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach. opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach. | szt. | 1 | 5
2 | Kartonowe kriopudełko | Pudełka dedykowane do głębokiego zamrażania ułatwiające przechowywanie materiału biologicznego. Wymiary: 13,2cm x 13,2 cm x 5,1cm (LxWxH). Pudełka na 81 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne. Wykonane z kartonu Plasti-Coat ™ odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. Zakres temperatur : -196ºC to 121ºC. Możliwość pisania na wierzchu. Opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach. opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach. | opak. | 1 | 10
RAZEM

## Część 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 3 Butelki do pobierania próbek wody
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Butelka PET 250 ml sterylizowana (z tiosiarczanem sodu) | Butelka PET 250 ml, sterylna, z tiosiarczanem sodu (stężenie roztworu: 20 mg/l), wys. 115 mm (∅ korka - 50 mm), z etykietą, skalowane, z przezroczystego PP, szczelnie zakręcane, z certyfikatem sterylności, np. producent: Mar-Four lub równoważny | opak. | 216 szt. | 1
RAZEM
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie. Użyte w załącznikach nazwy własne producentów oraz numery katalogowe zostały zamieszczone informacyjnie ze względów technologicznych, z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się posiadane przez zamawiającego urządzenia i realizowane badania. Przez podanie nazw własnych producentów i numerów katalogowych będących przedmiotem zamówienia, zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały laboratoryjne są w takim procesie technologicznym oraz posiadają nie gorsze właściwości, które zapewnią takie same warunki realizacji prowadzonych badań co materiały laboratoryjneokreślone w opisie przedmiotu zamówienia. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością uniknięcia powtórzenia wykonanych prac badawczych oraz utraty uzyskanych już wyników. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty podpisany dowód równoważności (certyfikat jakości, karta charakterystyki, atest, lub inny dokument z którego wynika równoważność), a także jest zobowiązany wpisać producenta i numer katalogowy w formularzu asortymentowo-cenowym.

## Część 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 4 Woreczki strunowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Woreczki strunowe 80x120 mm | z zamknięciem strunowym, szczelnie zamykane, wymiary: 80 x 120 mm | opak. | 100 sztuk | 50 | 1
2 | Woreczki strunowe 150x200 | z zamknięciem strunowym, szczelnie zamykane, wymiary: 150 x 200 mm | opak. | 100 szt. | 50 | 30
3 | Woreczki strunowe 200x250 mm | z zamknięciem strunowym, szczelnie zamykane, wymiary: 200 x 250 mm | opak. | 100 sztuk | 50 | 1
4 | Woreczki strunowe 220x280 | z zamknięciem strunowym, szczelnie zamykane, wymiary: 220 x 280 mm | opak. | 100 szt. | 4000 | 25
RAZEM

## Część 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 5 Butelki i probówki wirówkowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Butelka wirówkowa 500 ml | "- pojemność 500 ml - wymiary 84 x 135 mm - z zakrętką - z tworzywa sztucznego - pasujące do wirówek MPW" | szt. | 1 | 2
2 | Probówki wirówkowe z PP 200 ml z pokrywką, | "- pojemność 200 ml - wymiary 56x112 mm - z zakrętką - z tworzywa sztucznego - pasujące do wirówek MPW" | szt. | 1 | 1
RAZEM

## Część 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 6 Materiały laboratoryjne I
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Głaszczki L-kształtne białe, sterylne | głaszczki sterylne z polistyrenu, L-kształtne , pakowane indywidualnie, z certyfikatem jakości | opak. | 1000 szt. | 4
2 | Korki celulozowe typ 4 (6,5-7mm) | korki celulozowe Steristoppers, jednorazowego użytku, do średnic wewnętrznych w zakresie 6,5 -7 mm, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 5000 szt. | 1
3 | Korki celulozowe typ 5SK | korki celulozowe Steristoppers, jednorazowego użytku, do średnic wewnętrznych w zakresie 4,5 -6,5 mm, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 5000 szt. | 1
4 | Korki celulozowe typ 15 (13,5 - 15,5 mm) | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnętrznych w zakresie 13,5 - 15 mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 500 szt. | 4
5 | Korki celulozowe 8P (7,5 - 10,5 mm) | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnętrznych w zakresie 7,5 - 10,5 mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 1800 szt. | 2
6 | Korki celulozowe 14P | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnnętrznych probówek w zakresie 12 -14 mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 1000 szt. | 18
7 | Korki celulozowe 23,5P | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnętrznych w zakresie 25 -27 mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 2000 szt. | 1
8 | Korki celulozowe 32P | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnętrznych w zakresie 32 -33 mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza , stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 750 szt. | 4
9 | Korki celulozowe 45P | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnętrznych 47-48 mm jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza , stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 300 szt. | 4
10 | Mini-Cooler 0,5-2,0 ml | Pudełko do przechowywania i transportu różnorodnych odczynników (enzymy, DNA, RNA, zawiesiny komórkowe) w niskich temperaturach. Wykonane z poliwęglanu. Wypełnienienie z nietoksycznego żelu. Posiada przeźroczystą pokrywę. Nadaje się do różnych zakresów temperatury przechowywania. Przeznaczone na 12 probówek o poj. od 0,5 do 2,0 ml. Utzrymuje temp. -20°C przez 60 min. | szt. | 1 | 1
11 | Sterylne woreczki BagFilter | sterylne worki z filtrem bocznym do stomachera, o pojemności 400 ml, o wym. 300 x 190mm, opak. 500 sztuk / 25 x 20 sztuk /, z certyfikatem jakości | opak. | 500 szt. | 12
12 | Woreczki Whirl-Pak | - sterylne woreczki Whirl-Pak z polem opisowym : poj. 1627 ml , wymiary 300 x 190mm,H742 opakowanie- 100 sztuk, z certyfikatem jakości. | opak. | 500 szt. | 2
RAZEM

## Część 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 7 Pojemniki jednorazowe, strzykawki, lignina, wata, gaza
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Gaza opatrunkowa 1m2, | sterylna, bawełniana | szt. | 1 | 205
2 | Igła iniekcyjna, jednorazowa, | wymiar: 0,8x40 mm | opak. | 100 szt. | 5
3 | Kompresy jałowe | wymiar 7,5x7,5 cm | opak. | 3 szt. | 20
4 | Lignina |  | rolka | 1 | 190
5 | Pojemniki do kalu z łopatką, nakrętką, bezbarwny | nakrętka i łopatka bezbarwna | opak. | 100 szt. | 13
6 | Pojemniki do moczu | Pojemnik do moczu 100 ml. Sterylny, z nakrętką. W opakowaniu po 30 szt. | opak. | 30 szt. | 30
7 | Pojemnik na odpady medyczne 0,5-0,8L | pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, średnica górna: 115 mm, średnica dolna: 110 mm, wysokość całkowita: 110 mm, otwór wrzutowy: 65 mm, materiał: polipropylen barwiony, posiada opinię PZH nr EZ/13/2013, spełnia wymagania normy ASTM F2132, wyposażony w etykietę ostrzegawczą "Materiał zakaźny” z miejscem na informacje zgodne z wymaganiami | szt. | 1 | 300
8 | Pojemnik na odpady 2L | pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, średnica górna: 120 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość całkowita: 220 mm, otwór wrzutowy: 90 mm, materiał: polipropylen barwiony, posiada opinię PZH nr EZ/13/2013, spełnia wymagania normy ASTM F2132, wyposażony w etykietę ostrzegawczą "Materiał zakaźny” z miejscem na informacje zgodne z wymaganiami | szt. | 1 | 200
9 | Pojemnik na odpady 10L | pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, średnica górna: 230 mm, średnica dolna: 200 mm, wysokość całkowita: 245 mm, otwór wrzutowy: 90 mm, materiał: polipropylen barwiony, posiada opinię PZH nr EZ/13/2013, spełnia wymagania normy ASTM F2132, wyposażony w etykietę ostrzegawczą "Materiał zakaźny” z miejscem na informacje zgodne z wymaganiami | szt. | 1 | 680
10 | Pojemnik na odpady 20L | pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, średnica górna: 350 mm, średnica dolna: 300 mm, wysokość całkowita: 300 mm, otwór wrzutowy: 120 mm, materiał: polipropylen barwiony, posiada opinię PZH nr EZ/13/2013, spełnia wymagania normy ASTM F2132, wyposażony w etykietę ostrzegawczą "Materiał zakaźny” z miejscem na informacje zgodne z wymaganiami | szt. | 1 | 620
11 | Rękawiczki nitrylowe | rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, do minimalnego ryzyka, nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użycia, długośc poniżej 270 mm, typ- rękawice nadają się do celów specjalnych, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485, gwarancja jakości: 3 lata, deklaracja zgodności CE, dopuszczone do kontaktu z żywnością. | opak. | 100 szt. | 180
12 | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer Lock lub Luer, | poj. 2 ml | szt. | 100 | 15
13 | Strzykawka jednorazowa z końcówką Luer Lock lub Luer, | poj. 10 ml | opak. | 100 | 5
14 | Wata opatrunkowa | wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa | opak. | 500 g | 32
RAZEM

## Część 8
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 8 Materiały laboratoryjne II
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | BagTips Jumbo 24 cm | - sterylne końcówki Bag Tips do pipet typu BagPipet model Jumbo: o długości 240 mm - opakowanie: karton -1000 sztuk, opak. jednostkowe - po 25 sztuk, z certyfikatem jakości. | opak. | 1000 szt. | 4
2 | Końcówki do pipet Brand 2-200 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami Brand z polipropylenu, nie zawierające DiHEMDA i oleamidów. Posiadają przybliżoną podziałkę w celu szybkiej oceny napełnienia. Bez filtra, niesterylne. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Pojemność 2-200 µl, pakowane w workach do wielokrotnego zamykania po 1000 szt. | opak. | 1000 szt. | 23
3 | Końcówki do pipet 50-1000 µl | Końcówki kompatybilne z pipetami Brand i Vitlab, z polipropylenu, nie zawierające DiHEMDA i oleamidów. Posiadają przybliżoną podziałkę w celu szybkiej oceny napełnienia. Bez filtra, niesterylne. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Pojemność 50-1000 µl, pakowane w workach do wielokrotnego zamykania po 1000 szt. | opak. | 1000 szt. | 6
4 | Końcówki do pipet 500-5000 ul | Końcówki kompatybilne z pipetami Brand i Vitlab, z polipropylenu, nie zawierające DiHEMDA i oleamidów. Posiadają przybliżoną podziałkę w celu szybkiej oceny napełnienia. Bez filtra, niesterylne. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Pojemność 500-5000 µl, ilość w opakowaniu 5x200 szt. | opak. | 1000 szt. | 4
5 | Końcówki do pipet 1000-10000 ul | Końcówki kompatybilne z pipetami Brand z polipropylenu, nie zawierające DiHEMDA i oleamidów. Posiadają przybliżoną podziałkę w celu szybkiej oceny napełnienia. Bez filtra, niesterylne. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Pojemność 1000-10000 µl, Ilość w opakowaniu 2x100 szt. | opak. | 200 szt. | 1
6 | Końcówki Finntip 300 ul | Końcówki do pipety automatycznej wielokanałowej 30-300 µl Finnpipette F2 Thermo Scientific, Finntip, niesterylne (kod: kolor żółty), jednolita/gładką powierzchnia o właściwościach hydrofobowych, długość: 5,2 cm, poj. 5 - 300 µl, Certyfikaty: Produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485 (CE/IVD), opak. 1000 szt. (worek) | opak. | 1000 szt. | 1
7 | Korki celulozowe nr 7D | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnętrznych w zakresie 7,5 - 8,5 mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 4000 szt. | 3
8 | Korki celulozowe 12-14,0 | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnętrznych probówek w zakresie 12-14 mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 1000 szt. | 2
9 | Korki celulozowe typ 29 A | korki celulozowe Steristoppers, do średnic wewnętrznych w zakresie 29,0 - 30,0 mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 1500 szt. | 1
10 | Łyżka PS 150 mm, sterylna | łyżki sterylne z polistyrenu, o długości 150mm, pakowane indywidualnie, z certyfikatem jakości | opak. | 1000 szt. | 3
11 | Mata chłonna | Miękki, nieścierny podkład chłonny w arkuszach do ochrony powierzchni i sprzętu. Wymiary arkusza- 458×508 mm. Wchłania rozlane płyny - do 1050 ml/m^2. Podkład wodoodporny i odporny na odczynniki. | opak. | 100 szt. | 1
12 | Pipety serologiczne 10 ml | szalki sterylne, z dowodem sterylności i numerem serii, wersja z 3 otworami wentylacyjnymi, materiał: PS, ø 90 mm, wysokość 14 mm, opak./720 szt.(30/rękaw), z certyfikatem jakości | opak. | 200 szt. | 1
13 | Płytki Petriego 55 mm | szalki sterylne, wersja z 3 otworami wentylacyjnymi, z dowodem sterylności i numerem serii, materiał: PS, ø 55 mm, wysokość 14 mm, opak./1080 szt.(10/rękaw), z certyfikatem jakości i sterylności | opak. | 1080 szt. | 5
14 | Płytki Petriego 90 mm | szalki sterylne, wersja z 3 otworami wentylacyjnymi, z dowodem sterylności i numerem serii, materiał: PS, ø 90 mm, wysokość 14 mm, opak./720 szt.(30/rękaw), z certyfikatem jakości i sterylności | opak. | 720 szt. | 130
15 | Pojemnik na próbki | Pojemniki na próbki, proste, z nakrętką, WHEATON®. Z polipropylenu, przeźroczyste, sterylne, o prostych ściankach. Pojemność - 250 ml. Pakowane po 50 szt. | opak. | 50 szt. | 1
16 | Probówki z prostym brzegiem PP 10ML | Probówka z zaokrąglonym dnem, długość 100 mm, średnica zewnętrzna 16 mm, materiał PP, typ - skalowane, ilość w opakowaniu 2000 szt. | opak. | 2000 szt. | 20
17 | Szczypce PS sterylne pakowane pojedynczo | Szczypce z polistyrenu, sterylne. Długość 120 mm. pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opak. | 100 szt. | 1
18 | Zarękawnik | Zarękawki o wymiarach ok. 42/20 cm, wykonane z folii polietylenowej o grubości 0.02mm. Wodoodporne.Obustronnie wykończone gumką. Pasują na prawą i lewą rękę. Pakowane po 100 szt. | opak. | 100szt. | 10
19 | Fartuchy ochronny z włókniny | Fartuchy jednorazowego użytku , wykonane oddychającej z włókniny np. tkaniny SMS o porowatości AQL 4,0. Gramatura tkaniny 45g/m^2. Wymiary 1150x1369 mm.Fartuchy z długimi rękawami, dzianinowymi mankietami, okrągłym dekoltem. Fartuchy posiadają, umożliwiające związanie, troczki w pasie i przy dekolcie. Do użytku w placówkach służby zdrowia i szpitalach. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50. szt. | opak. | 50 szt. | 10
20 | Półmaski jednorazowe FFP3 | Półmaski wykonane z polipropylenu oraz pianki poliuretanowej. Posiadają regulowany mostek na nosie, zaworek oddechowy. Minimalny poziom filtracji wynosi 99%. Spełniaja wymogi testu dolomitowego. Indywidualne opakowanie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. | opak. | 10 szt. | 15
RAZEM

## Część 9
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 9 Koncówki do pipet automatycznych, korki celulozowe 20 4 5000 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Końcówki Omnitip Universal 200 ul do pipet automatycznych | końcówki Omnitip Universal 200 ul do pipet automatycznych, żółte, pakowane w worki /1000 sztuk / | opak. | 1000 szt. | 1
2 | Końcówki Omnitip Universal 1000 ul do pipet automatycznych | końcówki Omnitip Universal 1000 ul do pipet automatycznych, bezbarwne, w pudełkach typu rack /96 sztuk / | opak. | 5x96szt. | 15
3 | Końcówki Universal Omnitip 5000 l do pipet automatycznych | kompatybilne z pipetami automatycznymi firmy Capp, Brand,HTL - pojemność końcówki: 0,5 - 5 ml - długość końcówki 130 mm - końcówki pakowane w worki - wykonane z PP | opak. | 150 szt. | 2
4 | Korki celulozowe typ 10 (9,5-11,5) | korek bakteriologiczny celulozowy do średnic wewnętrznych w zakresie 9,5 - 11,5mm, jednorazowego użytku, autoklawowalne w temp. do 200ºC, przepuszczają powietrze, odpowiednie do stosowania z próbkami mikrobiologicznymi i do hodowli komórkowych w probówkach lub kolbach Erlenmeyera | szt. | szt. | 3500
5 | Korki celulozowe 34 | korki celulozowe Steristoppers, jednorazowego użytku, autoklawowalne do 200°C, umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza , stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych | opak. | 750 | 2
RAZEM

## Część 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 10 Materiały laboratoryjne III
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Ezy, poj. 1 µl | eza do inokulacji, objętość 1 µl, materiał PS, biała, sterylna, 10 szt./blister, szerokość 4 mm, długość 198 mm (w 1 kartonie 50 woreczków po 10 szt. ez) | opak. | 1 | 7000
2 | Mikroprobówka 1,5 ml PP, sterylna | mikropoobówka z gwintowaną zakretką, pojemność robocza 1,5 ml, stożkowa, przezroczysta, z zamontowaną zakrętką, sterylna, maksymalna prędkość wirowania 20000xg, średnica 10,8 mm, wysokość 44 mm, wykonana z polipropylenu (PP), pierścień uszczelniający wykonany z EPDM, np. prod. Sarstedt, Nr. kat. 72.692.105 lub równoważne | szt. | 1 | 200
3 | Pipeta wypływowa 2 ml | pipeta serologiczna (Sarstedt), zaślepiona, poj. 2 ml, materiał: PS przezroczysty (kolor kodowania: zielony), sterylna (promieniowanie gamma), apirogenna/wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, 1 szt./blister, z certyfikatem jakości i sterylności | szt. | 1 | 100
4 | Pipeta wypływowa 25 ml | pipeta serologiczna (Sarstedt),, zatkana, 25 ml, materiał: PS (kolor kodowania: czerwony), sterylna, apirogenna/wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, 1 szt./blister, z certyfikatem jakości i sterylności | szt. | 1 | 600
RAZEM
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie. Użyte w załącznikach nazwy własne producentów oraz numery katalogowe zostały zamieszczone informacyjnie ze względów technologicznych, z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się posiadane przez zamawiającego urządzenia i realizowane badania. Przez podanie nazw własnych producentów i numerów katalogowych będących przedmiotem zamówienia, zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały laboratoryjne są w takim procesie technologicznym oraz posiadają nie gorsze właściwości, które zapewnią takie same warunki realizacji prowadzonych badań co materiały laboratoryjneokreślone w opisie przedmiotu zamówienia. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością uniknięcia powtórzenia wykonanych prac badawczych oraz utraty uzyskanych już wyników. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty podpisany dowód równoważności (certyfikat jakości, karta charakterystyki, atest, lub inny dokument z którego wynika równoważność), a także jest zobowiązany wpisać producenta i numer katalogowy w formularzu asortymentowo-cenowym.

## Część 11
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 11 Materiały do biologii molekularnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Koncówki (TIPS) 0,1-10 µl z podwójnym filtrem do pipet automatycznych | Kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf (typ Reasearch Plus, Reference 2). Długość końcówek S - 34 mm, pakowane w statywach po 96. Sterylne, o precyzyjnym kształcie, wysokiej stabilności temperaturowej i niewielkiej zwilżalności.Wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem. Posiadają filtr składający się z dwóch hydrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów. Certyfikat skuteczności filtra zgodnie z EN 29463 – wymagany certyfikat. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | opak. | 960 szt. (10 x 96 szt.) | 10
2 | Probówki Safe-Lock 1,5 ml, Biopur | Objętość probówki -1,5 ml. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Bezbarwne, sterylne, niepirogenne. Korek zapobiegający niepożądanemu odskoczeniu wieczka. System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność SafeLock lub równoważny. Probówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego ani bakteryjnego DNA, DNAz oraz RNAz, ATP – wymagane poświadczenie certyfikatem. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii. Pakowane indywidualnie, w zbiorczym opakowaniu po 100 szt. | opak. | 100 szt. | 4
RAZEM

## Część 12
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 12 Probówki, wymazówki, szkiełka
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Mikropłytka titracyjna 96-dołkowa, studzienki V-kształtne | Mikropłytka titracyjna 96-dołkowa, studzienki (celki) "V" kształtne o pojemności 288 µl. Płytka z polistyrenu, pakowana idywidualnie, aseptyczna. Opakowanie zbiorcze po 50 szt. | opak. | 50 szt. | 2
2 | Probówka 4 ml z korkiem, jałowa | Probówka z polistyrenu, okrągłodenna o pojemności 4 ml, z korkiem z polietylenu. Wymiary 12x75 mm. Pakowane po 5 szt. opakowanie zbiorcze - 400 szt. Producent Medlab, nr kat. 20-1204-OS-0 lub równoważny. | opak. | 400 szt. | 300
3 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte o wymiarach 76x26 mm, grubości 1 mm. z dwustronnym matowym polem do opisu o długości około 20 mm. 50 szt. w opakowaniu. | opak. | 50 szt. | 5
4 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe reakcyjne, do immunofluorescencji | Szkiełka mikroskopowe podstawowe reakcyjne do immunofluorescencji o wymiarach 75x25 mm, grubości 1 mm, ze szlifowanymi krawędziami i niebieskim tłem. Szkiełka z 8 polami o srednicy 9 mm. 50 szt. w opakowaniu. | opak. | 50 szt. | 3
5 | Wymazówki do wymazów z gardła/nosa z tworzywa i główką z wiskozy. | Wymazówki z tworzywa o dł. ~150mm, z główką z wiskozy o śr. ~5mm, pakowane indywidualnie w opakowaniu papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), Klasa MDDIIa - w torbie foliowej. Opakowanie zbiorcze po 100 szt., wraz z cetyfikatem jakości | opak. | 100 szt. | 10
6 | Wymazówki bez podłoży z główką z bawełny | Wymazówki z tworzywa o dł. ~150mm, z główką z bawełny o śr. ~5mm, pakowane indywidualnie w opakowaniu papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), Klasa MDDIIa - w torbie foliowej. Opakowanie zbiorcze po 100 szt., wraz z cetyfikatem jakości | opak. | 100 szt. | 2
RAZEM
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie. Użyte w załącznikach nazwy własne producentów oraz numery katalogowe zostały zamieszczone informacyjnie ze względów technologicznych, z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się posiadane przez zamawiającego urządzenia i realizowane badania. Przez podanie nazw własnych producentów i numerów katalogowych będących przedmiotem zamówienia, zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały laboratoryjne są w takim procesie technologicznym oraz posiadają nie gorsze właściwości, które zapewnią takie same warunki realizacji prowadzonych badań co materiały laboratoryjneokreślone w opisie przedmiotu zamówienia. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością uniknięcia powtórzenia wykonanych prac badawczych oraz utraty uzyskanych już wyników. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty podpisany dowód równoważności (certyfikat jakości, karta charakterystyki, atest, lub inny dokument z którego wynika równoważność), a także jest zobowiązany wpisać producenta i numer katalogowy w formularzu asortymentowo-cenowym.

## Część 13
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 13 Probówki PS 20 ml sterylne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Probówki PS 20 ml sterylne | probówki sterylne, jednorazowe, przezroczyste, okrągłodenne z korkiem, pojemność 20 ml, długość 150 mm, średnica 16 mm, opakowanie - 200 sztuk | opak. | 200 szt. | 20
RAZEM

## Część 14
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 14 Rurki adsorpcyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Rurki wskaźnikowe na CO2 0,1-6 Vol % | zakres pomiaru: 0,5-6%obj 0,1-1,2%obj., dopasowanie do pompy firmy Dräger, czas trwania pomiaru 30 s-2,5 min. odchylenie standardowe 5% (w zakresie podstawowym)-10% ( w zakresie rozszerzonym) w całym zakresie warunków otoczenia, warunki środowiskowe: temperatura 0-40°C, wilgotność ≤ 50 mg/l | opak. | 10 sztuk | 1
2 | Rurki Xad-2 | do pobierania rozpuszczalników organicznych, rozmiar:8x110 mm, ilość sekcji: 2, waga sorbentu w sekcjach: 50/100 mg, sterylne w kasecie, certyfikacja tła sorbentu (może być on-line) | opak. | 50 sztuk | 1
3 | Rurki z weglem aktywnym (50/100) | do pobierania rozpuszczalników organicznych, rozmiar: 6x70 mm, ilość sekcji: 2, waga sorbentu w sekcjach: 50/100 mg, sterylne w kasecie, certyfikacja tła sorbentu (może być on-line) | opak. | 50 szt. | 2
RAZEM

## Część 15
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 15 Materiały laboratoryjne IV
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | EZTest Steam | EZTest- biologiczny wskaźnik przeznaczony do monitorowania procesu sterylizacji parą wodną. W opakowaniu 100 fiolek, każda fiolka zawiera krążek zaszczepiony sporami Geobacillus stearothermophilus oraz znajdującą się w szklanej ampułce pożywkę hodowlaną ze wskaźnikiem pH.,z certyfikatem jakości | opak. | 100 fiolek | 1
2 | Szablony do poboru wymazów | Szablony sterylne, białe, PCV, przeznaczone do poboru wymazów z powierzchi, wymiary 10x10cm, pakowane jednostkowo | opak. | 50 szt. | 3
3 | Szablony do poboru wymazów | Szablony sterylne białe, PCV, przeznaczone do poboru wymazów z powierzchi, wymiary 5x5cm, pakowane jednostkowo | opak. | 50 szt. | 3
RAZEM

## Część 16
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 16 Wymazówki z podłożem transportowym i kriobanki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Amies Agar Gel + Charcoal | Jałowe wymazówki do pobierania prób, z podłożem Amies z węglem aktywnym, pakowane w opakowanie typu blister wraz z probówką z podłożem, zamkniętą korkiem i uszczelnioną etykietą. Pakiet sterylizowany jest radiacyjnie. Materiałem użyty do produkcji główek -wiskoza, polistyrenowe trzonki pałeczek o wymiary 2,5 x 150mm. Główka pałeczki o średnicę około 5 mm.Podłoże zapewnia prawidłową żywotność mikroorganizmom takim jak Trichomonas sp., Neisseria sp., Haemophilus sp., Corynebacteria, Streptococci, Enterobacteriaceae, itp., do 72 godzin.Okres przydatności do użytku - do 24 miesięcy od daty sterylizacji. Wymagany certyfikat jakości. | opak. | 50 szt. | 2
2 | Amies Agar Gel-wymazówka z podłożem | Jałowe wymazówki do pobierania prób, z podłożem Amies pakowane w opakowanie typu blister wraz z probówką z podłożem, zamkniętą korkiem i uszczelnioną etykietą. Pakiet sterylizowany jest radiacyjnie. Materiałem użyty do produkcji główek -wiskoza, polistyrenowe trzonki pałeczek o wymiary 2,5 x 150mm. Główka pałeczki o średnicę około 5 mm.Podłoże zapewnia prawidłową żywotność mikroorganizmom takim jak Trichomonas sp., Neisseria sp., Haemophilus sp., Corynebacteria, Streptococci, Enterobacteriaceae, itp., do 72 godzin.Okres przydatności do użytku- do 24 miesięcy od daty sterylizacji. Wymagany certyfikat jakości. | opak. | 50 szt. | 1
3 | Anaerogen do słoja 2,5L | 10 saszetek AnaeroGen w pudełku, do słoja o pojemności 2,5 litra indywidualnie pakowanych w folię, aktywny składnik: kwas askorbinowy, reakcja bez wydzielania wodoru, nie wymaga katalizatora, z certyfikatem jakości | opak. | 10 szt. | 2
4 | Ezy z oczkiem, poj. 1 µl, sterylne | Ezy z oczkiem o poj. 1 µl, dł. 200 mm, z tworzywa PS, sterylizowane radiacyjne, w pudełku kartonowym (pakowane po 20 szt. w torebce foliowej z zamknięciem strunowym), z certyfikatem jakości i sterylności | opak. | 1000 szt. | 9
5 | Ezy z oczkiem, poj. 10 µl, sterylne | Ezy z oczkiem o poj. 10 µl, dł. 200 mm, z tworzywa PS, sterylizowane radiacyjnie, w pudełku kartonowym ( pakowane po 20 sztuk w torebkach foliowych z zamknięciem strunowym), z certyfikatem jakości | opak. | 1000 szt. | 40
6 | Plastic Pouches | Torebki z tworzywa sztucznego o wymiarach: 330x150 mm do umieszczania płytek z torebką Campygen w celu utrzymania warunków mikroaerofilnych. Opakowanie 20 szt. | opak. | 20 szt. | 4
7 | VIABANK Mixed Colours | Kuleczki (koraliki) służące do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach. Wielkość opakowania 80 fiolek, każda fiolka zawiera 20 kolorowych koralików, wielokolorowe opakowanie, mieszane kolory: czerwone, żółte, zielone i niebieskie, z certyfikatem jakości. Kod MWVIM | opak. | 80 szt. | 2
8 | Wymazówka z podłożem transportowym | Probówki z nakrętką, napełnione płynem neutralizującym, zgodnym z wymaganiami normy PN ISO 18593, z aplikatorem wymazówki przymocowanym do nakrętki, z polem do opisu na probówce, wraz ze świadectwem jakości do każdego opakowania | opak. | 50x10 ml | 11
RAZEM

## Część 17
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 17 Filmy samowywołujące
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Filmy samowywołujące Gafchromic LD-V1 | narzędzie kontroli jakości w radiologii, czułości od 0,1 cGy do 20 cGy, rozmiar: 10x12 cali lub 8x12 cali, zakres energetyczny: 20kVp do 200 kVp, wodoodporne, pomiar i otrzymanie wyniku w czasie rzeczywistym, niewrażliwość na światło widzialne | opak. | 10 arkuszy | 1
RAZEM

## Część 18
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 18 Taśmy do kontroli sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Taśma do kontroli sterylizacji parowej | Wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu, TAS. I-007, test chemiczny, taśma wykonana jest z krepowanego papieru z naniesioną warstwą kleju gwarantującego ich dobre przyleganie do czystych powierzchni, długość taśmy 50 m, szerokość taśmy 19 mm, wielkość opakowania 1 rolka. | rolka | 1 | 3
2 | Taśma do sterylizacji gorącym powietrzem | Taśma (wskaźnik) do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem – TGP. I-009, test chemiczny, wykonana jest z krepowanego papieru z naniesioną warstwą kleju, naklejona na zewnątrz pakietu, służy do kontroli czy dany pakiet (puszka) był poddany procesowi sterylizacji, nie niszczy się podczas procesu sterylizacji i może być łatwo usunięta, wyraźna zmiana barwy (kształcie litery V) następuje po 30 min. w temp. 155 °C, długość taśmy: 50m, szerokość taśmy: 19mm, wielkość opak.: 1 rolka | rolka | 1 | 5
RAZEM

## Część 19
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz asortymentowo - cenowy
CZĘŚĆ Nr 19 Bagietki PP
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość | Termin ważności oferowany przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt jest produktem równoważnym TAK/NIE | Producent | Nr katalogowy
1 | Bagietki PP | Bagietka-pręcik wykonany z polipropylenu. Długość całkowita-125 mm. Pakowane po 100 szt. wymagany certyfikat jakości. | opak. | 100 szt. | 250
RAZEM